Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 (зі змінами).

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 445 «Комфортний пішохідний перехід на Виборзькій (Олекси Тихого)»

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 12.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 21.03.2020

Дата публікації звіту: 27.03.2020

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) **так**

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

б) **ні**

Потребує витрат на будівництво, подальше утримання та експлуатацію.
3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) **без зауважень** (з боку Команди проекту)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн |
| 1 |  Установка перил (без вартості матеріалу) | 10 | 430,77  за 1 м.п. | 4307,7 |
| 2 |  Монтаж гранітного борта  | - | 400,0  за 1 м.п. | -------- |
| 3 |  Демонтаж бетонного борта | 21 | 183,0  за 1 м.п. | 3843 |
| 4 |  Монтаж бетонного борта (новий) | 25 | 564,3  за 1 м.п. | 14107,5 |
| 5 |  Демонтаж поребрика | 4 | 152,5  за 1 м.п. | 610 |
| 6 | Монтаж поребрика | 5 | 406,3 за 1 м.п. | 2031,5 |
| 7 | Розбирання а/б (тротуар) | 84 | 41,7 за 1м2 | 3502,8 |
| 8 | Корито:до 25до 50 | 11 | 88,3 за 1м2 | 971,3 |
| - | 174,0 за1м2 |  |
| 9 | Улаштування щебеневої основи 12 см 20/40 | 42 | 203,1 за1м2 | 8530,2 |
| 10 | Улаштування а/б Г4 4см | 84 | 304,0 за1м2 | 25536 |
| 11 | Вартість підвищеного переходу | 78 | 675,0 за1м2 | 52650 |
| 12 | Встановлення антипаркувального стовпчика з роботою | 15 | 1313,0 за 1 шт. | 19695 |
| 13 | Влаштування тактильної плитки | 4,68 | 906,0 за1м2 | 4240 |
| 14 | Демонтаж НПО | - | 15,0 за 1 м.п. |  |
| 15 | Розроблення схеми ОДР (погодження з поліцією)Нанесення розмітки: біла, червона Встановлення знаків згідно схеми ОДРДемонтаж ПЗШ («лежачі поліцейські»)Можливі не враховані роботи згідно схеми ОДР | Згідно схеми ОДР |  | Орієнтовно 60000 |
| 16 | Влаштування ФЕМового покриття | - | 1320,0 за 1 м2 | -------------- |
| 17 | Ремонт а/б покриття проїзд 2 слоя | 45 | 685,0 за1м2 | 30825 |
| 18 | Всього | 211155 |
| 19 | Необхідний резерв 20% | 42231 |
|  | Разом з необхідним резервом | 253386 |

5. Сума співфінансування проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у м. Києві (посилання на проекти): Кожен проект розробляється індивідуально в залежності від виду робіт, матеріалів, та об’ємів

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Ні

7.2. Соціальність вказана: Так

7.3. Бюджетна ефективність:

    • на етапі реалізації: Ні

    • на етапі функціонування після реалізації: Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

    • на етапі реалізації: Ні

    • на етапі функціонування після реалізації: Так

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

Розробка схеми ОДР та погодження з Поліцією

Дата: 27.03.2020

\_\_\_\_\_\_\_
Підпис

Осипов В. О.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Галушко С. М., т. 366 63 41

П. І. Б., контакти виконавця експертизи

\_\_\_\_\_\_\_
Підпис

\_\_\_\_\_\_\_
П. І. Б. лідера Команди