**ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ**

|  |
| --- |
|  **№ 698  «Універсальне спортивне поле ВПУ №33»** |
|  **Відповідальний**: Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 16.03.2020 р.Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 16.03.2020 р.Дата публікації звіту: .03.2020 р.Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:а) так2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:а) так3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):а) без зауважень (з боку Команди проєкту)4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту |

| **Найменування матеріалів та робіт** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Ціна, грн** | **Сума, грн** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Улаштування покриття майданчика** |  |  |  |  |
| Праймер Stobielast S100 | кг | 120 | 192,08 | 23049,60 |
| Гранули SBR 1-3.5 мм | кг | 6300 | 8,68 | 54684,00 |
| Звязуюче для базового шару S131.85/ S135 | кг | 1400 | 184,24 | 257936,00 |
| Гранули EPDM 0.5-1.5 мм (червоний-зелений) | кг | 650 | 82,32 | 53508,00 |
| Звязуюче для верх. шару S125.22 (червоний-зелений) | кг | 1000 | 184,24 | 184240,00 |
| Монтажні роботи та транспортні витрати |   | 800 | 126,00 | 100800,00 |
| Фарба поліуретанова | кг | 40 | 1008,00 | 40320,00 |
| Одноразовий інструмент та розхідні матеріали |   | 800 | 13,72 | 10976,00 |
| Бутілацетат | кг | 200 | 106,40 | 21280,00 |
| Влаштування бетонної основи, 100 мм | кг | 800 | 700,00 | 560000,00 |
| **Спортивне обладнання** |  |  |  |  |
| Стенд баскетбольний з регулюванням висоти, щит – фанера вологостійка | шт | 2 | 17000,00 | 34000,00 |
| Ворота гандбольні  | шт | 2 | 9200,00 | 18400,00 |
| Сітка гандбольна | шт | 2 | 2500,00 | 5000,00 |
| Доставка та монтаж обладнання |   |   | 6970,00 | 6970,00 |
| **Огорожа майданчика** |  |  |  |  |
| Система панельної огорожі "Пром" висотою 4м по коротшій стороні та 3 м по довшій, діаметр оцинкованого проводу 5/6 мм з хвірткою та монтажем | м.п. | 120 | 2450,00 | 294000,00 |
| Всього |   |   |   | 1665163,60 |
| Резерв 20% |   |   |   | 333032,72 |
| **Всього з резервом** |  |  |  | **1 998 196** |
| 5. Сума співфінансування проєкту: **-** 6. Подібні проєкти та їх кошториси, які реалізовані у Києві:* проєкт Громадського бюджету 2018 № 132 «Реконструкція стадіону школи №158 Дніпровського району», бюджет - 1 995 769 грн.
* проєкт Громадського бюджету 2019 №331 «Реконструкція баскетбольного майданчика за адресою: просп. Леся Курбаса 16 у Святошинському районі», бюджет - 1 065 315 грн.

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:7.1. Інноваційність: **Ні**7.2. Соціальність вказана: **Так**7.3. Бюджетна ефективність:**•** на етапі реалізації: **Так****•** на етапі функціонування після реалізації: **Так**7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:**•** на етапі реалізації: **Так****•** на етапі функціонування після реалізації: **Так**8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту: не потрібні.  .03.2020 р.Дата\_\_\_\_\_\_\_Підпис\_\_\_\_\_\_\_Олег БОНДРЕНКО**П. І. Б. керівника структурного підрозділу****\_\_\_\_\_\_\_**Галина МАРИНЯКО, 272 40 53**П. І. Б., контакти виконавця експертизи****\_\_\_\_\_\_\_Підпис****\_\_\_\_\_\_\_П. І. Б. лідера Команди**  |