Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 (зі змінами).

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 1791 «Інклюзивні тротуари на вул. Виборзькій (Олекси Тихого)»

Відповідальний(розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 16.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 19.03.2020

Дата публікації звіту:

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) **так**

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

б) **ні**

Потребує витрат на будівництво, подальше утримання та експлуатацію.
3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про громадський бюджет міста Києва):

а) **без зауважень** (з боку Команди проєкту)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн |
| 1 |  Демонтаж гранітного борта | - | 185,0  за 1 м.п. | ------------- |
| 2 |  Монтаж гранітного борта  | - | 400,0  за 1 м.п. | ------------ |
| 3 |  Демонтаж бетонного борта | 97 | 183,0  за 1 м.п. | 17751,0 |
| 4 |  Монтаж бетонного борта (новий) | 130 | 564,3  за 1 м.п. | 73359,0 |
| 5 |  Демонтаж поребрика | 5 | 152,5  за 1 м.п. | 762,5 |
| 6 | Монтаж поребрика | 45 | 406,3 за 1 м.п. | 18283,5 |
| 7 | Розбирання а/б (тротуар) | 191 | 41,7 за 1м2 | 7964,7 |
| 8 | Корито: до 25до 50 | 247 | 88,3 за 1м2 | 21810,1 |
| - | 174,0 за1м2 | ------------ |
| 9 | Улаштування щебеневої основи 12 см 20/40 | 247 | 203,1 за1м2 | 50165,7 |
| 10 | Улаштування а/б Г4 4см | 379 | 304,0 за1м2 | 115216,0 |
| 11 | Вартість підвищеного переходу | 1 шт 24 м2 | 675,0 за1м2 | 16200,0 |
| 12 | Встановлення антипаркувального стовпчика з роботою | 2 | 1313,0 за 1 шт. | 2626,0 |
| 13 | Влаштування ФЕМового покриття | - | 1320,0 за 1 м2 | ------------ |
| 14 | Ремонт а/б покриття проїзд 2 слоя | - | 685,0 за1м2 | ------------ |
| 15 | Всього | 325000 |
| 16 | Необхідний резерв 20% | 65000 |
|  | Разом з необхідним резервом | 390000 |

5. Сума співфінансування проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти): Кожен проект розробляється індивідуально в залежності від виду робіт, матеріалів, та об’ємів

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Ні

7.2. Соціальність вказана: Так

7.3. Бюджетна ефективність:

    • на етапі реалізації: Ні

    • на етапі функціонування після реалізації: Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

    • на етапі реалізації: Ні

    • на етапі функціонування після реалізації: Так

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

- Потрібне узгодження з балансоутримувачем тротуару, (даний тротуар не знаходиться на балансовому утриманні КП «ШЕУ Соломянського р-ну»)

Директор Валентин ОСИПОВ

Ірина Ярошевська

Сергій Галушко 366-63-41