|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Форма № 5** |
|  | | | | | | | | |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 307,67108 тис. грн. | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на 17 серпня 2017 р. | | | | | | | | |
| №  п/п | Номери  кошторисів і  кошторисних  розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | | |
| будівельних  робіт | устаткування,  меблів та  інвентарю | інших  витрат | загальна  вартість | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | |  |  |  |  | |
| 1 | 2-1 | Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32  Солом'янського району м.Києва | | 224,67816 | 11,00000 | - | 235,67816 | |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
|  |  | **Разом по главi 2:** | | 224,67816 | 11,00000 | - | 235,67816 | |
|  |  | **Разом по главах 1-7:** | | 224,67816 | 11,00000 | - | 235,67816 | |
|  |  | **Разом по главах 1-8:** | | 224,67816 | 11,00000 | - | 235,67816 | |
|  |  | **Разом по главах 1-9:** | | 224,67816 | 11,00000 | - | 235,67816 | |
|  |  | **Глава 10. Утримання служби замовника** | |  |  |  |  | |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (1,8 %) | | - | - | 4,24221 | 4,24221 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 10:** | | | - | - | 4,24221 | 4,24221 |
|  |  | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** | | |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  49 | Вартiсть проектних робiт | | | - | - | 10,12687 | 10,12687 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  50 | Кошторисна вартiсть державної експертизи кошторисної документацiї | | | - | - | 1,50000 | 1,50000 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 12:** | | | - | - | 11,62687 | 11,62687 |
|  |  | **Разом по главах 1-12:** | | | 224,67816 | 11,00000 | 15,86908 | 251,54724 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | | | 3,33270 | - | - | 3,33270 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних**  **організацій (АВ)** | | | - | - | 1,51263 | 1,51263 |
|  |  | **Разом** | | | 228,01086 | 11,00000 | 17,38171 | 256,39257 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Податок на додану вартість** | | | - | - | 51,27851 | 51,27851 |
|  |  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | 228,01086 | 11,00000 | 68,66022 | 307,67108 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Керівник відділу | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | |  |
| - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012; | | | | | | | | | | | |  |
| - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; | | | | | | | | | | | |  |
| - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012; | | | | | | | | | | | |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; | | | | | | | | | | | |  |
| - Перевезення грунту і сміття; | | | | | | | | | | | |  |
| - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми; | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Держбуду України. | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.  К п. 44 | | | | | | | | 1,80 | | % | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 2,71 | | грн./люд.-г | |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 1,23 | | грн./люд.-г | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | 1,22978 | |  | тис.люд.-г | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | 1,180 | |  | тис.люд.-г | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | 36,15836 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi  робочого часу 165,5 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | | | | | | | | 5000,00 | |  | грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком:  у тому числi: | | | | | | | | 307,67108 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | 228,01086 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | 11,00000 | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | 17,38171 | |  | тис.грн. | |
| податок на додану вартiсть - | | | | | | | | 51,27851 | |  | тис.грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | |  |  | | Перевірив: |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Форма № 5а** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вартості об'єкта будівництва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | у тому числі: | | | | | | | |
| відпускна  ціна,  грн. | | транспортна  складова,  грн. | | Заготівель-  но-склад-  ські вит-  рати, грн. | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд.-год. | | 858,99 | | 27,88 | |  | |  | |  | | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-  будівельниками | | розряд | | 3,1 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд.-год. | | 314,9 | | 30,56 | |  | |  | |  | | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-  монтажниками | | розряд | | 3,9 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | | люд.-год. | | 3,63 | | 33,72 | |  | |  | |  | | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | | розряд | | 4,6 | |  | |  | |  | |  | | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  будівельного сміття | | люд.-год. | | 2,83 | | 34,21 | |  | |  | |  | | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких  враховується.в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд.-год. | | 49,43 | | 47,92 | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Разом загальна кошторисна трудомісткість | | | | люд.-год. | | 1229,78 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 9 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшовi, вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 2,78714 | | 148,30 | |  | |  | |  | | | |
| 10 | | СН203-851 | | Навантажувачi одноковшевi, вантажопiдйомнiсть 2 т | | маш-год | | 0,16698 | | 195,73 | |  | |  | |  | | | |
| 11 | | +СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 0,131721 | | - | |  | |  | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 12 | | С311-30-М | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 6,896 | | 142,39 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi**  **загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | +СН270-115  варіант 1 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 0,71415 | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 20,35661828 | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-119 | | Шуруповерти | | маш-год | | 4,980006 | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 8,942584 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | +&С123-198-  3-1  варіант 4 | | Віконний і дверний блок металопластиковий | | м2 | | 58,79 | | 1280,08 | | 1251,30 | | 3,68 | | 25,10 | |
| 18 | | +&С111-136-  1248 | | Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69 | | кг | | 237 | | 132,84 | | 130,15 | | 0,09 | | 2,60 | |
| 19 | | +&С123-198-  3-1  варіант 3 | | Віконний і дверний блок металопластиковий | | м2 | | 13,82 | | 1274,78 | | 1246,10 | | 3,68 | | 25,00 | |
| 20 | | +&С111-136-  1252 | | Гардеробна стійка 1500мм | | м2 | | 18 | | 785,49 | | 770,00 | | 0,09 | | 15,40 | |
| 21 | | +С111-562  варіант 1 | | Лiнолеум ПВХ | | м2 | | 67,32 | | 183,90 | | 180,00 | | 0,29 | | 3,61 | |
| 22 | | +&С111-136-  1243 | | Фарба олійна | | кг | | 50 | | 102,09 | | 100,00 | | 0,09 | | 2,00 | |
| 23 | | +&С1547-4-  11-27 | | Світильники | | шт | | 15 | | 225,27 | | 225,00 | | 0,27 | | - | |
| 24 | | +&С1-1840-  377 | | Кабель ВВГнг-3х2,5 | | м | | 154,5 | | 20,73 | | 20,00 | | 0,32 | | 0,41 | |
| 25 | | +&С111-779-1  варіант 1 | | Плити "Retail" 0,6х0,6 | | шт | | 94,73 | | 30,68 | | 30,00 | | 0,08 | | 0,60 | |
| 26 | | +&С111-196-2 | | Піна монтажна Soudal | | л | | 11,09481 | | 124,81 | | 122,23 | | 0,13 | | 2,45 | |
| 27 | | +&С111-1844-  2-П  варіант 4 | | Планка продольна 1,2м | | м | | 114 | | 9,95 | | 9,74 | | 0,01 | | 0,20 | |
| 28 | | +&С111-136-  1245 | | Цемент | | кг | | 400 | | 2,64 | | 2,50 | | 0,09 | | 0,05 | |
| 29 | | +С111-1624-2  варіант 1 | | Грунтовка Ceresit CT17 | | л | | 48,652 | | 20,44 | | 19,89 | | 0,15 | | 0,40 | |
| 30 | | +С111-1722  варіант 1 | | Плінтуси для підлог з пластикату | | м | | 60,6 | | 15,44 | | 15,00 | | 0,14 | | 0,30 | |
| 31 | | С1545-241 | | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730 | | 100шт | | 2,43 | | 369,83 | | 362,55 | | 0,03 | | 7,25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 32 | | +&С111-136-  23-13 | | Дюбелі монтажні | | шт | | 262,8482 | | 1,64 | | 1,60 | | 0,01 | | 0,03 | |
| 33 | | +&С111-153-1  варіант 3 | | Направляюча основна 3,77мм | | шт | | 25,984 | | 16,42 | | 16,00 | | 0,10 | | 0,32 | |
| 34 | | +&С111-136-  1244 | | Клей Примус 25кг | | шт | | 4 | | 102,09 | | 100,00 | | 0,09 | | 2,00 | |
| 35 | | +&С111-1896-  5-5Я | | Шпаклівка "Сатенгіпс" | | кг | | 120 | | 3,32 | | 3,14 | | 0,11 | | 0,07 | |
| 36 | | +&С111-136-  1240 | | Куточок 3м | | шт | | 25 | | 15,65 | | 15,25 | | 0,09 | | 0,31 | |
| 37 | | С1110-177 | | Втулки ущiльнювальнi | | шт | | 30 | | 11,53 | | 11,29 | | 0,01 | | 0,23 | |
| 38 | | +&С111-136-  1241 | | Плінтус для стелі | | шт | | 20 | | 15,39 | | 15,00 | | 0,09 | | 0,30 | |
| 39 | | С111-1809 | | Сталь кругла | | т | | 0,00915 | | 29567,76 | | 29293,21 | | 54,44 | | 220,11 | |
| 40 | | +&С111-136-  1249 | | З'єднувач для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | шт | | 15 | | 15,39 | | 15,00 | | 0,09 | | 0,30 | |
| 41 | | +&С170-7-1-3  варіант 1 | | Вимикач | | шт | | 2 | | 102,00 | | 100,00 | | - | | 2,00 | |
| 42 | | С1522-38 | | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка  ПОССу25-2 | | т | | 0,00075 | | 268709,69 | | 263386,43 | | 54,44 | | 5268,82 | |
| 43 | | +&С111-136-  1100  варіант 1 | | Саморізи 3,5х30 | | шт | | 100 | | 1,93 | | 1,80 | | 0,09 | | 0,04 | |
| 44 | | +&С111-1844-  2-П  варіант 2 | | Планка поперечна 0,6 м | | м | | 66 | | 2,58 | | 2,52 | | 0,01 | | 0,05 | |
| 45 | | +&С111-136-  1251 | | Заглушка для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | шт | | 10 | | 15,39 | | 15,00 | | 0,09 | | 0,30 | |
| 46 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,96 | | 149,83 | | 146,88 | | 0,01 | | 2,94 | |
| 47 | | +&С111-136-  1242 | | Протигрибковий розчин для стелі та стін №16-3007 | | л | | 1 | | 129,63 | | 127,00 | | 0,09 | | 2,54 | |
| 48 | | +&С1001-100  варіант 1 | | Дюбель-цвях 6х40 | | шт. | | 73 | | 0,99 | | 0,96 | | 0,01 | | 0,02 | |
| 49 | | +&С111-136-  1239 | | Підвіс ( L 250-1500мм) | | шт | | 75 | | 0,93 | | 0,82 | | 0,09 | | 0,02 | |
| 50 | | С1113-79 | | Лак БТ-577 | | т | | 0,00432 | | 15505,42 | | 15085,28 | | 116,11 | | 304,03 | |
| 51 | | +&С111-136-  1250 | | Кут внутрішній для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | шт | | 4 | | 15,39 | | 15,00 | | 0,09 | | 0,30 | |
| 52 | | +&С1001-100  варіант 2 | | Дюбель- шуруп "гриб" | | шт. | | 133 | | 0,39 | | 0,28 | | 0,10 | | 0,01 | |
| 53 | | С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,45 | | 86,28 | | 84,44 | | 0,15 | | 1,69 | |
| 54 | | С1545-4 | | Бiрка маркувальна | | 100шт | | 0,15 | | 62,22 | | 60,98 | | 0,02 | | 1,22 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 14,1992 | | 0,02395 | | 0,02395 | |  | |  | |
|  | |  | | **V. Устаткування** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | +&1504-107-  23-1 | | Обладнання для відеонагляду PRO IP-74хCAM +1хNVR+HD | | шт | | 1 | | 11000,00 | | 11000,00 | | - | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17 серпня 2017 p. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва | | | | | | | |  | | | | | | | | Форма №4 |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на будівництво : Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Кошторисна вартість об`єкта | | | | | 235,67816 | | тис.грн. | | |
|  | | | | | | | Кошторисна трудомісткість | | | | | 1,22978 | | тис.люд.-год. | | |
|  | | | | | | | Кошторисна заробітна плата | | | | | 36,15836 | | тис.грн. | | |
|  | | | | | | | Вимірник одиничної вартості | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | Будівельні обсяги | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на 17 серпня 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Номери  кошторисів  і кошторис-  них роз-  рахунків | Найменування робіт і витрат | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | | | | | Кошторисна  трудо-  місткість,  тис.  люд.-год. | | Кошторис-  на заробіт-  на плата,  тис. грн. | | Показники  одиничної  вартості | |
| будівельних  робіт | | устаткуван-  ня, меблів  та інвен-  тарю | | | всього | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1 | 2-1-1 | на Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по  вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва | | 224,67816 | | 11 | | | 235,67816 | | 1,22978 | | 36,15836 | | - | |
| --- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | | ---------------- | | ----------------- | | | ----------------- | | ----------------- | | ----------------- | | ----------------- | |
|  |  | Всього: | | 224,67816 | | 11 | | | 235,67816 | | 1,22978 | | 36,15836 | | - | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Головний інженер проекту | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | | | | | |
| ( Головний архітектор проекту) | | | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Начальник | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Склав | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Перевірив | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **до об`єктного кошторису № 2-1** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Номе-  ри  лока-  льних  кош-  тори-  сів | Найменування  локальних кошторисів | | Робітники-  будівельники | | Робітники-  монтажники | Робітники,  зайняті на  керуванні та  обслуговуван-  ні машин | | Роботи по  перевезенню  грунту і  будівельного  сміття | | Пусконала-  годжувальний  персонал | Разом прямі  витрати | | Загально-  виробничі  витрати | Разом  кошторисні  витрати | | |
| Трудомісткість, тис. люд.-год. | | | | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3/4 | | 5/6 | 7/8 | | 9/10 | | 11/12 | 13/14 | | 15/16 | 17/18 | | |
| 2-1-1 | Капітальний ремонт гардеробу  школи №64 по вул.Ушинського,  32 Солом'янського району  м.Києва | | 0,85899 | | 0,31490 | 0,00363 | | 0,00283 | | \_\_-\_\_ | 1,18035 | | 0,04943 | 1,22978 | | |
| 23,94604 | | 9,62415 | 0,12269 | | 0,09696 | | - | 33,78984 | | 2,36852 | 36,15836 | | |
| --------- | --------------------------------------------- | | ------------------- | | ------------------- | ------------------- | | ------------------- | | ------------------- | ------------------- | | ------------------- | ------------------- | | |
|  | Разом : | | 0,85899 | | 0,31490 | 0,00363 | | 0,00283 | | \_\_-\_\_ | 1,18035 | | 0,04943 | 1,22978 | | |
|  |  | | 23,94604 | | 9,62415 | 0,12269 | | 0,09696 | | - | 33,78984 | | 2,36852 | 36,15836 | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | Перевірив | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Загальновиробничі витрати на будову** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Номер  об”єкту | | Найменування об”єкту | | | Норматив-  но-розра-  хункова  кошторисна  трудоміст-  кість робіт,  що перед-  бачені в  прямих вит-  ратах, | | Трудоміст-  кість в за-  гальнови-  робничих  витратах, | | **I блок.**  Заробiтна  плата в  загально-  виробничих  витратах, | | | | Заробiтна  плата в  прямих  витратах, | | **II блок.**  Єдиний  внесок на  загально-  обов'язко-  ве держав-  не соціаль-  не страху-  вання, | | **III блок.**  Кошти на  покриття  решти  статей  загально-  виробничих  витрат, | | Додаткові  кошти  II блоку, що  пов'язані з  оплатою  тимчасової  непраце-  здатності, | | **Всього**  **загально-**  **виробничих**  **витрат,** | |
|  | |  | | | люд-год | | люд-год | | грн. | | | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | | грн. | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 2-1 | | Капітальний ремонт  гардеробу школи №64 по  вул.Ушинського,32  Солом'янського району  м.Києва | | | 1180,35 | | 49,43 | | 2368,52 | | | | 33789,84 | | 7954,85 | | 2227,66 | | 479,29 | | 13030,32 | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Разом:** | | | | | 1180,35 | | 49,43 | | **2368,52** | | | | 33789,84 | | **7954,85** | | **2227,66** | | 479,29 | | **13030,32** | |
|  | | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 235,67816 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,22978 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 36,15836 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,4 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “17 серпня” 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | Стіни |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН3-1-4 | Розбирання каркасно-обшивних дерев'яних  стiн | 100 м2 | 0,73 | | 3160,86  2775,43 | 385,43  107,88 | | 2307,43 | 2026,06 | 281,37  78,75 | | 111,2395  3,1968 | | 81,2  2,33 |
| 2 | | РН11-50-1 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi  стiн та стель, площа вiдбивання в одному  мiсцi до 5 м2 | 100м2 | 0,73 | | 1929,30  1748,52 | 180,78  50,60 | | 1408,39 | 1276,42 | 131,97  36,94 | | 70,081  1,4994 | | 51,16  1,09 |
|  | |  | Підлога |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3 | | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних  плиток | 100м2 | 0,66 | | 2973,96  2924,44 | 49,52  10,61 | | 1962,81 | 1930,13 | 32,68  7 | | 106,7315  0,3188 | | 70,44  0,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Електрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН17-1-2 | Демонтаж електропроводки | 100м | 1,5 | 169,44  169,44 | \_\_-\_\_  - | 254,16 | 254,16 | \_\_-\_\_  - | 6,4745  - | 9,71  - |
| 5 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв | 100шт | 0,05 | 738,59  738,59 | \_\_-\_\_  - | 36,93 | 36,93 | \_\_-\_\_  - | 26,956  - | 1,35  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 5969,72 | 5523,7 | 446,02  122,69 |  | 213,86  3,63 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5969,72 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 5646,39 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2344,63 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,97 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 477,72 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **8314,35** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **8314,35** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Ремонтні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вікна та двері №1 -3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6* | *ЕН10-28-3* | *Заповнення балконних прорiзiв готовими*  *дверними і віконними блоками площею*  *бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних*  *стiнах*  *кількість: r2(6,383х3,07х3)* | *100м2* | *0,5879* | *4893,15*  *2392,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2876,68* | *1406,47* | *\_\_-\_\_*  *-* | *79,1913*  *-* | *46,56*  *-* |
| 7 | & С123-198-  3-1  варіант 4 | Віконний і дверний блок  металопластиковий | м2 | 58,79 | 1280,08  - | \_\_-\_\_  - | 75255,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Вікна та двері №2 -1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8* | *ЕН10-28-3* | *Заповнення балконних прорiзiв готовими*  *дверними і віконними блоками площею*  *бiльше 3 м2 з металлопластику у кам'яних*  *стiнах*  *кількість: r2(4,5х3,07х1)* | *100м2* | *0,1382* | *4893,15*  *2392,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *676,23* | *330,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *79,1913*  *-* | *10,94*  *-* |
| 9 | & С123-198-  3-1  варіант 3 | Віконний і дверний блок  металопластиковий  кількість: r2(4,5х3,07х1) | м2 | 13,82 | 1274,78  - | \_\_-\_\_  - | 17617,46 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЕН15-76-1  К=1,15 (Н2) | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,72 | 5400,75  5400,75 | \_\_-\_\_  - | 3888,54 | 3888,54 | \_\_-\_\_  - | 185,0839  - | 133,26  - |
| 11 | ЕН15-76-2  К=1,15 (Н2) | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,72 | 647,55  647,55 | \_\_-\_\_  - | 466,24 | 466,24 | \_\_-\_\_  - | 22,1916  - | 15,98  - |
| 12 | & С111-779-  1  варіант 1 | Плити "Retail" 0,6х0,6 | шт | 94,73 | 30,68  - | \_\_-\_\_  - | 2906,32 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | & С111-153-  1  варіант 3 | Направляюча основна 3,77мм | шт | 25,984 | 16,42  - | \_\_-\_\_  - | 426,66 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С111-  1844-2-П  варіант 2 | Планка поперечна 0,6 м  кількість: 110х0,6 | м | 66 | 2,58  - | \_\_-\_\_  - | 170,28 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | & С111-  1844-2-П  варіант 4 | Планка продольна 1,2м  кількість: 95х1,2 | м | 114 | 9,95  - | \_\_-\_\_  - | 1134,3 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 16 | & С111-136-  1239 | Підвіс ( L 250-1500мм) | шт | 75 | 0,93  - | \_\_-\_\_  - | 69,75 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 17 | & С111-136-  1240 | Куточок 3м | шт | 25 | 15,65  - | \_\_-\_\_  - | 391,25 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | & С1001-100  варіант 2 | Дюбель- шуруп "гриб" | шт. | 133 | 0,39  - | \_\_-\_\_  - | 51,74 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 19 | & С1001-100  варіант 1 | Дюбель-цвях 6х40 | шт. | 73 | 0,99  - | \_\_-\_\_  - | 72,27 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | & С111-136-  1241 | Плінтус для стелі | шт | 20 | 15,39  - | \_\_-\_\_  - | 307,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *РН20-19-1* | *Обробка протигрибковим розчином* | *100м2* | *0,73* | *309,36*  *309,36* | *\_\_-\_\_*  *-* | *225,83* | *225,83* | *\_\_-\_\_*  *-* | *11,0055*  *-* | *8,03*  *-* |
| 22 | & С111-136-  1242 | Протигрибковий розчин для стелі та стін  №16-3007 | л | 1 | 129,63  - | \_\_-\_\_  - | 129,63 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *23* | *РН12-8-3* | *Полiпшене олiйне фарбування* | *100м2* | *0,73* | *4383,55*  *4383,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *3199,99* | *3199,99* | *\_\_-\_\_*  *-* | *150,2245*  *-* | *109,66*  *-* |
| 24 | & С111-136-  1243 | Фарба олійна | кг | 50 | 102,09  - | \_\_-\_\_  - | 5104,5 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | С111-1624-2  варіант 1 | Грунтовка Ceresit CT17 | л | 20 | 20,44  - | \_\_-\_\_  - | 408,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *26* | *ЕН15-56-3*  *К=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при*  *нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,6* | *2031,17*  *1616,56* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1218,7* | *969,94* | *\_\_-\_\_*  *-* | *52,2652*  *-* | *31,36*  *-* |
| *27* | *ЕН15-56-4*  *К=1,15* | *Безпіщане накриття поверхонь стін*  *розчином із клейового гіпсу [типу*  *"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5*  *мм додавати або вилучати* | *100 м2* | *0,6* | *976,98*  *856,55* | *\_\_-\_\_*  *-* | *586,19* | *513,93* | *\_\_-\_\_*  *-* | *27,6932*  *-* | *16,62*  *-* |
| 28 | & С111-  1896-5-5Я | Шпаклівка "Сатенгіпс"  кількість: 60х2 | кг | 120 | 3,32  - | \_\_-\_\_  - | 398,4 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *29* | *ЕН11-11-13* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних*  *з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *0,66* | *2007,19*  *2007,19* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1324,75* | *1324,75* | *\_\_-\_\_*  *-* | *73,255*  *-* | *48,35*  *-* |
| *30* | *ЕН11-11-14*  *к=25* | *Додавати або виключати на кожний 1 мм*  *товщини стяжок самовирівнювальних з*  *суміші Cerezit CN-69* | *100м2* | *0,66* | *4182,95*  *4182,95* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2760,75* | *2760,75* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152,6625*  *-* | *100,76*  *-* |
| 31 | & С111-136-  1245 | Цемент | кг | 400 | 2,64  - | \_\_-\_\_  - | 1056 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | & С111-136-  1248 | Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69 | кг | 237 | 132,84  - | \_\_-\_\_  - | 31483,08 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 33 | С111-1624-2  варіант 1 | Грунтовка Ceresit CT17 | л | 20 | 20,44  - | \_\_-\_\_  - | 408,8 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *34* | *РН7-26-2* | *Улаштування покриття з лiнолеуму*  *площею покриття понад 10 м2* | *100м2* | *0,66* | *1957,38*  *1957,38* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1291,87* | *1291,87* | *\_\_-\_\_*  *-* | *67,0795*  *-* | *44,27*  *-* |
| 35 | С111-562  варіант 1 | Лiнолеум ПВХ | м2 | 67,32 | 183,90  - | \_\_-\_\_  - | 12380,15 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 36 | & С111-136-  1244 | Клей Примус 25кг | шт | 4 | 102,09  - | \_\_-\_\_  - | 408,36 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *37* | *РН7-31-5* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних* | *100м* | *0,6* | *556,36*  *556,36* | *\_\_-\_\_*  *-* | *333,82* | *333,82* | *\_\_-\_\_*  *-* | *17,724*  *-* | *10,63*  *-* |
| 38 | С111-1722  варіант 1 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 60,6 | 15,44  - | \_\_-\_\_  - | 935,66 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 39 | & С111-136-  1249 | З'єднувач для плінтуса ПВХ Premium Cezar | шт | 15 | 15,39  - | \_\_-\_\_  - | 230,85 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | & С111-136-  1250 | Кут внутрішній для плінтуса ПВХ Premium  Cezar | шт | 4 | 15,39  - | \_\_-\_\_  - | 61,56 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 41 | & С111-136-  1251 | Заглушка для плінтуса ПВХ Premium Cezar | шт | 10 | 15,39  - | \_\_-\_\_  - | 153,9 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 42 | & С111-136-  1100  варіант 1 | Саморізи 3,5х30 | шт | 100 | 1,93  - | \_\_-\_\_  - | 193 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Електрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *43* | *РН17-9-2* | *Прокладання кабелю на скобах* | *100м* | *1,5* | *3738,10*  *2516,90* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5607,15* | *3775,35* | *\_\_-\_\_*  *-* | *82,3055*  *-* | *123,46*  *-* |
| 44 | & С1-1840-  377 | Кабель ВВГнг-3х2,5  кількість: 150х1,03 | м | 154,5 | 20,73  - | \_\_-\_\_  - | 3202,79 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 45 | РН17-12-1 | Установлення вимикачiв | 100шт | 0,02 | 837,54  837,54 | \_\_-\_\_  - | 16,75 | 16,75 | \_\_-\_\_  - | 30,567  - | 0,61  - |
| 46 | & С170-7-1-3  варіант 1 | Вимикач | шт | 2 | 102,00  - | \_\_-\_\_  - | 204 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *47* | *РН17-11-1* | *Монтаж свiтильникiв* | *100шт* | *0,15* | *5448,86*  *5448,86* | *\_\_-\_\_*  *-* | *817,33* | *817,33* | *\_\_-\_\_*  *-* | *180,366*  *-* | *27,05*  *-* |
| 48 | & С1547-4-  11-27 | Світильники | шт | 15 | 225,27  - | \_\_-\_\_  - | 3379,05 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Гардероб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *49* | *ЕН10-37-2* | *Монтаж стійки* | *100м2* | *0,18* | *5896,31*  *5896,31* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1061,34* | *1061,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *225,308*  *-* | *40,56*  *-* |
| 50 | & С111-136-  1252 | Гардеробна стійка 1500мм | м2 | 18 | 785,49  - | \_\_-\_\_  - | 14138,82 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Відеонагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *51* | *М10-345-7* | *Монтаж відеонагляду* | *шт* | *1* | *4723,63*  *4723,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4723,63* | *4723,63* | *\_\_-\_\_*  *-* | *152,72*  *-* | *152,72*  *-* |
| 52 | & 1504-107-  23-1 | Обладнання для відеонагляду PRO IP-  74хCAM +1хNVR+HD | шт | 1 | 11000,00  - | \_\_-\_\_  - | 11000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,06986 | 8829,13  8829,13 | \_\_-\_\_  - | 616,8 | 616,8 | \_\_-\_\_  - | 376,188  - | 26,28  - |
| 54 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 6,896 | 46,77  46,77 | \_\_-\_\_  - | 322,53 | 322,53 | \_\_-\_\_  - | 1,8745  - | 12,93  - |
| 55 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 6,896 | 142,39  - | 142,39  14,06 | 981,92 | - | 981,92  96,96 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  2,83 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 216678,12 | 28046,49 | 981,92  96,96 |  | 960,03  2,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | | | | | 11000 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **11000** |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 205678,12 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 176649,71 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 28143,45 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 10685,69 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,46 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1890,8 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **216363,81** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **227363,81** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 222647,84 | 33570,19 | 1427,94  219,65 |  | 1173,89  6,46 |
|  |  | Разом устаткування, грн. | | | | | 11000 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **11000** |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 211647,84 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 176649,71 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 33789,84 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 13030,32 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 49,43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2368,52 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **224678,16** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **235678,16** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1229,78** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **36158,36** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 858,99 | | 27,88 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,1 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | | 27 | | Витрати труда робітників-монтажників | | люд-год | | 314,9 | | 30,56 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-монтажниками | | розряд | | 3,9 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 3,63 | | 33,72 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 4,6 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 2,83 | | 34,21 | |  | |  | |  | |  | | |
| 8 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 8.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 49,43 | | 47,92 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 1229,78 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,4 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшовi,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 2,78714 | | 148,3  413,33 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН203-851 | | Навантажувачi одноковшевi,  вантажопiдйомнiсть 2 т | | маш-год | | 0,16698 | | 195,73  32,68 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | +СН203-1080 | | Пiдiймачi щогловi будiвельнi,  вантажопiдйомнiсть 0,5 т | | маш-год | | 0,131721 | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | С311-30-М | | Перевезення сміття до 30 км | | т | | 6,896 | | 142,39  981,92 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **1427,93** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 10,481 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,693 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,059 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | +СН270-115  варіант 1 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 0,71415 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН270-115 | | Дрилi електричнi | | маш-год | | 20,35661828 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН270-119 | | Шуруповерти | | маш-год | | 4,980006 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН270-135 | | Перфоратори електричнi | | маш-год | | 8,942584 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | &С123-198-3-1  варіант 4 | | Віконний і дверний блок  металопластиковий | | м2 | | 58,79 | | 1280,08  75255,90 | | 1251,30  73563,93 | | 3,68  216,35 | | 25,1  1475,62 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | &С111-136-  1248 | | Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69 | | кг | | 237 | | 132,84  31483,08 | | 130,15  30845,55 | | 0,09  21,33 | | 2,6  616,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | &С123-198-3-1  варіант 3 | | Віконний і дверний блок  металопластиковий | | м2 | | 13,82 | | 1274,78  17617,46 | | 1246,10  17221,10 | | 3,68  50,86 | | 25  345,50 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | &С111-136-  1252 | | Гардеробна стійка 1500мм | | м2 | | 18 | | 785,49  14138,82 | | 770,00  13860,00 | | 0,09  1,62 | | 15,4  277,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-562  варіант 1 | | Лiнолеум ПВХ | | м2 | | 67,32 | | 183,9  12380,15 | | 180,00  12117,60 | | 0,29  19,52 | | 3,61  243,03 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | &С111-136-  1243 | | Фарба олійна | | кг | | 50 | | 102,09  5104,50 | | 100,00  5000,00 | | 0,09  4,50 | | 2  100,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | &С1547-4-11-  27 | | Світильники | | шт | | 15 | | 225,27  3379,05 | | 225,00  3375,00 | | 0,27  4,05 | | \_\_-\_\_  - | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | &С1-1840-377 | | Кабель ВВГнг-3х2,5 | | м | | 154,5 | | 20,73  3202,79 | | 20,00  3090,00 | | 0,32  49,44 | | 0,41  63,35 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С111-779-1  варіант 1 | | Плити "Retail" 0,6х0,6 | | шт | | 94,73 | | 30,68  2906,32 | | 30,00  2841,90 | | 0,08  7,58 | | 0,6  56,84 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | &С111-196-2 | | Піна монтажна Soudal | | л | | 11,094808 | | 124,81  1384,74 | | 122,23  1356,12 | | 0,13  1,44 | | 2,45  27,18 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | &С111-1844-  2-П  варіант 4 | | Планка продольна 1,2м | | м | | 114 | | 9,95  1134,30 | | 9,74  1110,36 | | 0,01  1,14 | | 0,2  22,80 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | &С111-136-  1245 | | Цемент | | кг | | 400 | | 2,64  1056,00 | | 2,50  1000,00 | | 0,09  36,00 | | 0,05  20,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С111-1624-2  варіант 1 | | Грунтовка Ceresit CT17 | | л | | 48,652 | | 20,44  994,45 | | 19,89  967,69 | | 0,15  7,30 | | 0,4  19,46 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С111-1722  варіант 1 | | Плінтуси для підлог з пластикату | | м | | 60,6 | | 15,44  935,66 | | 15,00  909,00 | | 0,14  8,48 | | 0,3  18,18 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | С1545-241 | | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi  К729, К730 | | 100шт | | 2,43 | | 369,83  898,69 | | 362,55  881,00 | | 0,03  0,07 | | 7,25  17,62 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | &С111-136-  23-13 | | Дюбелі монтажні | | шт | | 262,8482 | | 1,64  431,07 | | 1,60  420,56 | | 0,01  2,63 | | 0,03  7,88 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | &С111-153-1  варіант 3 | | Направляюча основна 3,77мм | | шт | | 25,984 | | 16,42  426,66 | | 16,00  415,74 | | 0,1  2,60 | | 0,32  8,32 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | &С111-136-  1244 | | Клей Примус 25кг | | шт | | 4 | | 102,09  408,36 | | 100,00  400,00 | | 0,09  0,36 | | 2  8,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С111-1896-  5-5Я | | Шпаклівка "Сатенгіпс" | | кг | | 120 | | 3,32  398,40 | | 3,14  376,80 | | 0,11  13,20 | | 0,07  8,40 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | &С111-136-  1240 | | Куточок 3м | | шт | | 25 | | 15,65  391,25 | | 15,25  381,25 | | 0,09  2,25 | | 0,31  7,75 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | С1110-177 | | Втулки ущiльнювальнi | | шт | | 30 | | 11,53  345,90 | | 11,29  338,70 | | 0,01  0,30 | | 0,23  6,90 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | &С111-136-  1241 | | Плінтус для стелі | | шт | | 20 | | 15,39  307,80 | | 15,00  300,00 | | 0,09  1,80 | | 0,3  6,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | С111-1809 | | Сталь кругла | | т | | 0,00915 | | 29567,76  270,55 | | 29293,21  268,03 | | 54,44  0,50 | | 220,11  2,02 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | &С111-136-  1249 | | З'єднувач для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | шт | | 15 | | 15,39  230,85 | | 15,00  225,00 | | 0,09  1,35 | | 0,3  4,50 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | &С170-7-1-3  варіант 1 | | Вимикач | | шт | | 2 | | 102  204,00 | | 100,00  200,00 | | \_\_-\_\_  - | | 2  4,00 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С1522-38 | | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в  чушках, марка ПОССу25-2 | | т | | 0,00075 | | 268709,69  201,53 | | 263386,43  197,54 | | 54,44  0,04 | | 5268,82  3,95 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &С111-136-  1100  варіант 1 | | Саморізи 3,5х30 | | шт | | 100 | | 1,93  193,00 | | 1,80  180,00 | | 0,09  9,00 | | 0,04  4,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | &С111-1844-  2-П  варіант 2 | | Планка поперечна 0,6 м | | м | | 66 | | 2,58  170,28 | | 2,52  166,32 | | 0,01  0,66 | | 0,05  3,30 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | &С111-136-  1251 | | Заглушка для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | шт | | 10 | | 15,39  153,90 | | 15,00  150,00 | | 0,09  0,90 | | 0,3  3,00 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | С111-1604 | | Папiр шлiфувальний | | м2 | | 0,96 | | 149,83  143,84 | | 146,88  141,00 | | 0,01  0,01 | | 2,94  2,83 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | &С111-136-  1242 | | Протигрибковий розчин для стелі та стін  №16-3007 | | л | | 1 | | 129,63  129,63 | | 127,00  127,00 | | 0,09  0,09 | | 2,54  2,54 | | 30 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | &С1001-100  варіант 1 | | Дюбель-цвях 6х40 | | шт. | | 73 | | 0,99  72,27 | | 0,96  70,08 | | 0,01  0,73 | | 0,02  1,46 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | &С111-136-  1239 | | Підвіс ( L 250-1500мм) | | шт | | 75 | | 0,93  69,75 | | 0,82  61,50 | | 0,09  6,75 | | 0,02  1,50 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | С1113-79 | | Лак БТ-577 | | т | | 0,00432 | | 15505,42  66,98 | | 15085,28  65,17 | | 116,11  0,50 | | 304,03  1,31 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | &С111-136-  1250 | | Кут внутрішній для плінтуса ПВХ Premium  Cezar | | шт | | 4 | | 15,39  61,56 | | 15,00  60,00 | | 0,09  0,36 | | 0,3  1,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | &С1001-100  варіант 2 | | Дюбель- шуруп "гриб" | | шт. | | 133 | | 0,39  51,74 | | 0,279  37,11 | | 0,1  13,30 | | 0,01  1,33 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | С1544-92 | | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | кг | | 0,45 | | 86,28  38,83 | | 84,44  38,00 | | 0,15  0,07 | | 1,69  0,76 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | С1545-4 | | Бiрка маркувальна | | 100шт | | 0,15 | | 62,22  9,33 | | 60,98  9,15 | | 0,02  - | | 1,22  0,18 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 14,1992 | | 0,02395  0,34 | | 0,02395  0,34 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | | 0,34 | | 0,34 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **176649,73** | | **172768,54** | | **487,08** | | **3394,11** | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **V. Устаткування** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | &1504-107-23-  1 | | Обладнання для відеонагляду PRO IP-  74хCAM +1хNVR+HD | | шт | | 1 | | 11000  11000,00 | | 11000,00  11000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що монтується | | шт | | 1 | | 11000  11000,00 | | 11000,00  11000,00 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу V** | | **грн.** | |  | | **11000,00** | | **11000,00** | | **-** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що монтується** | | **грн.** | |  | | **11000,00** | | **11000,00** | | **-** | | **-** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 14,199 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 0,693 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 0,059 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 12,331 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 серпня" 2017 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Замовник | | | | | | | | |  | |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
| Підрядник | | | | | | | | | |  |
| *(назва організації)* | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | **ДОГОВІРНА ЦІНА** |  | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |
|  | на будівництво  **Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва**, що здійснюється в  2017 роцi | | | | | | | | |  |
| Вид договірної ціни: динамiчна. | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 17 серпня 2017 р. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | | | | Вартість , тис. грн. | | | | |
| всього | у тому числі: | | | |
| будівельних  робіт | інших  витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | |
|  |  | **Розділ I. Будівельні роботи** | | | |  |  |  | | |
| 1 |  | Прямi витрати,  в тому числi | | | | 211,64784 | 211,64784 | - | | |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | | | | 33,57019 | 33,57019 | - | | |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | 176,64971 | 176,64971 | - | | |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | 1,42794 | 1,42794 | - | | |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | | | | 13,03032 | 13,03032 | - | | |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i  споруд | | | | - | - | - | | |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | - | - | - | | |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги  робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | - | - | - | | |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | | | | 15,67108 | - | 15,67108 | | |
|  |  | **Разом** | | | | 240,34924 | 224,67816 | 15,67108 | | |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | | | | 3,3327 | 3,3327 | - | | |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | 1,51263 | - | 1,51263 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Розрахунок N11 | | Кошти на покриття ризику | | | | | - | - | - |
| 10 | Розрахунок N12 | | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | | - | - | - |
|  |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | 245,19457 | 228,01086 | 17,18371 |
| 11 | Розрахунок N13 | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi  складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | | | | | - | - | - |
|  |  | | **Разом по Розділу І** | | | | | 245,19457 | 228,01086 | 17,18371 |
| 12 |  | | Податок на додану вартiсть | | | | | 49,03891 | - | 49,03891 |
|  |  | | **Всього по Розділу І** | | | | | 294,23348 | 228,01086 | 66,22262 |
|  |  | | **Розділ ІІ. Устаткування** | | | | |  |  |  |
| 13 | Розрахунок N14 | | Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням | | | | | 11 |  |  |
|  |  | | **Разом по Розділу ІІ** | | | | | 11 |  |  |
| 14 |  | | Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням | | | | | 2,2 | - | 2,2 |
|  |  | | **Всього по Розділу ІІ** | | | | | 13,2 |  |  |
|  |  | | **Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)** | | | | | 307,43348 |  |  |
|  |  | |  | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| на будівництво «Капітальний ремонт гардеробу школи №64 по вул.Ушинського,32 Солом'янського району м.Києва», що здійснюється в 2017 році. | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт К-1,15 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ. Демонтажні роботи | |  |  |  | |
|  | Стіни | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання каркасно-обшивних дерев'яних стiн | | 100 м2 | 0,73 |  | |
| 2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | | 100м2 | 0,73 |  | |
|  | Підлога | |  |  |  | |
| 3 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | | 100м2 | 0,66 |  | |
|  | Електрика | |  |  |  | |
| 4 | Демонтаж електропроводки | | 100м | 1,5 |  | |
| 5 | Демонтаж свiтильникiв | | 100шт | 0,05 |  | |
|  | Розділ. Ремонтні роботи | |  |  |  | |
|  | Вікна та двері №1 -3 шт | |  |  |  | |
| 6 | Заповнення балконних прорiзiв готовими дверними і  віконними блоками площею бiльше 3 м2 з  металлопластику у кам'яних стiнах | | 100м2 | 0,5879 |  | |
|  | Вікна та двері №2 -1 шт | |  |  |  | |
| 7 | Заповнення балконних прорiзiв готовими дверними і  віконними блоками площею бiльше 3 м2 з  металлопластику у кам'яних стiнах | | 100м2 | 0,1382 |  | |
|  | Стеля | |  |  |  | |
| 8 | Улаштування каркасу підвісних стель | | 100м2 | 0,72 |  | |
| 9 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | 100м2 | 0,72 |  | |
|  | Стіни | |  |  |  | |
| 10 | Обробка протигрибковим розчином | | 100м2 | 0,73 |  | |
| 11 | Полiпшене олiйне фарбування | | 100м2 | 0,73 |  | |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | 100 м2 | 0,6 |  | |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | 100 м2 | 0,6 |  | |
|  | Підлога | |  |  |  | |
| 14 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | | 100м2 | 0,66 |  | |
| 15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | | 100м2 | 0,66 |  | |
| 16 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття  понад 10 м2 | | 100м2 | 0,66 |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 17 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,6 |  | |
|  | Електрика |  |  |  | |
| 18 | Прокладання кабелю на скобах | 100м | 1,5 |  | |
| 19 | Установлення вимикачiв | 100шт | 0,02 |  | |
| 20 | Монтаж свiтильникiв | 100шт | 0,15 |  | |
|  | Гардероб |  |  |  | |
| 21 | Монтаж стійки | 100м2 | 0,18 |  | |
|  | Відеонагляд |  |  |  | |
| 22 | Монтаж відеонагляду | шт | 1 |  | |
|  | Інші роботи |  |  |  | |
| 23 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0,06986 |  | |
| 24 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 6,896 |  | |
| 25 | Перевезення сміття до 30 км | т | 6,896 |  | |
|  | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | ДОДАТОК Б  СОУ 42.1-37641918-085:2012  (довідково) | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| ПОГОДЖЕНО  (Замовник) | |  | | ЗАТВЕРДЖЕНО  (Підрядник) | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ р. | |  | | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ р. | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| **Протокол узгодження цін**  **на матеріальні ресурси** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | № | |
|  | | | | | | від "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ р. | |
|  | | | | | | | |
| Ми, що нижче підписалися, в особі з однієї сторони та в особі з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами  узгоджено ціни на матеріальні ресурси: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування матеріальних ресурсів | | | | Одиниця  виміру | | Ціна, грн.  з ПДВ |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 |
| 1 | Віконний і дверний блок металопластиковий | | | | м2 | | 1536,1 |
| 2 | Самовирівнююча суміш Ceresit CN-69 | | | | кг | | 159,41 |
| 3 | Віконний і дверний блок металопластиковий | | | | м2 | | 1529,74 |
| 4 | Гардеробна стійка 1500мм | | | | м2 | | 942,59 |
| 5 | Лiнолеум ПВХ | | | | м2 | | 220,68 |
| 6 | Фарба олійна | | | | кг | | 122,51 |
| 7 | Світильники | | | | шт | | 270,32 |
| 8 | Кабель ВВГнг-3х2,5 | | | | м | | 24,88 |
| 9 | Плити "Retail" 0,6х0,6 | | | | шт | | 36,82 |
| 10 | Піна монтажна Soudal | | | | л | | 149,77 |
| 11 | Планка продольна 1,2м | | | | м | | 11,94 |
| 12 | Цемент | | | | кг | | 3,17 |
| 13 | Грунтовка Ceresit CT17 | | | | л | | 24,53 |
| 14 | Плінтуси для підлог з пластикату | | | | м | | 18,53 |
| 15 | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730 | | | | 100шт | | 443,8 |
| 16 | Дюбелі монтажні | | | | шт | | 1,97 |
| 17 | Направляюча основна 3,77мм | | | | шт | | 19,7 |
| 18 | Клей Примус 25кг | | | | шт | | 122,51 |
| 19 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | | | | кг | | 3,98 |
| 20 | Куточок 3м | | | | шт | | 18,78 |
| 21 | Втулки ущiльнювальнi | | | | шт | | 13,84 |
| 22 | Плінтус для стелі | | | | шт | | 18,47 |
| 23 | Сталь кругла | | | | т | | 35481,31 |
| 24 | З'єднувач для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | | | шт | | 18,47 |
| 25 | Вимикач | | | | шт | | 122,4 |
| 26 | Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка ПОССу25-2 | | | | т | | 322451,63 |
| 27 | Саморізи 3,5х30 | | | | шт | | 2,32 |
| 28 | Планка поперечна 0,6 м | | | | м | | 3,1 |
| 29 | Заглушка для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | | | шт | | 18,47 |
| 30 | Папiр шлiфувальний | | | | м2 | | 179,8 |
| 31 | Протигрибковий розчин для стелі та стін №16-3007 | | | | л | | 155,56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 32 | Дюбель-цвях 6х40 | | | шт. | 1,19 |
| 33 | Підвіс ( L 250-1500мм) | | | шт | 1,12 |
| 34 | Лак БТ-577 | | | т | 18606,5 |
| 35 | Кут внутрішній для плінтуса ПВХ Premium Cezar | | | шт | 18,47 |
| 36 | Дюбель- шуруп "гриб" | | | шт. | 0,469 |
| 37 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | | | кг | 103,54 |
| 38 | Бiрка маркувальна | | | 100шт | 74,66 |
|  | | | | | |
| Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ і | | | | | |
| має рівну з Договором юридичну силу. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | |  |  | | | |
|  | | |  |  | | | |