|  |  | Розрахунок вартості робіт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Освітлення парку «Перемога» 2 черга у Дніпровському районі м.Києва |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці | Загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Розділ. Монтажнi та будівельні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 37 | 329,38 | 12 187,00 |
| 2 | Опора метал. оцинкована Н=8м ( 80 кг) | шт | 37 | 11 412,24 | 421 783,00 |
| 3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М-200] | м3 | 11,6 | 1 502,93 | 17 434,00 |
| 4 | Установлення стальних конструкцiй, що залишаються в тiлi бетону | т | 0,925 | 3 568,65 | 3 301,00 |
| 5 | Анкерний вузол під опору М 24х1000 (1) | шт | 37 | 1 289,70 | 47 719,00 |
| 6 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 4,07 | 1 105,4 | 4 499,00 |
| 7 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2, 5мм2 АВВГ | 1000м | 0,41514 | 6 891,65 | 2 861,00 |
| 8 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 37 | 721,97 | 26 713,00 |
| 9 | Кронштейн однорожковий на опору 8м | шт | 37 | 1 462,32 | 54 106,00 |
| 10 | Світильник ЖКУ-70 НАНО | шт | 37 | 1 901,08 | 70 340,00 |
| 11 | Лампа натрієва LU70 | шт | 37 | 273,51 | 10 120,00 |
| 12 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м 4 прольоти по 25 м | 100 м мережі | 2,99 | 2 530,1 | 7 565,00 |
| 13 | Самонесучий ізольований провід, марка AsХSn, переріз 4х25 мм2 | 1000м | 0,31339 | 55 690,99 | 17 453,00 |
| 14 | Гак бандажний SОТ 39 | шт | 18 | 122,44 | 2 204,00 |
| 15 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СОТ 37 | м | 36 | 52,19 | 1 879,00 |
| 16 | Пряжка [скріпка] СОТ 36 | шт | 36 | 9,33 | 336,00 |
| 17 | Затискач анкерний [натяжний] [4х25-35] | шт | 12 | 242,67 | 2 912,00 |
| 18 | Затискач підвісний 4х[25-120]+2х35 | шт | 12 | 313,08 | 3 757,00 |
| 19 | Відгалужувальні [зєднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію Р2х95 | шт | 8 | 136,63 | 1 093,00 |
| 20 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг (0,006) | шт | 37 | 209,81 | 7 763,00 |
| 21 | Щиток ТВ-1 | шт | 37 | 901,95 | 33 372,00 |
| 22 | Монтаж запобіжника | шт | 37 | 94,00 | 3 478,00 |
| 23 | Запобіжник 10А | шт | 37 | 15,46 | 572,00 |
|  | Розділ. Землянi роботи та монтаж кабельних колодязів |  |  |  |  |
| 24 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0777 | 21 415,7 | 1 664,00 |
| 25 | Перевезення грунта самоскидами на вiдстань 30 км | т | 0,10878 | 110,314 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2 | колодязь | 37 | 262,70 | 9 720,00 |
| 27 | Кабельний колодязь Small box | шт | 37 | 2 063,57 | 76 352,00 |
| 28 | Улаштування вводу труб у колодязі | 10шт | 10,6 | 635,00 | 6 731,00 |
| 29 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,3604 | 11 770,04 | 27 782,00 |
| 30 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,843 | 11 266,90 | 9 498,00 |
| 31 | Труба ПЕ д.63мм | м | 843 | 51,56 | 43 468,00 |
| 32 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 9,54 | 1 106,08 | 10 552,00 |
| 33 | Кабель перерізом 4х25мм2 АВВГ | 1000м | 0,9731 | 43 597,78 | 42 425,00 |
| 34 | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 35 | Кабельний наконечник алюм. Д.25 | шт | 9 | 10,67 | 96,00 |
| 36 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,331 | 6 782,93 | 15 811,00 |
| 37 | Вартість експертизи | шт | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Загальна вартість |  |  |  | 998 719,00 грн. |