| Локальний кошторис на будівельні роботи № 1 |
| --- |
| Ремонт спортивного майданчика школи по вул. Плеханова, 2 в м.Києві |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 867,29804 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 10,76712 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 222,63915 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “26 жовтня” 2016 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН7-2-8 | Розбирання покриттiв спортивних майданчиків | 100м2 | 7,2 | 1369,93 939,75 | 430,18 90,05 | 9863,5 | 6766,2 | 3097,3 648,36 | 50,88 4,3986 | 366,34 31,67 |
| 2 | РН1-9-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 720х0,07 | 100 м3 | 0,504 | 2792,56 90,67 | 2700,41 492,88 | 1407,45 | 45,7 | 1361,01 248,41 | 5,29 22,0891 | 2,67 11,13 |
| 3 | РН1-18-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | 100 м3 | 0,15 | 6073,37 6073,37 | __-__ - | 911,01 | 911,01 | __-__ - | 361,08 - | 54,16 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км кількість: (504+15)х1,65 | т | 856,35 | 95,67 - | 95,67 9,48 | 81927 | - | 81927 8118,2 | __-__ 0,411 | __-__ 351,96 |
| 5 | РН18-22-1 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано- гравiйних сумiшей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | 100м2 | 7,2 | 3278,61 136,23 | 644,95 101,80 | 23605,99 | 980,86 | 4643,64 732,96 | 7,51 3,9873 | 54,07 28,71 |
| 6 | РН18-22-4 к=5 | На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття з пiщано-гравiйних сумiшей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | 100м2 | -7,2 | 1065,48 - | 30,86 2,79 | -7671,46 | - | -222,19 -20,09 | __-__ 0,13 | __-__ -0,94 |
| 7 | РН7-29-3 | Улаштування покриттiв товщиною 3 мм | 100м2 | 7,2 | 2547,40 2464,97 | 82,43 74,70 | 18341,28 | 17747,78 | 593,5 537,84 | 121,01 4,0152 | 871,27 28,91 |
| 8 | РН7-29-4 к-37 | На кожний 1 мм змiни товщини покриттiв додавати до 40мм | 100м2 | 7,2 | 17628,62 16980,64 | 647,98 589,94 | 126926,06 | 122260,61 | 4665,45 4247,57 | 833,61 31,9384 | 6001,99 229,96 |
| 9 | С111-1712 варіант 2 | Штучна трава 40мм | кг | 750 | 445,46 - | __-__ - | 334095 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | С111-2007-2 варіант 3 | Засипка кварцевий пісок | кг | 9600 | 0,96 - | __-__ - | 9216 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | С1633-34ВД варіант 2 | Засипка гума | кг | 6500 | 9,00 - | __-__ - | 58500 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | С111-1812 варіант 1 | Стрічка монтажна | кг | 350 | 42,65 - | __-__ - | 14927,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С111-328 варіант 1 | Клей | кг | 170,45 | 116,17 - | __-__ - | 19801,18 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | РН18-70-2 | Середнiй ремонт металевих огорож кількість: 23х3х1,4 | м2 | 96,6 | 196,66 184,32 | 4,02 0,33 | 18997,36 | 17805,31 | 388,33 31,88 | 9,61 0,0156 | 928,33 1,51 |
| 15 | Е9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [ сітка - 18 шт] кількість: (8,8х18х0,00389)+(0,00009х75,6) | т | 0,62298 | 5391,60 3035,76 | 1675,35 278,45 | 3358,86 | 1891,22 | 1043,71 173,47 | 145,6 10,8062 | 90,71 6,73 |
| 16 | С1110-172 | Сталь кутова 32х32 мм кількість: 8,8х18х0,00389х1,032 | т | 0, 63589363 2 | 13076,35 - | __-__ - | 8315,17 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | С111-871 варіант 1 | Сiтка дротяна iз чарунками N 50 кількість: 75,6х1,032 | м2 | 78,0192 | 120,78 - | __-__ - | 9423,16 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | РН18-74-8 | Установлювання сіток iз готових ґратчастих полотен висотою 3,0 м при встановлених стовпах кількість: 18х3х14 | 100м2 | 7,56 | 4491,85 1605,86 | 2094,25 329,51 | 33958,39 | 12140,3 | 15832,53 2491,1 | 87,8 12,2972 | 663,77 92,97 |
| 19 | РН12-31-7 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 3,2 | 3026,26 2373,12 | __-__ - | 9684,03 | 7593,98 | __-__ - | 122,2 - | 391,04 - |
| 20 | РН12-31-8 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь труб з землi та риштувань кількість: 0,46х(76х3) | 100м2 | 1,0488 | 2106,62 1171,22 | __-__ - | 2209,42 | 1228,38 | __-__ - | 60,31 - | 63,25 - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 777796,9 | 189371,35 | 113330,28 17209,7 |  | 9487,6 782,61 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 777796,9 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 475095,27 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 206581,05 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 89501,14 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 496,91 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16058,1 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 867298,04 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 867298,04 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 10767,12 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 222639,15 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |