| Форма № 1 |
| --- |
| Капітальний ремонт - облаштування спортивного майданчика по вул. Межевій |
| 76 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на капітальний ремонт |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 1754,99951 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 4,57422 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 208,9917 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “4 червня” 2018 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Ремонт огородження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН20-38-1 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками кількість: 50х4х2+20х4х2 | м2 | 560 | 15,46 12,49 | __-__ - | 8657,6 | 6994,4 | __-__ - | 0,322 - | 180,32 - |
| 2 | РН12-31-7 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 5,6 | 7447,09 6292,93 | __-__ - | 41703,7 | 35240,41 | __-__ - | 140,53 - | 786,97 - |
| 3 | РН12-65-1 | Очищення вручну простих фасадiв вiд вапняної фарби з землi та риштувань | 100м2 | 1,7 | 1309,81 1309,81 | __-__ - | 2226,68 | 2226,68 | __-__ - | 33,7755 - | 57,42 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | РН12-28-4 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з землi та риштувань | 100м2 | 1,7 | 3864,67 909,55 | __-__ - | 6569,94 | 1546,24 | __-__ - | 18,9175 - | 32,16 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 59157,92 | 46007,73 | __-__ - |  | 1056,87 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 59157,92 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 13150,19 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 46007,73 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 16343,14 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 40,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3036,07 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 75501,06 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 75501,06 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Улаштування покриття майданчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РН18-12-11 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм кількість: 50х20 | 100м2 | 10 | 3679,68 3598,98 | 80,70 - | 36796,8 | 35989,8 | 807 - | 92,805 - | 928,05 - |
| 6 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi- самоскиди кількість: 1000х0,2 | 100 м3 | 2 | 8188,01 8188,01 | __-__ - | 16376,02 | 16376,02 | __-__ - | 211,14 - | 422,28 - |
| 7 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км кількість: 200х1,6 | т | 320 | 144,91 - | 144,91 21,86 | 46371,2 | - | 46371,2 6995,2 | __-__ 0,411 | __-__ 131,52 |
| 8 | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного кількість: 1000х0,02 | м3 | 20 | 706,36 224,32 | 67,64 21,74 | 14127,2 | 4486,4 | 1352,8 434,8 | 5,267 0,4629 | 105,34 9,26 |
| 9 | РН7-27-2 | Улаштування бетонних покриттiв площею понад 20 м2 | 100м2 | 10 | 3025,84 2930,97 | __-__ - | 30258,4 | 29309,7 | __-__ - | 64,63 - | 646,3 - |
| 10 | РН7-27-7 К=6 | На кожнi 5 мм змiни товщини бетонного покриття додавати або виключати | 100м2 | 10 | 591,41 591,41 | __-__ - | 5914,1 | 5914,1 | __-__ - | 13,041 - | 130,41 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 51 | 2012,50 - | __-__ - | 102637,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | РН7-26-5 | Улаштування поліуретанового покриття | 100м2 | 10 | 4310,49 4310,49 | __-__ - | 43104,9 | 43104,9 | __-__ - | 83,2945 - | 832,95 - |
| 13 | С111-565 варіант 1 | Покриття поліуританове для спортивних майданчиків кількість: 1000х1,02 | м2 | 1020 | 1173,60 - | __-__ - | 1197072 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 1492658, 12 | 135180,92 | 48531 7430 |  | 3065,33 140,78 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 1492658, 12 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1308946,2 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 142610,92 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 53999,44 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 153,6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 11445,72 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 1546657, 56 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 1546657, 56 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Монтаж спортивного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 1,2 | 315,47 315,47 | __-__ - | 378,56 | 378,56 | __-__ - | 7,9005 - | 9,48 - |
| 15 | ЕН6-45-10 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 кількість: 12х0,15 | 100 м3 | 0,018 | 166219,45 15483,92 | 2547,56 1934,55 | 2991,95 | 278,71 | 45,86 34,82 | 399,276 45,4239 | 7,19 0,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ЕН6-11-1 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м кількість: 0,006х12 | т | 0,072 | 37297,25 19989,79 | __-__ - | 2685,4 | 1439,26 | __-__ - | 440,7892 - | 31,74 - |
| 17 | РН20-12-1 | Монтаж стовпів металевих | 1т | 0,6096 | 5682,00 5498,69 | 102,39 5,48 | 3463,75 | 3352 | 62,42 3,34 | 102,0165 0,1141 | 62,19 0,07 |
| 18 | С1633-89ВД варіант 5 | Стенд баскетбольний | шт | 8 | 12946,83 - | __-__ - | 103574,64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | С1633-89ВД варіант 6 | Ворота для міні-футболу | шт | 2 | 8866,83 - | __-__ - | 17733,66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 130827,96 | 5448,53 | 108,28 38,16 |  | 110,6 0,89 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 130827,96 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 125271,15 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 5486,69 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2012,92 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 404,57 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 132840,88 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 132840,88 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 1682644 | 186637,18 | 48639,28 7468,16 |  | 4232,8 141,67 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 1682644 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1447367, 54 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 194105,34 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 72355,51 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 199,75 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 14886,36 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 1754999, 51 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 1754999, 51 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 4574,22 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 208991,7 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |