Розрахунок вартості 5 кВА

Вихідні умови – створення системи електропостачання потужністю 5 кВА 220В.

Максимальний час роботи системи від АКБ  - 3  год при постійному навантаженні 5 кВА.

Обладнання для системи електропостачання:

| № | Найменування | Модель | Виробник | К-сть, шт | Сума, грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сонячні панелі | Фотоелектрична панель Amerisolar AS-6P30-275W, 4BB, Poly, 1000V | Amerisolar | 30 | 125550 |  |
| 2 | Контролер | CONEXT КОНТРОЛЕР ЗАРЯДУ XW-MPPT60-150 | Schneider Electric | 2 | 33480 |  |
| 3 | Кріплення та конструкції | Кріплення сонячних панелей (на 1 панель) |  | 30 | 27900 |  |
| 4 | Інвертор | ІНВЕРТОР CONEXT XW+ 8548 230 В | Schneider Electric | 1 | 99665 |  |
| 5 | Щит розподільчий | Із запобіжниками та вимикачами. |  | 1 | 34100 |  |
| 6 | АКБ | 48V 7 APH (PzS) 300Ah | APH |  | 77500 |  |
| 9 | Аксесуари і провід |  |  | 1 | 31000 |  |
| 10 | Панель управління | ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДЛЯ XW SW |  | 1 | 5797 |  |
|  | Монтаж |  |  |  | 71300 |  |
|  | Всього |  |  |  | 506230 |  |

З урахуванням 20% інфляції на 2019 року загальна вартість системи електропостачання складає – 607476.00 грн