|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Форма №8 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Благоустрій прибудинкової території житлового будинку № 37-Г на вул. Бакинській** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Найменування робіт і витрат | | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | |
|  | | АВТОМАТИЧНИЙ ШЛАГБАУМ | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 1 | | Влаштування автоматичного шлагбаума | | | | | шт | | | 2 | | |  | | | |
|  | | АСФАЛЬТОВЕ ПОКРИТТЯ | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2 | | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | | | | | м3 | | | 50 | | |  | | | |
| 3 | | Виправлення профiлю основ щебеневих з додаванням  нового матерiалу | | | | | м2 | | | 800 | | |  | | | |
| 4 | | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих  асфальтобетонних сумiшей вручну з ущільненням  самохідними котками | | | | | м2 | | | 800 | | |  | | | |
| 5 | | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-42-5 (К=2) | | | | | м2 | | | 800 | | |  | | | |
|  | | ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 6 | | Встановлення відеокамер з підключенням до загальної  системи | | | | | шт | | | 17 | | |  | | | |
|  | | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА (довжина 50,0 м; висота 1,4 м) | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 7 | | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м | | | | | ям | | | 26 | | |  | | | |
| 8 | | Улаштування бетонної пiдготовки | | | | | м3 | | | 1,17 | | |  | | | |
| 9 | | Виготовлення металевої огорожі | | | | | т | | | 1,64 | | |  | | | |
| 10 | | Монтаж металоконструкцiй огорожі | | | | | т | | | 1,64 | | |  | | | |
| 11 | | Фарбування металевих огорож | | | | | м2 | | | 35 | | |  | | | |
|  | | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА (довжина 50,0 м; висота 2,0 м) | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 12 | | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м | | | | | ям | | | 26 | | |  | | | |
| 13 | | Улаштування бетонної пiдготовки | | | | | м3 | | | 1,17 | | |  | | | |
| 14 | | Виготовлення металевої огорожі | | | | | т | | | 2,2 | | |  | | | |
| 15 | | Монтаж металоконструкцiй огорожі | | | | | т | | | 2,2 | | |  | | | |
| 16 | | Фарбування металевих огорож | | | | | м2 | | | 50 | | |  | | | |
|  | | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА (довжина 160,0 м; висота 0,7 м) | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 17 | | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв  глибиною 0,7 м | | | | | ям | | | 82 | | |  | | | |
| 18 | | Улаштування бетонної пiдготовки | | | | | м3 | | | 3,69 | | |  | | | |
| 19 | | Виготовлення металевої огорожі | | | | | т | | | 2,46 | | |  | | | |
| 20 | | Монтаж металоконструкцiй огорожі | | | | | т | | | 2,46 | | |  | | | |
| 21 | | Фарбування металевих огорож | | | | | м2 | | | 56 | | |  | | | |
|  | | ПОСТ ОХОРОНИ | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 22 | | Встановлення будки для чергових охоронників | | | | | шт | | | 1 | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |