

**Подільська районна в м. Києві державна адміністрація**

**Комунальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів**

**«Навчально-реабілітаційний центр №6» м. Києва**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розрахунок бюджету на модернізацію спортивного залу навчально-реабілітаційного центру №6 площею 360 кв.м.** | | | | |
| ***найменування робіт, товарів, послуг*** | ***одинці виміру*** | ***Ціна за од.вим.*** | ***к-ть*** | ***загальна вартість*** |
| **РЕМОНТНІ РОБОТИ** |  |  |  |  |
| ***Демонтажні роботи*** |  |  |  |  |
| Демонтаж шведских стінок | *шт* | *100* | *6* | 600 |
| Демонтаж дверного блоку | *шт* | *200* | *4* | 800 |
| Демонтаж світильників | *шт* | *50* | *20* | 1000 |
| Очищення внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби | 100м2 | 4000 | 430м2 | 17500 |
| Очищення внутрішніх поверхонь стелі від вапняного покриття | 100м2 | 3000 | 360м2 | 11000 |
| Демонтаж дерев’яних поверхонь | 100м2 | 700 | 200м2 | 1400 |
| Демонтаж вікон | шт | 250 | 3 | 750 |
| ***Підлога*** |  |  |  |  |
| Улаштування плiнтусiв дерев'яних (робота та матеріали) | 100м.п. | 12000 | 0,72 | 8640 |
| Циклювання, дрібний ремонт та опорядження дошки на підлозі | 100м2 | 15000 | 360м2 | 54000 |
| Фарбування дошки кольоровими олiйними сумiшами за 2 рази (робота та матеріали) | 100м2 | 20000 | 360м2 | 72000 |
| ***Стіни*** |  |  |  |  |
| Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт (робота та матеріали) | 100м2 | 3000 | 430м2 | 12900 |
| Вирiвнювання бетонних поверхонь стiн [одношарове штукатурення] (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 430м2 | 43000 |
| Грунтування стін Грунтовкою глибокопроникаючою Ceresit CT 17 (робота та матеріали) | *100м2* | 1500 | *430м2* | 6450 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 430м2 | 43000 |
| Заміна та установка пластикових вікон | *шт* | 21000 | 3шт | 63000 |
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін, пiдготовлених пiд фарбування 2 шари (робота та матеріали) | *100м2* | 8000 | 430м2 | 34400 |
| Установлення дверного блоку в кам'яних стiнах | *шт* | *800* | *1* | 800 |
| Дверний блок в зборі "Капрі "дуб світлий ( з фурнітурою- петлі, ручки, замок) | *шт* | *6500* | *3* | 19500 |
| Піна монтажна | бал. | 160 | *5* | 800 |
| Заміна вимикачів утопленого типу (робота та матеріали) | *шт* | *120* | 3 | 360 |
| Заміна штепсельних розеток утопленого типу | *шт* | *120* | 3 | 360 |
| Монтаж LED світильників | *шт* | *150* | 20 | 3000 |
| LED світильник 600х600 40 Вт | *шт* | *800* | 20 | 16000 |
| Замiна вентиляцiйних грат (робота та матеріали) | *шт* | *150* | 4 | 600 |
| ***Стеля*** |  |  |  |  |
| Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт (робота та матеріали) | 100м2 | 3500 | 360м2 | 12600 |
| Вирiвнювання бетонних поверхонь стелі [одношарове штукатурення] (робота та матеріали) | *100м2* | 13000 | 360м2 | 46800 |
| Грунтування стель Грунтовкою глибокопроникаючою Ceresit CT 17 (робота та матеріали) | *100м2* | 1700 | *360м2* | 6120 |
| Безпіщане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] (робота та матеріали) | *100м2* | 13000 | 360м2 | 46800 |
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стелі, пiдготовленої пiд фарбування 2 шари (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 360м2 | 36000 |
| Навантаження смiття | т |  | 4 | 2000 |
| Перевезення сміття до 30 км | т |  | 4 | 2000 |
| **ВСЬОГО РЕМОНТНІ РОБОТИ** |  |  |  | **564180** |
| **Обладнання та інвентар для спортзалу** |  |  |  |  |
| Шведська стінка | *шт* | 2565 | 6 | 15390 |
| Установлення шведскої стiнки | *шт* | 500 | 6 | 3000 |
| Баскетбольний щит PlayGame 900х680 мм | *шт* | 2535 | 6 | 15210 |
| Корзина з сіткою баскетбольна | *шт* | 900 | 6 | 5400 |
| Установлення баскетбольного щита з кільцем | *шт* | 500 | 6 | 3000 |
| Лавка для спортзалів GSI-Sport: 270 см | *шт* | 1200 | 8 | 9600 |
| Сітка захисна для вікон | *м2* | 50 | 125 | 6250 |
| Мат гімнастиччний SportBaby 1000х800 мм | *шт* | 930 | 15 | 13950 |
| **ВСЬОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР** |  |  |  | **71800** |
| Разом витрати по кошторису |  |  |  | **635980** |
| 20% резервних коштів ( передбачено Положенням про ГБ) |  |  |  | **127196** |
| **ВСЬОГО** |  |  |  | **763176** |