**Розрахунок бюджету проекту «Дитячий простір «Мрія»:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адреса** | **Вартість проекту, грн.** | **Технічний нагляд, 2,5 %** | **Обов’язковий резервний фонд у розмірі 20%** | **Загальна вартість проекту, грн.** |
| м. Київ, вулиця Васильківська, 13 | 327 785 | 8195 | 65 557 | **401537** |
| м. Київ, вулиця Маричанська, 5 | 362 422 | 9060 | 72 484 | **443966** |
| **Всього** | | | | **845 503** |

**РОЗРАХУНКИ:**

1. ***м. Київ, вул. Васильківська, 13 Голосіївськогорайону міста Києва***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | Вартість одиниці,  грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | не зайнятих  обслуговуванням  машин | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | в тому  числі за-  робітної  плати | тих, що  обслуговують  машини | |
| на одини-  цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Демонтаж ігрових  елементів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментiв | м3 | 0,896 | 2077,51  1098,37 | 979,14  396,55 | 1861 | 984 | 877  355 | 21,78  7,4415 | 19,51  6,67 |
| 2 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,02 | 11672,41  11672,41 | \_\_-\_\_  - | 233 | 233 | \_\_-\_\_  - | 240,47  - | 4,81  - |
| 3 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 2,15936 | 72,05  72,05 | \_\_-\_\_  - | 156 | 156 | \_\_-\_\_  - | 1,63  - | 3,52  - |
| 4 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,15936 | 153,24  - | 153,24  24,91 | 331 | - | 331  54 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  0,89 |
|  |  | Огорожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 2,7 | 312,65  312,65 | \_\_-\_\_  - | 844 | 844 | \_\_-\_\_  - | 6,87  - | 18,55  - |
| *6* | *РН4-18-1* | *Установлення анкерiв* | *100 кг* | *0,486* | *5701,02*  *5701,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2771* | *2771* | *\_\_-\_\_*  *-* | *117,45*  *-* | *57,08*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,049086 | 19071,95  - | \_\_-\_\_  - | 936 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *ЕН6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою*  *до 5 кг* | *т* | *0,027* | *46071,93*  *13731,45* | *129,61*  *49,82* | *1244* | *371* | *3*  *1* | *265,65*  *0,7073* | *7,17*  *0,02* |
| 9 | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 | т | 0,02727 | 20000,17  - | \_\_-\_\_  - | 545 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *10* | *Е7-24-7* | *Установлення металевої огорожi з сiтки*  *по стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м* | *100м* | *0,54* | *24629,93*  *15442,72* | *9187,21*  *3509,74* | *13300* | *8339* | *4961*  *1895* | *291,8125*  *50,979* | *157,58*  *27,53* |
| 11 | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10  до 20 мм | м3 | 3,024 | 1503,28  - | \_\_-\_\_  - | 4546 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | & С121-394С  варіант 1 | Сітка загороджувальна, погрунтована та  пофарбована | пм | 54 | 464,86  - | \_\_-\_\_  - | 25102 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй огороджень | 1т | 0,19193 | 4890,81  2949,12 | 1638,50  374,89 | 939 | 566 | 314  72 | 48  5,3615 | 9,21  1,03 |
| 14 | С113-132  варіант 1 | Труби квадратні сталевi електрозварнi  прямошовнi, 25х40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 47,98 | 71,08  - | \_\_-\_\_  - | 3410 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН18-77-4 | Улаштування хвiрток металевих | 100м2 | 0,0135 | 79011,10  51684,90 | 2141,42  690,21 | 1067 | 698 | 29  9 | 988,05  9,798 | 13,34  0,13 |
| 16 | & С121-394Х | Хвіртка | шт. | 1 | 3007,62  - | \_\_-\_\_  - | 3008 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РН18-98-2 | Улаштування корита пiд майданчик | 100м2 | 1,26 | 5963,91  5963,91 | \_\_-\_\_  - | 7515 | 7515 | \_\_-\_\_  - | 134,93  - | 170,01  - |
| 18 | РН18-30-2 | Установлення бетонних поребрикiв на  щебеневу основу | м | 68 | 122,34  75,33 | \_\_-\_\_  - | 8319 | 5122 | \_\_-\_\_  - | 1,58  - | 107,44  - |
| 19 | & С1421-  10419П | Бордюр тротуарний | м | 68 | 152,29  - | \_\_-\_\_  - | 10356 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 6,45 | 785,37  222,31 | 80,90  30,46 | 5066 | 1434 | 522  196 | 4,58  0,5537 | 29,54  3,57 |
| 21 | РН7-16-3 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 12,9 | 1262,57  266,97 | 223,85  87,12 | 16287 | 3444 | 2888  1124 | 5,5  1,6057 | 70,95  20,71 |
| 22 | Е30-60-1 | Улаштування гравiйно-пiщаної пiдготовки | м3 | 12,9 | 869,00  129,36 | 313,44  126,89 | 11210 | 1669 | 4043  1637 | 2,69  1,9359 | 34,7  24,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *23* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *0,03* | *27853,53*  *6413,96* | *\_\_-\_\_*  *-* | *836* | *192* | *\_\_-\_\_*  *-* | *119,82*  *-* | *3,59*  *-* |
| *24* | *Е7-60-4* | *Розбирання металевої огорожi без поручня* | *100м* | *0,024* | *2542,65*  *2255,00* | *83,38*  *5,58* | *61* | *54* | *2*  *-* | *42,126*  *0,1015* | *1,01*  *-* |
| *25* | *Е7-60-4* | *Установлення металевої огорожi без*  *поручня* | *100м* | *0,24* | *3632,37*  *3221,44* | *119,12*  *7,98* | *872* | *773* | *29*  *2* | *60,18*  *0,145* | *14,44*  *0,03* |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 120815 | 35165 | 13999  5345 |  | 722,45  85,55 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 120815 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 71651 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 40510 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 21172 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 91,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7790 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **141987** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **141987** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

**Вартість обладнання для дитячого майданчика вулиці Васильківська, 13**

**Голосіївського району міста Києва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування виробів** | **Код** | **Кількість** | **Ціна (грн.)** | **Сума (грн.)** |
|  | Дитячий ігровий комплекс | І93 | 1 | 70892,33 | 95 250,00 |
|  | Автомобіль | A51 | 1 | 25338,18 | 25 338,18 |
|  | Качалка на пружині "Їжачок" | К22 | 1 | 5554,50 | 5 554,50 |
|  | Качалка-балансир | К37 | 1 | 4238,30 | 4 238,30 |
|  | Гойдалка дерев′яна | B44 | 1 | 10227,53 | 10 227,53 |
|  | Лавка зі спинкою | D82 | 5 | 2656,50 | 13 282,50 |
|  | **Всього** |  |  |  | **129 533,34** |
|  | **Монтаж** |  |  |  | 25 906,67 |
|  | **Доставка** |  |  |  | 6 000,00 |
|  | **Разом** |  |  |  | **185798** |

**Загальна вартість облаштування дитячого майданчика за наведеними кошторисами:**

**141987 (будівельні роботи) + 185798 грн. (обладнання) = 327785 грн.**

1. **м. Київ, вулиця Маричанська, 5 Голосіївського району міста Києва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | Вартість одиниці,  грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | не зайнятих  обслуговуванням  машин | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | в тому  числі за-  робітної  плати | тих, що  обслуговують  машини | |
| на одини-  цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Демонтаж ігрових  елементів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментiв | м3 | 2,688 | 2077,51  1098,37 | 979,14  396,55 | 5584 | 2952 | 2632  1066 | 21,78  7,4415 | 58,54  20 |
| 2 | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,05 | 11672,41  11672,41 | \_\_-\_\_  - | 584 | 584 | \_\_-\_\_  - | 240,47  - | 12,02  - |
| 3 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 6,47808 | 72,05  72,05 | \_\_-\_\_  - | 467 | 467 | \_\_-\_\_  - | 1,63  - | 10,56  - |
| 4 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 6,47808 | 153,24  - | 153,24  24,91 | 993 | - | 993  161 | \_\_-\_\_  0,411 | \_\_-\_\_  2,66 |
|  |  | Огорожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 2,8 | 312,65  312,65 | \_\_-\_\_  - | 875 | 875 | \_\_-\_\_  - | 6,87  - | 19,24  - |
| *6* | *РН4-18-1* | *Установлення анкерiв* | *100 кг* | *0,504* | *5701,02*  *5701,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2873* | *2873* | *\_\_-\_\_*  *-* | *117,45*  *-* | *59,19*  *-* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,050904 | 19071,95  - | \_\_-\_\_  - | 971 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *8* | *ЕН6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою*  *до 5 кг* | *т* | *0,028* | *46071,93*  *13731,45* | *129,61*  *49,82* | *1290* | *384* | *4*  *1* | *265,65*  *0,7073* | *7,44*  *0,02* |
| 9 | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 | т | 0,02828 | 20000,17  - | \_\_-\_\_  - | 566 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *10* | *Е7-24-7* | *Установлення металевої огорожi з сiтки*  *по стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м* | *100м* | *0,56* | *24629,93*  *15442,72* | *9187,21*  *3509,74* | *13793* | *8648* | *5145*  *1965* | *291,8125*  *50,979* | *163,42*  *28,55* |
| 11 | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10  до 20 мм | м3 | 3,136 | 1503,28  - | \_\_-\_\_  - | 4714 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 12 | & С121-394С  варіант 1 | Сітка загороджувальна, погрунтована та  пофарбована | пм | 56 | 464,86  - | \_\_-\_\_  - | 26032 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 13 | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй огороджень | 1т | 0,19904 | 4890,81  2949,12 | 1638,50  374,89 | 973 | 587 | 326  75 | 48  5,3615 | 9,55  1,07 |
| 14 | С113-132  варіант 1 | Труби квадратні сталевi електрозварнi  прямошовнi, 25х40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 49,76 | 71,08  - | \_\_-\_\_  - | 3537 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | РН18-77-4 | Улаштування хвiрток металевих | 100м2 | 0,0135 | 79011,10  51684,90 | 2141,42  690,21 | 1067 | 698 | 29  9 | 988,05  9,798 | 13,34  0,13 |
| 16 | & С121-394Х | Хвіртка | шт. | 1 | 3007,62  - | \_\_-\_\_  - | 3008 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РН18-98-2 | Улаштування корита пiд майданчик | 100м2 | 1,8 | 5963,91  5963,91 | \_\_-\_\_  - | 10735 | 10735 | \_\_-\_\_  - | 134,93  - | 242,87  - |
| 18 | РН18-30-2 | Установлення бетонних поребрикiв на  щебеневу основу | м | 56 | 122,34  75,33 | \_\_-\_\_  - | 6851 | 4218 | \_\_-\_\_  - | 1,58  - | 88,48  - |
| 19 | & С1421-  10419П | Бордюр тротуарний | м | 56 | 152,29  - | \_\_-\_\_  - | 8528 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 20 | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 9 | 785,37  222,31 | 80,90  30,46 | 7068 | 2001 | 728  274 | 4,58  0,5537 | 41,22  4,98 |
| 21 | РН7-16-3 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 18 | 1262,57  266,97 | 223,85  87,12 | 22726 | 4805 | 4029  1568 | 5,5  1,6057 | 99  28,9 |
| 22 | Е30-60-1 | Улаштування гравiйно-пiщаної пiдготовки | м3 | 18 | 869,00  129,36 | 313,44  126,89 | 15642 | 2328 | 5642  2284 | 2,69  1,9359 | 48,42  34,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 138877 | 42155 | 19528  7403 |  | 873,29  121,16 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 138877 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 77194 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 49558 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 25865 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 111,88 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9501 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **164742** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **164742** |  |  |  |  |

**Вартість обладнання для дитячого майданчика по вулиці Маричанська, 5**

**Голосіївського району міста Києва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування виробів** | **Код** | **Кількість** | **Ціна (грн.)** | **Сума (грн.)** |
|  | Дитячий ігровий комплекс | L103 | 1 | 88594,28 | 95 127,00 |
|  | Автомобіль | A51 | 1 | 25338,18 | 25 338,18 |
|  | Качалка на пружині "Їжачок" | К22 | 1 | 5554,50 | 5 554,50 |
|  | Карусель з кермом | К32 | 1 | 11302,20 | 11 302,20 |
|  | Качалка-балансир | К37 | 1 | 4238,30 | 4 238,30 |
|  | Гойдалка дерев′яна | B44 | 1 | 10227,53 | 10 227,53 |
|  | Пісочний столик "Дитинство" | P39 | 1 | 3851,93 | 3 851,93 |
|  | Лавка зі спинкою | D82 | 4 | 2656,50 | 10 626,00 |
|  | **Всього** |  |  |  | **159 732,92** |
|  | **Монтаж** |  |  |  | 31 946,58 |
|  | **Доставка** |  |  |  | 6 000,00 |
|  | **Разом** |  |  |  | **197 680** |

**Загальна вартість облаштування дитячого майданчика за наведеними кошторисами:**

**164742 (будівельні роботи) + 197 680 грн. (обладнання) = 362 422 грн.**