|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Форма №8 | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **на реалізацію проекту «Сучасне освітлення - як один з елементів благоустрою території лікарні»** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група грунтів 2 | | 100м3 | 5,6 |  | |
| 2 | Установлення залізобетонних одно стоякових опор для ВЛ 0,38 кВ (з траверсами) | | Опора | 28 |  | |
| 3 | Установлення оголовника 1-рожкового | | шт. | 28 |  | |
| 4 | Копання траншей, ям, група грунтів 2 | | 100м3 | 3,4 |  | |
| 5 | Монтаж кабеля самонесучого СИП-4х16мм2 | | 100м | 14,0 |  | |
| 6 | Установлення світильників консольних LED | | шт | 28 |  | |
| 7 | Установлення прожекторів, що установлюється окремо на конструкції (стіні), з лампою потужністю 500Вт | | 100шт. | 0,15 |  | |
| 8 | Монтаж затискача. | | шт | 80 |  | |
| 9 | Монтаж крюка бандажного | | шт | 60 |  | |
| 10 | Монтаж кабель 4х2,5 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | | 100м | 12,0 |  | |
| 11 | . Установлення автоматичних вимикачів  Установлення датчиків освітлення і наближення  Демонтаж опор освітлення  Демонтаж кабеля  Установлення щитків освітлення  Демонтаж світильників  Вишки телескопічні (на автомобілі ) вантажопідйомність 0,35 т | | шт  100 шт  шт.  100м  шт..  шт.  м.г | 25  0,30  20  0,9  5  20  310 |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | | | | |  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | |  | | |
|  |  | | |
|  | | |