|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт приміщень (вестибюлів). Гімназія №179 |
|  |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Ремонтні роботи** |
| **Капітальний ремонт приміщень** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | **431124,26** |  грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | **2456,18** |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | **153960,4** |  грн. |
|   |   | Середній розряд робітВсього вартість проекту з урахуванням 20% резерву | 3,0 |  Розряд**702101,59 грн**  |
| Складений в поточних цінах станом на “1 березня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
|   |   |   |   |   | Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
|   |   |   |   |   | заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати |   |   | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Ремонтні роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ДЕМОНТАЖ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв  | 100м | 0,57 | 391,07391,07 | \_\_-\_\_ -  | 222,91 | 222,91 | \_\_-\_\_ -  | 7,152 -  | 4,08 -  |
| *2* | *РН7-2-4* | *Розбирання покриттiв пiдлог з штучного**паркету* | *100м2* | *1,32* | *5074,74**5074,74* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6698,66* | *6698,66* | *\_\_-\_\_* *-*  | *92,808* *-*  | *122,51* *-*  |
| *3* | *РН7-2-8* | *Розбирання цементних покриттiв пiдлог* | *100м2* | *1,32* | *13248,01**10999,24* | *2248,77**968,39* | *17487,37* | *14519* | *2968,37**1278,27* | *183,168**14,6556* | *241,78**19,35* |
|   |   | ПІДЛОГА |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *4* | *ЕН11-11-18**Н2,5=1,15* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *1,32* | *7688,71**1282,34* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10149,1* | *1692,69* | *\_\_-\_\_* *-*  | *22,356* *-*  | *29,51* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *5* | *РН7-17-1* | *Улаштування цементної стяжки**товщиною 20 мм по бетоннiй основi**площею до 20 м2* | *100м2* | *1,32* | *9873,48**5140,76* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13032,99* | *6785,8* | *\_\_-\_\_* *-*  | *85,608* *-*  | *113* *-*  |
| *6* | *РН7-17-9**к=10* | *На кожнi 5 мм змiни товщини шару**цементної стяжки додавати або**виключати (до 70 мм)* | *100м2* | *1,32* | *13388,30**1556,50* | *\_\_-\_\_* *-*  | *17672,56* | *2054,58* | *\_\_-\_\_* *-*  | *25,92* *-*  | *34,21* *-*  |
| *7* | *ЕН11-11-13**Н2,5=1,15* | *Улаштування стяжок самовирівнювальних**з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм* | *100м2* | *1,32* | *13886,16**5278,76* | *\_\_-\_\_* *-*  | *18329,73* | *6967,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *87,906* *-*  | *116,04* *-*  |
| *8* | *ЕН11-11-14**к=3 Н2,5=1,**15* | *Додавати або виключати на кожний 1 мм**товщини стяжок самовирівнювальних з**суміші Cerezit CN-69* | *100м2* | *1,32* | *6201,70**1320,10* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8186,24* | *1742,53* | *\_\_-\_\_* *-*  | *21,9834* *-*  | *29,02* *-*  |
| *9* | *ЕН11-29-2**Н2,5=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних**плиток на розчині із сухої клеючої суміші,**кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *1,32* | *51163,96**14900,73* | *\_\_-\_\_* *-*  | *67536,43* | *19668,96* | *\_\_-\_\_* *-*  | *227,631* *-*  | *300,47* *-*  |
| *10* | *РН7-31-4* | *Улаштування плiнтусiв з плиток**керамiчних* | *100м* | *0,57* | *18623,58**2761,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *10615,44* | *1573,98* | *\_\_-\_\_* *-*  | *41,196* *-*  | *23,48* *-*  |
| *11* | *ЕН15-47-5**Н2,5=1,15* | *Установлення кутиків* | *100м* | *0,57* | *3268,79**1924,79* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1863,21* | *1097,13* | *\_\_-\_\_* *-*  | *27,9726* *-*  | *15,94* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 171794,64 | 63024,2 | 2968,371278,27 |   | 1030,0419,35 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 171794,64 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 105802,07 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 64302,47 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 23007,76 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 51,71 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5432,59 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **194802,4** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **194802,4** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Інші роботи**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття  | 100т | 0,20573 | 21464,3121464,31 | \_\_-\_\_ -  | 4415,85 | 4415,85 | \_\_-\_\_ -  | 392,544 -  | 80,76 -  |
| *13* | *РН20-40-1* | *Навантаження смiття вручну* | *1 т* | *20,573* | *360,30**106,95* | *\_\_-\_\_* *-*  | *7412,45* | *2200,28* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1,956* *-*  | *40,24* *-*  |
| 14 | & С311-30-12варіант 1 | Вивіз будівельного сміття  | шт/іздка | 3 | 2180,00 -  | 2180,00 -  | 6540 |  -  | 6540 -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 18368,3 | 6616,13 | 6540 -  |   | 121 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 18368,3 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 5212,17 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 6616,13 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 2481,43 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 5,99 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 629,01 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **20849,73** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **20849,73** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 190162,94 | 69640,33 | 9508,371278,27 |   | 1151,0419,35 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 190162,94 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 111014,24 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 70918,6 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 25489,19 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 57,7 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6061,6 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **215652,13** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторисуВсього вартість робіт за 2 вестибюлі** | **215652,13431124,26** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.Всього кошторисна трудомісткість, люд.год за 2 вестибюлі** | **1228,092456,18** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.Всього кошторисна заробітна плата за 2 вестибюлі** | **76980,2153960,4** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |