|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Ремонтні роботи приміщень Гімназії |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ДЕМОНТАЖ |   |   |   |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 57 |   |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету | м2 | 132 |   |
| 3 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | м2 | 132 |   |
|   | ПІДЛОГА |   |   |   |
| 4 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 132 |   |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 132 |   |
| 6 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати (до 70 мм) | м2 | 132 |   |
| 7 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіCerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 132 |   |
| 8 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 132 |   |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 132 |   |
| 10 | Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних | м | 57 |   |
| 11 | Установлення кутиків | м | 57 |   |
| 12 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 20,573 |   |
| 13 | Навантаження смiття вручну |  т | 20,573 |   |
| 14 | Вивіз будівельного сміття | шт/іздка | 3 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |