**Кошторис Центру Н2О**

1. Аналізатор якості води і розчинів AZ-86021 (рН/DO) 11 420 грн.
2. Кодуктометр Ezodo 6021 COND

(прилад для визначення електропровідності рідин)

1230 грн. Х 10 шт. 12 300 грн.

1. Мультифункціональна модель лабораторного аналізатора AZ-86505 призначена для визначення параметрів розчинів та перевірки якості води

(рН-метр/кондуктометр/термометр/ОВП-метр лабораторний) 12 600 грн.

1. ТДС кольоровий (YL-TDS 2 -A)МЕТР – сучасний прилад для вимірювання жорсткості води

330 грн. х 10 шт. 3 300 грн.

1. Аналізатор вмісту нафти в воді АН-2 127 596 грн.
2. Хімічний посуд та реактиви 5 000 грн.
3. Послуги з друку та рекламно-інформаційна продукція 10 000 грн.
4. Нагородження, атрибутика проекту 10 000 грн.

**Всього 192 216 грн.**