## Всього
№ | Позиція обладнання | Кількість (шт) | Вартість 1 шт | Загальна вартість (грн)
1. | Відновлення паркану та асфальтування доріжок |  |  | 302689.64
2 | Ремонт 2 поверху(коридор сан вузли, декоративне оформлення) |  |  | 707216.88
3 | М`ЯГКА лава 4 секції | 20 | 3800 | 76000
4 | Резерв 20% (Проектна документація, експертиза + монтаж +інвентар + благоустрій, перевезення, демонтаж+передбачені витрати ) |  |  | 217181.304
|  |  | Всього: | 1303087.824

## Паркан+доріжки
Будівництво огорожі
11
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Будівництво огорожі
Будівництво огорожі
| Основа: | [7 empty] | Кошторисна вартість |  |  |  | 342.6896 |  | тис. грн.
| креслення (специфікації ) № деф.акт | [7 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 1.361 |  | тис.люд.-год.
[9 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 95.3172 |  | тис. грн.
[9 empty] | Середній розряд робіт |  |  |  | 3.6 |  | розряд
Складений в поточних цінах станом на “2 березня” 2019 р.
№ |  | Обґрунту- | Найменування робіт і витрат | Одиниця | Кіль- |  | Вартість одиниці, |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда
п/п |  | вання |  | виміру | кість |  | грн. | [6 empty] | робітників, люд.-год.
|  | (шифр |  |  |  |  | Всього | експлуа- |  | Всього | заробіт- | експлуа-
|  | норми) | [5 empty] | тації |  |  | ної плати | тації |  | не зайнятих
[8 empty] | машин |  |  |  | машин |  | обслуговуванням
машин
[7 empty] | заробіт- | в тому |  |  |  | в тому |  | тих, що
[8 empty] | числі за- | [5 empty] | обслуговують
[8 empty] | робітної | [5 empty] | машини
[8 empty] | плати | [5 empty] | на одини- |  | всього
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
1 |  | Е1-12-2 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами | 1000м3 | 0.063 |  | 14342 | 13799.03 |  | 903.55 | 34.21 | 869.34 |  | 9.93 |  | 0.63
|  |  | "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом |  |  |  | 542.97 | 4905.46 |  |  |  | 309.04 |  | 60.8838 |  | 3.84
мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, група грунтiв 2
2 |  | ЕН11-2-4 | Улаштування ущiльнених трамбiвками | м3 | 21 |  | 1065.2 | __-__ |  | 22369.2 | 6027.84 | __-__ |  | 4.78 |  | 100.38
|  |  | пiдстилаючих щебеневих шарiв |  |  |  | 287.04 | - |  |  |  | - |  | - |  | -
3 |  | ЕН11-2-1 | Улаштування ущiльнених трамбiвками | м3 | 21 |  | 720.38 | 64.83 |  | 15127.98 | 5019 | 1361.43 |  | 3.98 |  | 83.58
|  |  | пiдстилаючих пiщаних шарiв |  |  |  | 239 | 24.1 |  |  |  | 506.1 |  | 0.348 |  | 7.31
4 |  | ЕН27-66-1 | Установлення бетонних поребриків на | 100 м | 1.8 |  | 7429.53 | __-__ |  | 13373.15 | 8015.96 | __-__ |  | 74.16 |  | 133.49
|  |  | щебеневу основу |  |  |  | 4453.31 | - |  |  |  | - |  | - |  | -
5 |  | К589921- | Поребрики П7 iз бетону М-300 ГОСТ 6665-74 | шт | 180 |  | 127.52 | __-__ |  | 22953.6 | - | __-__ |  | __-__ |  | __-__
|  | А003 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного | 100м2 | 2.1 | 1690.8 | __-__ | 3550.68 | 2167.45 | __-__ | 15.95 | 33.5
|  | покриття доріжок і тротуарів |  |  | 1032.12 | - |  |  | - | - | -
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см
7 | ЕН27-22-2 | Улаштування асфальтобетонного | 100м2 | 2.1 | 2336.92 | __-__ | 4907.53 | 4907.53 | __-__ | 35.7 | 74.97
| к=14 | покриття доріжок і тротуарів |  |  | 2336.92 | - |  |  | - | - | -
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати до товщини
100мм
8 | С1421-9838 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi | т | 50.568 | 1390.34 | __-__ | 70306.71 | - | __-__ | __-__ | __-__
|  | [асфальтобетон щiльний] |  |  | - | - |  |  | - | - | -
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,
тип Б, марка 2
кількість: 35,574+14,994
9 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без | 100м3 | 0.06 | 26027.68 | __-__ | 1561.66 | 1561.66 | __-__ | 476 | 28.56
|  | крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, |  |  | 26027.68 | - |  |  | - | - | -
група грунтiв 2
10 | Е7-24-12 | Установлення металевої огорожi з | 100м | 1.24 | 28815.61 | 11301.43 | 35731.36 | 17957.47 | 14013.77 | 216.05 | 267.9
|  | сiтчастих панелей по металевих стовпах |  |  | 14481.83 | 4117.1 |  |  | 5105.2 | 45.231 | 56.09
без цоколя, висотою до 2,2 м
кількість: 62х2
11 | С121-784 | Труба 50х50х3(для стовпів) | т | 1.108 | 22867.24 | __-__ | 25336.9 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 5 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
12 | Е9-75-2 | Виготовлення секцій огорожі (62шт) | т | 1.4601 | 14120.55 | 1824.92 | 20617.42 | 17019.63 | 2664.57 | 176 | 256.98
|  | кількість: 0,02355х62 |  |  | 11656.48 | 122.12 |  |  | 178.31 | 1.72 | 2.51
13 | С124-3 | Гарячекатана сталь квадрат,10х10 мм | т | 1.4601 | 21809.67 | __-__ | 31844.3 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
14 | С111-1093 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної | т | 0.002 | 29463.27 | __-__ | 58.93 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | точностi 40х40х4-Б |  |  | - | - |  |  | - | - | -
15 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за | 100м2 | 2.48 | 919.34 | 7.11 | 2279.96 | 888.83 | 17.63 | 4.78 | 11.85
|  | один раз грунтовкою ГФ-021 |  |  | 358.4 | 1.55 |  |  | 3.84 | 0.0224 | 0.06
кількість: 124х2,0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
16 | Е13-29-4 | Фарбування металевих погрунтованих | 100м2 | 2.48 | 3618.06 | 7.11 | 8972.79 | 448.58 | 17.63 | 2.38 | 5.9
|  | поверхонь композицiєю ОС-12-01 |  |  | 180.88 | 1.55 |  |  | 3.84 | 0.0224 | 0.06
17 | Е7-25-8 | Улаштування хвірток з установленням | 100шт | 0.02 | 80348.66 | 266.95 | 1606.97 | 1590.59 | 5.34 | 1138.25 | 22.77
|  | стовпів металевих |  |  | 79529.53 | 20.59 |  |  | 0.41 | 0.29 | 0.01
18 | Е9-75-2 | Виготовлення хвірток (2шт) | т | 0.0315 | 12294.69 | __-__ | 387.28 | 367.18 | __-__ | 176 | 5.54
[5 empty] | 11656.48 | - |  |  | - | - | -
19 | С124-3 | Гарячекатана сталь квадрат,10х10 мм | т | 0.03515 | 21809.67 | __-__ | 766.61 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
20 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь | 100м2 | 0.04 | 919.34 | 7.11 | 36.77 | 14.34 | 0.28 | 4.78 | 0.19
|  | хвірток за один раз грунтовкою ГФ-021 |  |  | 358.4 | 1.55 |  |  | 0.06 | 0.0224 | -
21 | Е13-29-4 | Фарбування металевих погрунтованих | 100м2 | 0.04 | 3618.06 | 7.11 | 144.72 | 7.24 | 0.28 | 2.38 | 0.1
|  | поверхонь хвірток |  |  | 180.88 | 1.55 |  |  | 0.06 | 0.0224 | -
22 | Е7-25-1 | Улаштування воріт двостулкових з | 100шт | 0.01 | 233476.42 | 48400.91 | 2334.76 | 1775.99 | 484.01 | 2581 | 25.81
|  | установленням металевих стовпів |  |  | 177598.61 | 17575.41 |  |  | 175.75 | 193.133 | 1.93
23 | Е9-75-2 | Виготовлення воріт розпашних | т | 0.168 | 12346.51 | 50.88 | 2074.21 | 1958.29 | 8.55 | 176 | 29.57
|  | кількість: 0,047+0,121 |  |  | 11656.48 | 9.55 |  |  | 1.6 | 0.152 | 0.03
24 | С124-3 | Гарячекатана сталь квадрат,10х10 мм | т | 0.047 | 21809.67 | __-__ | 1025.05 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
25 | С121-784 | Труба 80х80х4 | т | 0.121 | 22564.99 | __-__ | 2730.36 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 6 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
26 | Е7-25-1 | Монтаж воріт відкатних | 100шт | 0.01 | 233476.42 | 48400.91 | 2334.76 | 1775.99 | 484.01 | 2581 | 25.81
[5 empty] | 177598.61 | 17575.41 |  |  | 175.75 | 193.133 | 1.93
27 | Е9-75-2 | Виготовлення воріт | т | 0.192 | 12295.63 | __-__ | 2360.76 | 2238.04 | __-__ | 176 | 33.79
|  | кількість: 0,071+0,121 |  |  | 11656.48 | - |  |  | - | - | -
28 | С124-3 | Гарячекатана сталь квадрат,10х10 мм | т | 0.071 | 21809.67 | __-__ | 1548.49 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
29 | С121-784 | Труба 80х80х4 | т | 0.121 | 22564.99 | __-__ | 2730.36 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 6 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
30 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь воріт | 100м2 | 0.28 | 919.34 | 7.11 | 257.42 | 100.35 | 1.99 | 4.78 | 1.34
|  | за один раз грунтовкою ГФ-021 |  |  | 358.4 | 1.55 |  |  | 0.43 | 0.0224 | 0.01
кількість: 2х3,5х2х2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
31 | Е13-29-4 | Фарбування металевих погрунтованих | 100м2 | 0.28 | 3618.06 | 7.11 | 1013.06 | 50.65 | 1.99 | 2.38 | 0.67
|  | поверхонь воріт |  |  | 180.88 | 1.55 |  |  | 0.43 | 0.0224 | 0.01
кількість: 14х2
32 | РН6-27-3 | Установлення замків | 100 шт | 0.04 | 11366.97 | __-__ | 454.68 | 454.68 | __-__ | 151.6 | 6.06
[5 empty] | 11366.97 | - |  |  | - | - | -
33 | С111-951 | Замок урiзний з цилiндровими механiзмами | шт | 4 | 590.47 | __-__ | 2361.88 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 304063.86 | 74381.5 | 19930.82 |  | 1149.39
[9 empty] | 6460.82 |  | 73.79
|  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 304063.86
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 209751.54
|  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 80842.32
|  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 38625.78
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 137.81
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 14474.87
|  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 342689.64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 342689.64
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 1360.99
|  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 95317.19
Склав інженер- кошторисник_____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## Капітальний ремонт
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонтні роботи
«Капітальний ремонт школи"
| Основа: | [7 empty] | Кошторисна вартість |  |  |  | 867.2169 |  | тис. грн.
| креслення (специфікації ) № деф.акт | [7 empty] | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 5.8019 |  | тис.люд.-год.
[9 empty] | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 410.3999 |  | тис. грн.
[9 empty] | Середній розряд робіт |  |  |  | 3.5 |  | розряд
Складений в поточних цінах станом на “5 грудня” 2018 р.
№ |  | Обґрунту- | Найменування робіт і витрат | Одиниця | Кіль- |  | Вартість одиниці, |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда
п/п |  | вання |  | виміру | кість |  | грн. | [6 empty] | робітників, люд.-год.
|  | (шифр |  |  |  |  | Всього | експлуа- |  | Всього | заробіт- | експлуа-
|  | норми) | [5 empty] | тації |  |  | ної плати | тації |  | не зайнятих
[8 empty] | машин |  |  |  | машин |  | обслуговуванням
машин
[7 empty] | заробіт- | в тому |  |  |  | в тому |  | тих, що
[8 empty] | числі за- | [5 empty] | обслуговують
[8 empty] | робітної | [5 empty] | машини
[8 empty] | плати | [5 empty] | на одини- |  | всього
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12
Роздiл 1. Ремонт приміщень
1 |  | РН19-33-1 | Улаштування гіпсокартонних коробiв | м2 | 16.96 |  | 140.46 | __-__ |  | 2382.2 | 2309.78 | __-__ |  | 2.208 |  | 37.45
|  |  | стельових |  |  |  | 136.19 | - |  |  |  | - |  | - |  | -
кількість: 42,4х0,4
2 |  | С1428-11867 | Гіпсокартон стіновий вологостійкий 12,5 мм | м2 | 17.808 |  | 40.63 | __-__ |  | 723.54 | - | __-__ |  | __-__ |  | __-__
|  | варіант 2 | кількість: 16,96х1,05 |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  | -
3 |  | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь коробів | 100 м2 | 0.1696 |  | 5953.18 | __-__ |  | 1009.66 | 655.7 | __-__ |  | 54.5376 |  | 9.25
|  | К=1,15 | розчином із клейового гіпсу |  |  |  | 3866.17 | - |  |  |  | - |  | - |  | -
4 |  | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування | 100м2 | 0.1696 |  | 8693.15 | __-__ |  | 1474.36 | 596.41 | __-__ |  | 52.596 |  | 8.92
|  |  | полiвiнiлацетатними водоемульсiйними |  |  |  | 3516.57 | - |  |  |  | - |  | - |  | -
сумiшами коробів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки стін | 100м2 | 4.322 | 21808.68 | __-__ | 94257.11 | 94257.11 | __-__ | 338.4864 | 1462.94
| Н2, Н5=1,15 | гіпсокартонними і гіпсоволокнистими |  |  | 21808.68 | - |  |  | - | - | -
листами з кріпленням на клеї
6 | С1428-11867 | Гіпсокартон стіновий вологостійкий 12,5 мм | м2 | 453.81 | 40.63 | __-__ | 18438.3 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | кількість: 432,2х1,05 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
7 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні перфоровані | м | 466.7 | 3.74 | __-__ | 1745.46 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
8 | С111-1896 | клей ПЕРЛФІКС | кг | 1815.24 | 3.7 | __-__ | 6716.39 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 5 | кількість: 4,2х432,2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
9 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін | 100 м2 | 4.322 | 4226.18 | __-__ | 18265.55 | 16709.59 | __-__ | 54.5376 | 235.71
| К=1,15 | розчином із клейового гіпсу [типу |  |  | 3866.17 | - |  |  | - | - | -
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази
10 | С111-1896 | Шпаклiвка типа Semin СЕ-78 | кг | 388.98 | 17.27 | __-__ | 6717.68 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 4 | кількість: 0,9х432,2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
11 | ЕН15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін | 100 м2 | 4.322 | 1815.05 | __-__ | 7844.65 | 7698.87 | __-__ | 25.128 | 108.6
| к=2 | розчином із клейового гіпсу [типу |  |  | 1781.32 | - |  |  | - | - | -
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати /додається на товщину
шару 1мм/
12 | С111-1896 | Шпаклiвка типа Semin СЕ-78 | кг | 388.98 | 17.27 | __-__ | 6717.68 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 4 | кількість: 0,9х432,2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
13 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування | 100м2 | 4.322 | 8693.15 | __-__ | 37571.79 | 15198.62 | __-__ | 52.596 | 227.32
|  | полiвiнiлацетатними водоемульсiйними |  |  | 3516.57 | - |  |  | - | - | -
сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
14 | РН19-33-1 | Улаштування гіпсокартонних коробiв | м2 | 5.92 | 140.46 | __-__ | 831.52 | 806.24 | __-__ | 2.208 | 13.07
|  | стінових |  |  | 136.19 | - |  |  | - | - | -
кількість: 14,8х0,4
15 | С1428-11867 | Гіпсокартон стіновий вологостійкий 12,5 мм | м2 | 6.216 | 40.63 | __-__ | 252.56 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | кількість: 5,92х1,05 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
16 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь коробів | 100 м2 | 0.0592 | 5953.18 | __-__ | 352.43 | 228.88 | __-__ | 54.5376 | 3.23
| К=1,15 | розчином із клейового гіпсу |  |  | 3866.17 | - |  |  | - | - | -
17 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування | 100м2 | 0.0592 | 8693.15 | __-__ | 514.63 | 208.18 | __-__ | 52.596 | 3.11
|  | полiвiнiлацетатними водоемульсiйними |  |  | 3516.57 | - |  |  | - | - | -
сумiшами коробів
18 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 2.88 | 11242.62 | __-__ | 32378.75 | 32337.99 | __-__ | 167.94 | 483.67
|  | "Армстронг" |  |  | 11228.47 | - |  |  | - | - | -
19 | С126-1316 | Профиль основний напрямний довжиною 3, | м | 273.6 | 15.6 | __-__ | 4268.16 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 7 | 7м |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 95х2,88
20 | С126-1316 | Профиль основний поперечний довжиною 1, | м | 518.4 | 15.6 | __-__ | 8087.04 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 6 | 2м |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 180х2,88
21 | С126-1317 | Профиль поперечний довжиною 0,6м | м | 259.2 | 10.6 | __-__ | 2747.52 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 4 | кількість: 90х2,88 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
22 | С1551-1-СП | Підвіси в комплекті | шт | 230.4 | 15.61 | __-__ | 3596.54 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 4 | кількість: 80х2,88 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
23 | С1551-1-СП | Тяга підвісу | шт | 230.4 | 5.41 | __-__ | 1246.46 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 3 | кількість: 80х2,88 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
24 | С1551-1-СП | Дюбель 6х40мм металевий | шт | 855.36 | 1.35 | __-__ | 1154.74 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 5 | кількість: 297х2,88 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
25 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 2.88 | 1346.29 | __-__ | 3877.32 | 3877.32 | __-__ | 20.136 | 57.99
|  | "Армстронг" |  |  | 1346.29 | - |  |  | - | - | -
26 | & С111-656- | Плити стельові "Армстронг" 600х600х13мм | м2 | 302.4 | 89.57 | __-__ | 27085.97 | - | __-__ | __-__ | __-__
| 55 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
варіант 1
27 | ЕН15-63-2 | Улаштування обшивки укосів | 100м2 | 0.381 | 21808.68 | __-__ | 8309.11 | 8309.11 | __-__ | 338.4864 | 128.96
| Н2, Н5=1,15 | гіпсокартонними і гіпсоволокнистими |  |  | 21808.68 | - |  |  | - | - | -
листами з кріпленням на клеї
кількість: 127х0,3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
28 | С1428-11867 | Гіпсокартон стіновий вологостійкий 12,5 мм | м2 | 40.005 | 40.63 | __-__ | 1625.4 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | кількість: 38,1х1,05 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
29 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні перфоровані | м | 127 | 3.74 | __-__ | 474.98 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
30 | С111-1896 | клей ПЕРЛФІКС | кг | 160.02 | 3.7 | __-__ | 592.07 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 5 | кількість: 4,2х38,1 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
31 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів | 100 м2 | 0.381 | 5953.18 | __-__ | 2268.16 | 1473.01 | __-__ | 54.5376 | 20.78
| К=1,15 | розчином із клейового гіпсу [типу |  |  | 3866.17 | - |  |  | - | - | -
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази
32 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування | 100м2 | 0.381 | 8693.15 | __-__ | 3312.09 | 1339.81 | __-__ | 52.596 | 20.04
|  | полiвiнiлацетатними водоемульсiйними |  |  | 3516.57 | - |  |  | - | - | -
сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
33 | РН7-6-6 | Ремонт паркетних покриттiв на мастицi | 100мiсць | 0.2 | 76250.03 | __-__ | 15250.01 | 4271.97 | __-__ | 335.952 | 67.19
|  | площею в одному мiсцi до 1,0 м2 |  |  | 21359.83 | - |  |  | - | - | -
34 | РН7-12-1 | Опорядження поверхнi паркетних | 100м2 | 2.54 | 19121.51 | __-__ | 48568.64 | 41226.66 | __-__ | 228.96 | 581.56
|  | покриттiв, що були в експлуатацiї |  |  | 16230.97 | - |  |  | - | - | -
(шліфування, покриття мастикою)
35 | РН7-2-4 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного | 100м2 | 0.487 | 5306.76 | __-__ | 2584.39 | 2584.39 | __-__ | 92.808 | 45.2
|  | паркету на мастицi |  |  | 5306.76 | - |  |  | - | - | -
36 | ЕН11-11-3 | Улаштування стяжок цементних з | 100м2 | 0.487 | 9249.04 | __-__ | 4504.28 | 4504.28 | __-__ | 147.3012 | 71.74
| К-1,15 | напівсухої суміші товщиною 50 мм |  |  | 9249.04 | - |  |  | - | - | -
37 | С1421-9656- | Сумiш пiскоцементна | м3 | 2.4837 | 990.5 | __-__ | 2460.1 | - | __-__ | __-__ | __-__
| 4 | кількість: 48,7х0,051 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
38 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних | 100м2 | 0.487 | 15273.89 | __-__ | 7438.38 | 7157.99 | __-__ | 214.728 | 104.57
| к=1,15 | плиток на розчині із сухої клеючої суміші, |  |  | 14698.13 | - |  |  | - | - | -
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
39 | С119-334-ЦГ | Хрестики ПВХ | 1000 шт | 0.03896 | 1026.48 | __-__ | 39.99 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | кількість: 48,7х0,8 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
40 | С111-2001-1 | Кольоровий шов Ceresit СЕ-40 Aquastatic | кг | 7.6946 | 64.4 | __-__ | 495.53 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | кількість: 48,7х0,158 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
41 | С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit | кг | 18.506 | 10.12 | __-__ | 187.28 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | СМ 117 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 48,7х0,38
42 | С111-1726 | Плитки керамiчнi для пiдлог неглазурованi | м2 | 49.674 | 282.99 | __-__ | 14057.25 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | багатобарвнi квадратнi та прямокутнi |  |  | - | - |  |  | - | - | -
морозостійки
кількість: 48,7х1,02
43 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв стельових | 100шт | 0.25 | 1766.16 | __-__ | 441.54 | 441.54 | __-__ | 28.128 | 7.03
[5 empty] | 1766.16 | - |  |  | - | - | -
44 | М8-593-20 | Монтаж свiтильника у пiдвiсних стелях | 100 шт | 0.25 | 15900.98 | __-__ | 3975.25 | 3577.02 | __-__ | 195.84 | 48.96
|  | (знятого раніше) |  |  | 14308.07 | - |  |  | - | - | -
45 | РН12-54-3 | Фарбування сталевих радіаторів бiлилом з | 100м2 | 0.16 | 7193.62 | __-__ | 1150.98 | 893.85 | __-__ | 83.556 | 13.37
|  | додаванням колера за 2 рази |  |  | 5586.55 | - |  |  | - | - | -
кількість: 8х2
46 | РН12-54-4 | Фарбування металевих труб дiаметром | 100м2 | 0.043 | 11411.42 | __-__ | 490.69 | 421.59 | __-__ | 146.64 | 6.31
|  | менше 50 мм бiлилом з додаванням колера |  |  | 9804.35 | - |  |  | - | - | -
за 2 рази
кількість: 43х0,1
47 | РН6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних | 100 шт | 0.01 | 6673.04 | __-__ | 66.73 | 66.73 | __-__ | 114.48 | 1.14
|  | каркасних стiнах та в перегородках |  |  | 6673.04 | - |  |  | - | - | -
48 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0.02484 | 3125.28 | __-__ | 77.63 | 77.63 | __-__ | 53.616 | 1.33
|  | кількість: 1,2х2,07 |  |  | 3125.28 | - |  |  | - | - | -
49 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв готовими | 100м2 | 0.02484 | 7609.4 | __-__ | 189.02 | 188.17 | __-__ | 109.4064 | 2.72
| К-1,15 | дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 |  |  | 7575.3 | - |  |  | - | - | -
з металопластику у кам'яних стiнах
кількість: 1,2х2,07
50 | С1550-38 | Монтажна піна типа Ceresit TS 62 | балон | 1 | 99.03 | __-__ | 99.03 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | професійна універсальна 850мл |  |  | - | - |  |  | - | - | -
51 | С1551-1-СП | Дюбель 10х150 мм | шт | 7 | 11.75 | __-__ | 82.25 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | кількість: 14/2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
52 | С123-1 | Блоки дверні для житлових будiвель з | м2 | 2.484 | 2485.37 | __-__ | 6173.66 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | металопласту з 4-х камерним профілем, |  |  | - | - |  |  | - | - | -
скління 4х16х4 ,форнетура Vorne ,замок
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 415172.45 | 251418.44 | __-__ |  | 3772.16
[9 empty] | - |  | -
|  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 415172.45
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 163754.01
|  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 251418.44
|  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 112314.4
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 360.65
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 39619.55
|  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 527486.85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 527486.85
Роздiл 2. Санвузол (2шт)
53 | РН5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 1.608 | 553.04 | __-__ | 889.29 | 889.29 | __-__ | 9.672 | 15.55
|  | кількість: 6,7х0,12х2 |  |  | 553.04 | - |  |  | - | - | -
54 | РН2-1-3 | Розбирання пандусу бетонного | 1 м3 | 3.4 | 1882.26 | 1226.73 | 6399.68 | 2228.8 | 4170.88 | 10.44 | 35.5
|  | кількість: 1,7х2 |  |  | 655.53 | 512.6 |  |  | 1742.84 | 7.4198 | 25.23
55 | РН15-3-1 | Демонтаж чаш Генуя | 100к-т | 0.08 | 4602.26 | __-__ | 368.18 | 368.18 | __-__ | 73.296 | 5.86
[5 empty] | 4602.26 | - |  |  | - | - | -
56 | РН15-1-3 | Розбирання стояка каналiзацiї | 100м | 0.068 | 8824.26 | __-__ | 600.05 | 600.05 | __-__ | 147.12 | 10
|  | кількість: 3,4х2 |  |  | 8824.26 | - |  |  | - | - | -
57 | РН15-4-2 | Знiмання змивного бачка, безпосередньо | шт | 8 | 38.73 | 10.66 | 309.84 | 224.56 | 85.28 | 0.468 | 3.74
|  | приєднаного до унiтазу |  |  | 28.07 | 9.73 |  |  | 77.84 | 0.1332 | 1.07
58 | РН15-1-1 | Розбирання трубопроводiв з труб | 100м | 0.5 | 5451.46 | __-__ | 2725.73 | 2725.73 | __-__ | 90.888 | 45.44
|  | чавунних каналiзацiйних дiаметром до 50 |  |  | 5451.46 | - |  |  | - | - | -
мм
59 | РН15-47-1 | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | 100шт | 0.04 | 7797.59 | __-__ | 311.9 | 311.9 | __-__ | 126.42 | 5.06
[5 empty] | 7797.59 | - |  |  | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
60 | РН6-13-4 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних | 100 шт | 0.04 | 6673.04 | __-__ | 266.92 | 266.92 | __-__ | 114.48 | 4.58
|  | каркасних стiнах та в перегородках |  |  | 6673.04 | - |  |  | - | - | -
61 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0.09936 | 3125.28 | __-__ | 310.53 | 310.53 | __-__ | 53.616 | 5.33
|  | кількість: 1,2х2,07х2х2 |  |  | 3125.28 | - |  |  | - | - | -
62 | РН17-4-3 | Демонтаж свiтильникiв з лампами | 100шт | 0.08 | 623.88 | __-__ | 49.91 | 49.91 | __-__ | 9.936 | 0.79
|  | розжарювання |  |  | 623.88 | - |  |  | - | - | -
63 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних | 100м2 | 1.046 | 5737.79 | 488.94 | 6001.73 | 5490.3 | 511.43 | 89.16 | 93.26
|  | глазурованих плиток |  |  | 5248.85 | 203.53 |  |  | 212.89 | 2.9394 | 3.07
кількість: 52,3х2
64 | РН7-2-7 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних | 100м2 | 0.39 | 6993.05 | __-__ | 2727.29 | 2727.29 | __-__ | 111.372 | 43.44
|  | плиток |  |  | 6993.05 | - |  |  | - | - | -
кількість: 19,5х2
65 | Е9-36-1 | Демонтаж кабінок збiрно-розбiрних з | 100м2 | 0.3128 | 33476.61 | __-__ | 10471.48 | 10214.34 | __-__ | 440.5632 | 137.81
| тех.ч. | металопласту /по залiзобетонних i |  |  | 32654.54 | - |  |  | - | - | -
| п.1.3.2 | кам'яних опорах/
| к=1,1 | кількість: 3,91х4х2
66 | РН15-18-2 | Прокладання стояків каналiзацiї з | 100м | 0.07 | 5539.99 | __-__ | 387.8 | 387.8 | __-__ | 75.828 | 5.31
|  | полiетиленових труб дiаметром 110 мм |  |  | 5539.99 | - |  |  | - | - | -
кількість: 3,5х2
67 | & С111-136- | Труба Wavin ПВХ 110x1000 | шт | 7 | 157.9 | __-__ | 1105.3 | - | __-__ | __-__ | __-__
| 42 | кількість: 3,5х2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
варіант 68
68 | РН19-33-1 | Улаштування гіпсокартонних коробiв | м2 | 6.4 | 140.46 | __-__ | 898.94 | 871.62 | __-__ | 2.208 | 14.13
|  | кількість: 8х0,4х2 |  |  | 136.19 | - |  |  | - | - | -
69 | С1428-11867 | Гіпсокартон стіновий вологостійкий 12,5 мм | м2 | 6.72 | 40.63 | __-__ | 273.03 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | кількість: 3,2х1,05х2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
70 | ЕН15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь коробів | 100 м2 | 0.064 | 5953.18 | __-__ | 381 | 247.43 | __-__ | 54.5376 | 3.49
| К=1,15 | розчином із клейового гіпсу |  |  | 3866.17 | - |  |  | - | - | -
кількість: 3,2х2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
71 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування | 100м2 | 0.064 | 8693.15 | __-__ | 556.36 | 225.06 | __-__ | 52.596 | 3.37
|  | полiвiнiлацетатними водоемульсiйними |  |  | 3516.57 | - |  |  | - | - | -
сумiшами коробів
кількість: 3,2х2
72 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв готовими | 100м2 | 0.09936 | 7609.4 | __-__ | 756.07 | 752.68 | __-__ | 109.4064 | 10.87
| К-1,15 | дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 |  |  | 7575.3 | - |  |  | - | - | -
з металопластику у кам'яних стiнах
кількість: 1,2х2,07х2х2
73 | С1550-38 | Монтажна піна типа Ceresit TS 62 | балон | 2 | 99.03 | __-__ | 198.06 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | професійна універсальна 850мл |  |  | - | - |  |  | - | - | -
74 | С1551-1-СП | Дюбель 10х150 мм | шт | 28 | 11.75 | __-__ | 329 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
75 | С123-1 | Блоки дверні для житлових будiвель з | м2 | 9.936 | 2485.37 | __-__ | 24694.64 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 3 | металопласту з 2-х камерним профілем, |  |  | - | - |  |  | - | - | -
скління 4х16х4 ,форнетура Vorne ,замок
кількість: 2,484х2х2
76 | РН15-90-1 | Установлення опалювальних радiаторiв | 100кВт | 0.14 | 9850.86 | __-__ | 1379.12 | 1373.95 | __-__ | 154.356 | 21.61
|  | чавунних |  |  | 9813.95 | - |  |  | - | - | -
77 | & С1630- | Радіатор | шт | 4 | 1360.19 | __-__ | 5440.76 | - | __-__ | __-__ | __-__
| 1170-20 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
варіант 4
78 | РН2-15-1 | Улаштування бетонних пандусів пiд | 100 м3 | 0.034 | 219154.49 | __-__ | 7451.25 | 1667.31 | __-__ | 788.4 | 26.81
|  | устаткування |  |  | 49038.48 | - |  |  | - | - | -
кількість: 1,7х2
79 | РН15-32-6 | Установлення чаш Генуя | 10к-т | 0.8 | 3150.26 | __-__ | 2520.21 | 2503.04 | __-__ | 44.136 | 35.31
[5 empty] | 3128.8 | - |  |  | - | - | -
80 | С130-658 | Чаша Генуя (в комплекті) | комплект | 8 | 1474.48 | __-__ | 11795.84 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
81 | Е9-36-1 | Монтаж перегородок з алюмінію /по | 100м2 | 0.18 | 47823.74 | __-__ | 8608.27 | 8396.88 | __-__ | 629.376 | 113.29
| тех.ч. | залiзобетонних i кам'яних опорах/ |  |  | 46649.35 | - |  |  | - | - | -
п.1.3.2
к=1,1
82 | С123-232 | Перегородкі з алюмінію | м2 | 18 | 2246.59 | __-__ | 40438.62 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 4 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
83 | ЕН10-28-3 | Заповнення дверних прорiзiв готовими | 100м2 | 0.14904 | 4997.1 | __-__ | 744.77 | 741.52 | __-__ | 71.856 | 10.71
|  | дверними блоками із алюмінію у кам'яних |  |  | 4975.31 | - |  |  | - | - | -
стiнах (8 шт)
кількість: 0,9х2,07х4х2
84 | С111-1904 | Блоки дверні алюмінієві | шт | 8 | 3570.01 | __-__ | 28560.08 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 8 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
85 | ЕН10-28-2 | Заповнення дверних прорiзiв готовими | 100м2 | 0.07452 | 7609.4 | __-__ | 567.05 | 564.51 | __-__ | 109.4064 | 8.15
| К-1,15 | дверними блоками металопластиковими у |  |  | 7575.3 | - |  |  | - | - | -
кам'яних стiнах (2шт)
кількість: 0,9х2,07х2х2
86 | С123-1 | Блоки дверні для житлових будiвель з | м2 | 7.452 | 2485.37 | __-__ | 18520.98 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 3 | металопласту з 2-х камерним профілем, |  |  | - | - |  |  | - | - | -
скління 4х16х4 ,форнетура Vorne ,замок
кількість: 3,726х2
87 | ЕН11-11-13 | Улаштування стяжок самовирівнювальних | 100м2 | 0.4 | 5532.57 | __-__ | 2213.03 | 2207.85 | __-__ | 87.906 | 35.16
| К-1,15 | з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм |  |  | 5519.62 | - |  |  | - | - | -
88 | С111-2005-1 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit | кг | 292.8 | 6.73 | __-__ | 1970.54 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | СN 69 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 732х0,2х2
89 | С111-2005-8 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та | кг | 7.88 | 22.74 | __-__ | 179.19 | - | __-__ | __-__ | __-__
|  | ремонту Thomsit RS 88 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 19,7х0,2х2
90 | С111-2008-9 | Грунтовка для вбираючих бетонних i | кг | 2.94 | 51.45 | __-__ | 151.26 | - | __-__ | __-__ | __-__
|  | цементно-пiщаних основ Thomsit R 777 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 7,35х0,2х2
91 | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних | 100м2 | 0.4 | 15122.31 | __-__ | 6048.92 | 5879.25 | __-__ | 214.728 | 85.89
| К-1,15 | плиток на розчині із сухої клеючої суміші, |  |  | 14698.13 | - |  |  | - | - | -
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
92 | С111-2001-1 | Кольоровий шов Ceresit СЕ-40 Aquastatic | кг | 1.46 | 64.4 | __-__ | 94.02 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | кількість: 0,73х2 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
93 | С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit | кг | 140 | 10.12 | __-__ | 1416.8 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 | СМ 117 |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 3,50х20х2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
94 | С111-1726 | Плитки керамiчнi для пiдлог неглазурованi | м2 | 42 | 222.17 | __-__ | 9331.14 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 3 | багатобарвнi квадратнi та прямокутнi |  |  | - | - |  |  | - | - | -
морозостійки
кількість: 20х1,05х2
95 | РН13-23-1 | Облицювання поверхонь рядовими | 100м2 | 1.046 | 34105.89 | __-__ | 35674.76 | 33330.55 | __-__ | 449.496 | 470.17
|  | керамiчними глазурованими плитками без |  |  | 31864.77 | - |  |  | - | - | -
карнизних, плiнтусних i кутових елементiв
кількість: 52,3х2
96 | С111-256 | Плитки керамiчнi глазурованi для | м2 | 106.692 | 203.94 | __-__ | 21758.77 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 3 | внутрiшнього облицювання стiн гладкi |  |  | - | - |  |  | - | - | -
різнокольорові без завалу
кількість: 104,6х1,02
97 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводiв | 100м | 0.7 | 5145.31 | __-__ | 3601.72 | 3569.47 | __-__ | 70.872 | 49.61
|  | водопостачання з труб полiетиленових |  |  | 5099.24 | - |  |  | - | - | -
[поліпропіленових] напiрних дiаметром 25
мм
кількість: 35х2
98 | С113-1682 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i | м | 70 | 36.87 | __-__ | 2580.9 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 1 | холодної води дiам. 25х3,5 мм |  |  | - | - |  |  | - | - | -
кількість: 35х2
99 | РН15-32-7 | Установлення умивальникiв групових з | 10к-т | 0.4 | 10681.8 | __-__ | 4272.72 | 4146.07 | __-__ | 155.028 | 62.01
|  | пiдведенням холодної та гарячої води |  |  | 10365.17 | - |  |  | - | - | -
100 | С130-658 | Умивальники | комплект | 4 | 1474.48 | __-__ | 5897.92 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 3 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
101 | РН15-137-1 | Монтаж вентиляцiйних грат | 100шт | 0.12 | 5335.32 | __-__ | 640.24 | 599.56 | __-__ | 79.572 | 9.55
[5 empty] | 4996.33 | - |  |  | - | - | -
102 | С130-595-1 | Грати жалюзiйнi нерухомi | шт | 12 | 67.19 | __-__ | 806.28 | - | __-__ | __-__ | __-__
| варіант 2 |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -
103 | РН20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 0.18493 | 22445.67 | __-__ | 4150.88 | 4150.88 | __-__ | 392.544 | 72.59
[5 empty] | 22445.67 | - |  |  | - | - | -
104 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 18.493 | 111.84 | __-__ | 2068.26 | 2068.26 | __-__ | 1.956 | 36.17
[5 empty] | 111.84 | - |  |  | - | - | -
105 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 18.493 | 175.67 | 175.67 | 3248.67 | - | 3248.67 | __-__ | __-__
[5 empty] | - | 32.22 |  |  | 595.84 | 0.411 | 7.6
|  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 293145.7 | 100091.49 | 8016.26 |  | 1480.56
[9 empty] | 2629.41 |  | 36.97
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 293145.7
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 185037.95
|  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 102720.9
|  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 46584.33
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 151.53
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 16640.99
|  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 339730.03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 339730.03
|  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 708318.15 | 351509.93 | 8016.26 |  | 5252.72
[9 empty] | 2629.41 |  | 36.97
|  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 708318.15
в тому числi:
|  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 348791.96
|  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 354139.34
|  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 158898.73
|  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 512.18
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 56260.54
|  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 867216.88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 867216.88
|  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 5801.87
|  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 410399.88

## Лист1
1 | М`ЯГКА лава 4 секції | 20 | 3800 | 76000
76000