|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| *(назва організації)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підрядник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| *(назва організації)* | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | ДОГОВІРНА ЦІНА | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Капітальний ремонт санвузлів в школі №250 Деснянського району міста Києва за адресою просп. Маяковського, 49б** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Вид договірної ціни: тверда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | | | | |  | | Витрати  труда | | | |
|  | | |  | | | | Обгрунту-  вання | |  | |  | |  | | | у тому числі | | | | Виконано | | робітників-  будівельни-  ків на обсяг  робіт,  люд.-год. | | | |
| №  з / п | | | Найменування робіт і витрат | | | | (шифр і  № позиції  нормативу) | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Всього | | | Заробітна  плата | | Експлуата-  ція машин та  механізмів | | робіт  (витрати),  грн. | | Витрати  труда  робітників,  що обслуго- | | | |
| у тому чис-  лі заробітна  плата  машиністів | |  | | вують маши-  ни, на обсяг  робіт,  люд.-год. | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
|  | | | **Локальний кошторис**  **2-1-1**  **на Капітальний ремонт санвузлів** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних  плиток | | | | РН7-2-7 | | 100м2 | | 1,303 | | 3409,53 | | | 3356,75 | | 52,78  12,18 | | 4442,62 | | 145,12  0,43 | | | |
| 2 | | | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | | | | РН7-2-8 | | 100м2 | | 1,303 | | 2449,83 | | | 1840,23 | | 609,60  176,35 | | 3192,13 | | 79,56  6,88 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | РН13-15-5 | 100м2 | 7,233 | 3038,79 | 2519,66 | 519,13  156,02 | 21979,57 | 644,89  33,29 |
| 4 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi  стiн та стель, площа вiдбивання в одному  мiсцi до 5 м2 | РН11-50-1 | 100м2 | 7,233 | 2200,53 | 2006,63 | 193,90  58,07 | 15916,43 | 528,93  11,32 |
| 5 | Демонтаж змiшувачiв | РН15-2-1 | 100шт | 0,2 | 1370,65 | 1349,07 | 21,58  6,11 | 274,13 | 8,95  0,03 |
| 6 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | РН15-3-1 | 100к-т | 0,2 | 2326,83 | 2209,14 | 117,69  37,14 | 465,37 | 14,66  0,21 |
| 7 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | РН15-3-3 | 100к-т | 0,38 | 5547,70 | 5311,27 | 236,43  73,42 | 2108,13 | 66,96  0,8 |
| 8 | Демонтаж кранiв водорозбiрних | РН15-2-3 | 100шт | 0,05 | 1021,03 | 1019,94 | 1,09  0,93 | 51,05 | 1,69  - |
| 9 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | РН15-1-1 | 100м | 0,4 | 2674,97 | 2616,67 | 58,30  18,10 | 1069,99 | 36,36  0,21 |
| 10 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | РН15-1-2 | 100м | 0,76 | 3360,31 | 3243,71 | 116,60  36,21 | 2553,84 | 85,63  0,78 |
| *11* | *Розбирання трубопроводу водопостачання з*  *труб сталевих водогазопровiдних*  *оцинкованих дiаметром 25 мм* | *РН15-15-3*  *к=0,4* | *100м* | *2,5* | *1021,88* | *1005,09* | *5,25*  *4,48* | *2554,7* | *73,86*  *0,32* |
| 12 | Демонтаж схованої електропроводки | РН17-1-1 | 100м | 7,5 | 179,65 | 179,65 | \_\_-\_\_  - | 1347,38 | 46,8  - |
| 13 | Демонтаж вимикачiв, розеток | РН17-4-1 | 100шт | 0,28 | 264,29 | 264,29 | \_\_-\_\_  - | 74 | 2,57  - |
| 14 | Демонтаж свiтильникiв з лампами  розжарювання | РН17-4-3 | 100шт | 0,52 | 299,47 | 299,47 | \_\_-\_\_  - | 155,72 | 5,17  - |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | **56185,06** | 1795,42 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | **56185,06** | 1741,15  54,27 |
|  | **Роздiл 2. Підлоги** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20  мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | РН7-17-1 | 100м2 | 1,303 | 5111,36 | 2580,23 | 58,54  49,97 | 6660,1 | 111,55  1,86 |
| 16 | Улаштування першого шару гiдроiзоляцiї з  полiетиленової плiвки iз захистом руберойдом | РН7-19-1 | 100м2 | 1,303 | 17975,98 | 10856,47 | 15,32  13,08 | 23422,7 | 392,07  0,49 |
| 17 | Улаштування покриттів з керамічних плиток  на розчині із сухої клеючої суміші, кількість  плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | ЕН11-29-2 | 100м2 | 1,303 | 6996,74 | 6504,31 | 19,69  16,81 | 9116,75 | 257,92  0,62 |
| 18 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit  СМ 11 | С111-2000-  1 | кг | 677,56 | 5,04 | - | \_\_-\_\_  - | 3414,9 | \_\_-\_\_  - |
| 19 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | С111-2001-  1 | кг | 59,1562 | 33,89 | - | \_\_-\_\_  - | 2004,8 | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi  неглазурованi однокольоровi без барвникiв  квадратнi, розмiр 200х200х13 мм | С111-283 | м2 | 132,906 | 190,28 | - | \_\_-\_\_  - | 25289,35 | \_\_-\_\_  - |
| 21 | Хрестики | С1545-42  варіант 1 | 100шт | 9,40766 | 38,97 | - | \_\_-\_\_  - | 366,62 | \_\_-\_\_  - |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 70275,22 | 764,51 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 70275,22 | 761,54  2,97 |
|  | **Роздiл 3. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн  всереденi будiвлi цементно-вапняним або  цементним розчином по каменю та бетону | РН11-26-3 | 100м2 | 7,233 | 8124,48 | 5276,05 | 54,16  46,24 | 58764,36 | 1105,17  9,54 |
| *23* | *Облицювання поверхонь рядовими*  *керамiчними глазурованими плитками без*  *карнизних, плiнтусних i кутових елементiв*  *без установлення плиток туалетного*  *гарнiтуру по цеглi та бетону* | *РН13-23-3* | *100м2* | *7,233* | *17795,10* | *15912,79* | *32,54*  *19,65* | *128711,96* | *3383,22*  *4,07* |
| 24 | Плитки керамiчнi глазурованi для  внутрiшнього облицювання стiн гладкi бiлi без  завалу | С111-256 | м2 | 723,3 | 175,95 | - | \_\_-\_\_  - | 127264,63 | \_\_-\_\_  - |
| 25 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв  всерединi будiвлi по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином | РН11-7-1 | 100м2 | 0,35 | 23423,16 | 17605,25 | 558,62  240,66 | 8198,11 | 185,43  2,33 |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів по  штукатурцi | РН12-49-4 | 100м2 | 0,35 | 9436,07 | 3580,47 | 1,09  0,93 | 3302,62 | 39,05  0,01 |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | **326241,68** | 4728,82 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | **326241,68** | 4712,87  15,95 |
|  | **Роздiл 4. Стелі** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Полiпшене штукатурення поверхонь стель  всереденi будiвлi цементно-вапняним або  цементним розчином по каменю та бетону | РН11-26-4 | 100м2 | 1,303 | 8791,15 | 5896,76 | 55,26  47,17 | 11454,87 | 222,52  1,75 |
| *28* | *Шпаклювання стель* | *РН11-24-1* | *100м2* | *1,303* | *3687,77* | *3576,18* | *1,64*  *1,40* | *4805,16* | *136,97*  *0,05* |
| 29 | Гiпсова шпаклiвка фiнiшна | С111-2015-  4  варіант 1 | кг | 167,0446 | 10,48 | - | \_\_-\_\_  - | 1750,63 | \_\_-\_\_  - |
| 30 | Грунтовка глибокого проникнення | С111-1624-  2 | л | 32,575 | 18,45 | - | \_\_-\_\_  - | 601,01 | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стель по  штукатурцi | РН12-49-4 | 100м2 | 1,303 | 9436,07 | 3580,47 | 1,09  0,93 | 12295,2 | 145,38  0,03 |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | **30906,87** | 506,7 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | **30906,87** | 504,87  1,83 |
|  | **Роздiл 5. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *32* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з*  *полiетиленових труб дiаметром 50 мм* | *РН15-18-1* | *100м* | *0,4* | *2780,13* | *2769,97* | *2,74*  *2,34* | *1112,05* | *31,59*  *0,03* |
| 33 | Трубопроводи систем внутрiшньої  каналiзацiї.Дiаметр умовного проходу 50 мм | 2415-1039 | м | 40 | 31,40 | - | \_\_-\_\_  - | 1256 | \_\_-\_\_  - |
| 34 | Патрубки розтрубнi для систем внутрiшньої  каналiзацiї.Дiаметр умовного проходу 50 мм,  довжина 100 мм | 2415-1043 | шт | 7 | 6,54 | - | \_\_-\_\_  - | 45,78 | \_\_-\_\_  - |
| 35 | Трiйник прямий, дiаметр 50 мм | С1530-169 | 10шт | 0,7 | 46,64 | - | \_\_-\_\_  - | 32,65 | \_\_-\_\_  - |
| 36 | Коліно, діаметр 50 мм | С1532-28  варіант 1 | шт | 8 | 2,43 | - | \_\_-\_\_  - | 19,44 | \_\_-\_\_  - |
| *37* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з*  *полiетиленових труб дiаметром 100 мм* | *РН15-18-2* | *100м* | *0,76* | *2694,09* | *2659,29* | *4,92*  *4,20* | *2047,51* | *57,63*  *0,09* |
| 38 | Хомути для кріплення каналізаційних  пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм | С130-  1097И2  варіант 1 | шт | 90 | 0,52 | - | \_\_-\_\_  - | 46,8 | \_\_-\_\_  - |
| 39 | Патрубки розтрубні для систем внутрішньої  каналізації.Діаметр умовного проходу 100 мм,  довжина 300 мм | 2415-1051  варіант 2 | шт | 25 | 7,43 | - | \_\_-\_\_  - | 185,75 | \_\_-\_\_  - |
| 40 | Патрубки розтрубні для систем внутрішньої  каналізації.Діаметр умовного проходу 100 мм,  довжина 500 мм | 2415-1051  варіант 3 | шт | 18 | 7,43 | - | \_\_-\_\_  - | 133,74 | \_\_-\_\_  - |
| 41 | Патрубки розтрубні для систем внутрішньої  каналізації.Діаметр умовного проходу 100 мм,  довжина 1000 мм | 2415-1051  варіант 4 | шт | 6 | 14,72 | - | \_\_-\_\_  - | 88,32 | \_\_-\_\_  - |
| 42 | Перехід, діаметр 100х50 мм | С1534-390  варіант 1 | 10шт | 0,5 | 53,81 | - | \_\_-\_\_  - | 26,91 | \_\_-\_\_  - |
| 43 | Трiйник прямий, дiаметр 110 мм | С1530-173 | 10шт | 0,3 | 243,09 | - | \_\_-\_\_  - | 72,93 | \_\_-\_\_  - |
| *44* | *Прокладання трубопроводiв*  *водопостачання з напiрних полiетиленових*  *труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25*  *мм зі з'єднанням контактним зварюванням* | *Е16-14-2* | *100м* | *2,5* | *10215,60* | *8766,20* | *1449,40*  *594,79* | *25539* | *634,68*  *45,37* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Труби з поліетилену, діаметр 20 мм | С1530-64  варіант 1 | 10м | 25 | 21,81 | - | \_\_-\_\_  - | 545,25 | \_\_-\_\_  - |
| *46* | *Установлення змiшувачiв* | *Е17-2-3* | *10шт* | *2* | *475,69* | *475,69* | *\_\_-\_\_*  *-* | *951,38* | *27,55*  *-* |
| 47 | Змішувачі для умивальників | С130-628  варіант 1 | комплект | 20 | 196,03 | - | \_\_-\_\_  - | 3920,6 | \_\_-\_\_  - |
| 48 | Установлення умивальникiв одиночних з  пiдведенням холодної та гарячої води | РН15-32-6 | 10к-т | 2 | 1641,95 | 1501,51 | 4,92  4,20 | 3283,9 | 88,27  0,24 |
| 49 | Умивальники | С130-823  варіант 1 | комплект | 20 | 552,48 | - | \_\_-\_\_  - | 11049,6 | \_\_-\_\_  - |
| *50* | *Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi*  *трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм* | *РН15-28-2* | *шт* | *4* | *530,22* | *530,22* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2120,88* | *70,37*  *-* |
| 51 | Трійник прямий, діаметр 100 мм | С1530-173  варіант 1 | 10шт | 0,4 | 243,09 | - | \_\_-\_\_  - | 97,24 | \_\_-\_\_  - |
| 52 | Муфта, діаметр 100 мм | С1530-154  варіант 1 | 10шт | 0,4 | 79,71 | - | \_\_-\_\_  - | 31,88 | \_\_-\_\_  - |
| 53 | Коліно 100 мм | С1630-64  варіант 1 | шт | 16 | 17,96 | - | \_\_-\_\_  - | 287,36 | \_\_-\_\_  - |
| 54 | Ревізія для каналізації, діаметр 100 | 2407-1702  варіант 1 | шт | 4 | 19,96 | - | \_\_-\_\_  - | 79,84 | \_\_-\_\_  - |
| *55* | *Установлення унiтазiв з безпосередньо*  *приєднаним бачком* | *РН15-34-1* | *10к-т* | *3,8* | *2469,08* | *1690,21* | *9,85*  *8,41* | *9382,5* | *190,93*  *0,91* |
| 56 | Колiно до унiтазу дiам. 110 мм /45 град./ | С113-2306 | шт | 38 | 36,16 | - | \_\_-\_\_  - | 1374,08 | \_\_-\_\_  - |
| 57 | Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi  козирковi УнКЦ з сидiнням, крiпленням, з  косим випуском без суцiльновiдлитої полички | С130-902 | шт | 38 | 896,90 | - | \_\_-\_\_  - | 34082,2 | \_\_-\_\_  - |
| 58 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | РН15-22-1 | 100 шт | 0,05 | 2038,47 | 2020,79 | \_\_-\_\_  - | 101,92 | 2,97  - |
| 59 | Кран кульовий прохiдний 11438П,ДУ20,РУ10 | 23072-  12265  варіант 1 | шт | 5 | 39,78 | - | \_\_-\_\_  - | 198,9 | \_\_-\_\_  - |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | **98114,41** | 1150,63 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | **98114,41** | 1103,99  46,64 |
|  | **Роздiл 6. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *60* | *Монтаж полiетиленових труб для*  *електропроводки дiаметром до 25 мм,*  *укладених в борознах пiд заливку* | *РН17-7-12* | *100м* | *7,5* | *1303,57* | *1023,33* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9776,78* | *248,22*  *-* |
| 61 | Коробка розгалужувальна | С1545-90 | 100шт | 0,25 | 897,40 | - | \_\_-\_\_  - | 224,35 | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
| 62 | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм | | | | С113-2127 | м | 750 | 18,79 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 14092,5 | | | \_\_-\_\_  - |
| *63* | *Затягування першого проводу перерiзом до*  *2,5 мм2 в труби* | | | | *РН17-8-1* | *100м* | *7,5* | *353,13* | *283,47* | | | *2,74*  *2,34* | | | *2648,48* | | | *69,66*  *0,5* |
| 64 | Кабелi ВВГ, число жил та перерiз 4х2,5 мм2 | | | | С153-31  варіант 1 | 1000м | 0,7725 | 18280,27 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 14121,51 | | | \_\_-\_\_  - |
| *65* | *Монтаж світильників* | | | | *РН17-10-2* | *100шт* | *0,52* | *6792,18* | *6670,73* | | | *93,00*  *79,40* | | | *3531,93* | | | *98,91*  *1,18* |
| 66 | Свiтильники | | | | С1547-4  варіант 1 | шт | 52 | 193,97 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 10086,44 | | | \_\_-\_\_  - |
| *67* | *Установлення вимикачiв герметичних i*  *напiвгерметичних* | | | | *РН17-12-4* | *100шт* | *0,28* | *1896,61* | *1893,76* | | | *\_\_-\_\_*  *-* | | | *531,05* | | | *17,59*  *-* |
| 68 | Вимикач заглиблений для прихованої  проводки | | | | С1547-6 | шт | 28 | 53,01 | - | | | \_\_-\_\_  - | | | 1484,28 | | | \_\_-\_\_  - |
|  | Разом по розділу | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | **56497,32** | | | 436,06 |
|  | будівельні роботи, грн. | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | **56497,32** | | | 434,38  1,68 |
|  | Разом за локальним кошторисом: | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | **638220,56** | | | 9382,14 |
|  | будівельні роботи, грн. | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | **638220,56** | | | 9258,8  123,34 |
|  |  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| №  п/п | | Обґрунтування | | Найменування витрат | | | | | | | Вартість , тис. грн. | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | всього | | | у тому числі: | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  | | | будівельних  робіт | | | інших витрат | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | |
| 1 |  | | Прямi витрати,  в тому числi | | | | | | | 638,22056 | | | 638,22056 | | | - | | | |
|  | Розрахунок N1 | | Заробiтна плата | | | | | | | | 305,00228 | | | 305,00228 | | | - | | | |
|  | Розрахунок N2 | | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | | | | 322,19004 | | | 322,19004 | | | - | | | |
|  | Розрахунок N3 | | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | | | | 11,02824 | | | 11,02824 | | | - | | | |
| 2 | | Розрахунок N4 | | Загальновиробничi витрати | | | | | | | 151,5778 | | | 151,5778 | | | - | | | |
| 3 | | Розрахунок N5 | | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель  i споруд | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 4 | | Розрахунок N6 | | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 5 | | Розрахунок N7 | | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 6 | | Розрахунок N8 | | Iншi супутнi витрати | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | |  | | **Разом** | | | | | | | 789,79836 | | | 789,79836 | | | - | | | |
| 7 | | Розрахунок N9 | | Прибуток | | | | | | | 27,82782 | | | 27,82782 | | | - | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | 5 | | 6 |
| 8 | Розрахунок N10 | | | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | | | 12,63034 | | - | | 12,63034 |
| 9 | Розрахунок N11 | | | Кошти на покриття ризику | | | | | | - | | - | | - |
| 10 | Розрахунок N12 | | | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | | | - | | - | | - |
|  |  | | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | | 830,25652 | | 817,62618 | | 12,63034 |
| 11 | Розрахунок N13 | | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не  врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | | | | | | - | | - | | - |
|  |  | | **Разом договiрна цiна крiм ПДВ** | | | | | | **830,25652** | | 817,62618 | | 12,63034 | |
| 12 |  | | Податок на додану вартiсть | | | | | | **166,0513** | | - | | 166,0513 | |
|  |  | | **Всього договiрна цiна**  **Додаткові витрати 20%**  **Всього** | | | | | | **996,30782**  **199262**  **1195570** | | 996308  199262  1195570 | |  | |
|  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | | | |