**Попередня розрахунок**

|  |  |
| --- | --- |
| Складено для: | **Школа, м Київ** |
| Дата: | **01.03.2019** |

Озвучення коридорів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наіменування** | **Кіл-сть** | **Ціна грн з ПДВ за од.** | **Сума грн з ПДВ** |
| 1 | двосмугова акустична система, 50Вт,16oм, 30/15/6/3Вт,100В, 70Гц-20кГц,260х170х180мм IP40.  | 28 |  2 405,00  |  67 340,00  |
| 2 | Підсилювач-мікшер, 240Вт,70/100В/4ом, входи: 3 мік/лін, 4 стерео, виходи: 1 зона, 4-рівневий приорітет, конвекційне охолодження,  | 1 |  20 981,00  |  20 981,00  |
| 3 |  Мікрофон для оповіщення | 1 |  1 500,00  |  1 500,00  |
| 4 |  Блок видачі музичних дзвінків | 1 |  6 500,00  |  6 500,00  |
| 5 |  Кабель шввп 2х1.5 | 300м |  9,00  |  2 700,00  |
| 6 |  Матеріали для монтажу | 1 |  1 500,00  |  1 500,00  |
| 7 | Доставка,монтаж, пусконаладка | 1 |  20 000,00  |  20 000,00  |
| 8 | двосмугова акустична система, 80Вт,16oм, 60/30/15/6Вт,100В, 45Гц-20кГц, 358х245х250мм ,IP40  | 4 | 4 971,00 | 19 884,00 |
| 9 | Підсилювач-мікшер, 120Вт,70/100В/4ом, входи: 3 мік/лін, 4 стерео, виходи: 1 зона, 4-рівневий приорітет, конвекційне охолодження,  | 1 | 13 072,00 | 13 072,00 |
| 10 | Радіо мікрофон для голосових повідомлень | 1 | 4 160,00 | 4 160,00 |
| 11 | кабель шввп 2х1.5 | 60м | 9,00 | 540,00 |
| 12 | Матеріали для монтажу | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Монтаж, пусконаладка | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|   | Всього грн з ПДВ | **163677+20%**  |
|  |  | **196 412,4** |