**Обгрунтування необхідності проведення капітального ремонту
Приймальне відділення ТМО "ПСИХІАТРІЯ" у місті Києві**

Приймальне відділення є підрозділом ТМО " ПСИХІАТРІЯ " у місті Києві, з якого починається перше знайомство пацієнтів та їх родичів з підрозділами лікарні, складається перше враження про умови та якість надання стаціонарної психіатричної допомоги.

Приймальне відділення знаходиться в корпусі № 1 на першому поверсі 5-ти поверхової будівлі, займає територію приблизно 400 кв.км., має зручний під'їзд для швидкої допомоги, та підходи до чоловічого та жіночого блоків.

З історії заснування приймального відділення, капітального ремонту не було. На протязі багатьох років , в зв'язку з відсутністю гідроізоляції фундаменту будівлі, грунтові води потрапляли через стіни коридору у приймальне відділення та зруйнували оздоблення стін та підлогу( роботи по гідроізоляції буди виконані у 2017році).

Неодноразовими приписами Оболонського міжрайонного відділу (філія) лабораторних досліджень ( в минулому СЕС), було вказано про необхідність виконання ремонтних робіт у приймальному відділенні ( в першу чергу кімната для санітарної обробки епідемічно небезпечних хворих).

На даний момент : суха штукатурка коридору прийшла в плачевний стан, вражена грибком та розсипається повністю, труби водопостачання протікають , та мають більше 30-ти "хомутів"( тимчасовий ремонт) - в зв'язку з частими поривами та протіканням. А також, на даний момент, аварійний стан підлоги та цоколю ( повний провал 20 кв.м. та тріщини по всьому коридору). В зв'язку зі зміщенням фундаменту, аварійного стану підлоги - вікна та двері щільно не закриваються ( віконні рами та дверні коробки перекосило ). Приміщення втрачають тепло.

В зв'язку з постійними проривами водопостачання, так як шляхи електромереж знаходяться поблизу з трубами водопостачання несе небезпеку для працівників та відвідувачів відділення.

А також в зв'язку з порушенням цілосності підлоги , каналізаційна система постійно приходить в аварійний стан. Що ускладнює можливість проводити санітарну обробку поступаючих хворих. Вентиляційна система - не працює, що при використанні миючих та дезінфікуючих засобів, концентрація їх парів перевищує допустимі норми.

Враховуючи вище сказане, прошу, при наявності коштів, провести капітальний ремонт приймального відділення, що покращить надання психіатричної допомоги пацієнтам.