|  |
| --- |
| **Розрахунок бюджету на модернізацію спортивного залу ШДС ТУРБОТА м.Києва загальною площею 100 м2** |
| ***найменування робіт, товарів, послуг*** | ***одинці виміру*** | ***Ціна за од.вим.*** | ***к-ть*** | ***загальна вартість*** |
| **РЕМОНТНІ РОБОТИ** |  |  |  |  |
| ***Демонтажні роботи*** |  |  |  |   |
| Демонтаж шведских стінок | *шт* | *100* | *3* | 300 |
| Демонтаж дверного блоку | *шт* | *200* | *1* | 200 |
| Демонтаж бра, плафонiв | *шт* | *50* | *14* | 700 |
| Очищення внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби | 100м2 | 4000 | 1,73 | 6920 |
| Очищення внутрішніх поверхонь стелі від вапняного покриття | 100м2 | 3000 | 1,0 | 3000 |
| Демонтаж труб внутрішньої мережі опалення | 100м.п. | 35 | 84 | 2940 |
| Демонтаж труб водопостачання | 100м.п. | 35 | 20 | 700 |
| ***Підлога***  |  |  |  |   |
| Улаштування плiнтусiв дерев'яних (робота та матеріали) | 100м.п. | 12000 | 0,9 | 10800 |
| ***Стіни***  |  |   |  |  |
| Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт (робота та матеріали) | 100м2 | 3000 | 1,73 | 5190 |
| Вирiвнювання бетонних поверхонь стiн [одношарове штукатурення] (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 1,73 | 17300 |
| Грунтування стін Грунтовкою глибокопроникаючою Ceresit CT 17 (робота та матеріали) | *100м2* | 1500 | *1,73* | 2595 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 0,88 | 8800 |
| Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін, пiдготовлених пiд фарбування 2 шари (робота та матеріали) | *100м2* | 8000 | 1,73 | 7040 |
| Установлення дверного блоку | *шт* | *800* | *1* | 800 |
| Дверний блок в зборі "Капрі "дуб світлий ( з фурнітурою- петлі, ручки, замок) | *шт* | *6500* | *1* | 6500 |
| Піна монтажна | бал. | 160 | *1* | 160 |
| Заміна вимикачів утопленого типу (робота та матеріали) | *шт* | *120* | 4 | 480 |
| Монтаж LED світильників | *шт* | *150* | 14 | 2100 |
| LED світильник 600х600 40 Вт | *шт* | *800* | 14 | 11200 |
| Замiна вентиляцiйних грат (робота та матеріали) | *шт* | *150* | 3 | 450 |
| ***Стеля*** |  |  |  |  |
| Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт (робота та матеріали) | 100м2 | 3500 | 1,14 | 3990 |
| Вирiвнювання бетонних поверхонь стелі [одношарове штукатурення] (робота та матеріали) | *100м2* | 13000 | 1,14 | 14820 |
| Грунтування стель Грунтовкою глибокопроникаючою Ceresit CT 17 (робота та матеріали) | *100м2* | 1700 | *1,14* | 1938 |
| Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стелі, пiдготовленої пiд фарбування 2 шари (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 1,14 | 14000 |
| Монтаж труб  | 100м.п. | 50 | 104 | 5200 |
| Труби (Ø 3,4) | 100м.п. | 30 | 104 | 3120 |
| Комплектуючі до труб  |  |  |  | 3000 |
| Навантаження смiття  |  т |   | 1 | 500 |
| Перевезення сміття до 30 км | т |   | 1 | 500 |
| **ВСЬОГО РЕМОНТНІ РОБОТИ** |  |  |   | **135243** |
| **Обладнання та інвентар для спортзалу** |  |  |   |   |
| Шведська стінка  | *шт* | 2565 | 3 | 7695 |
| Установлення шведскої стiнки | *шт* | 500 | 3 | 1500 |
| Лавка для спортзалів GSI-Sport: 270 см | *шт* | 1200 | 2 | 2400 |
| Сітка захисна для вікон | *м2* | 50 | 16 | 800 |
| Мат гімнастиччний SportBaby 1000х800 мм | *шт* | 930 | 2 | 1860 |
| **ВСЬОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР** |  |  |   | **14255** |
| Разом витрати по кошторису |   |   |   | **149498** |
| 20% обов’язковий резерв  |   |   |   | **29900** |
| **ВСЬОГО** |   |   |   | **179398** |