**Бюджет проекту\*Капітальний ремонт спортивної зали в Гімназії «діалог»\***

| №  п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Демонтажні роботи** |  |  |  |
| 2 | Знiмання дверних полотен | 15 м. кв. | 9,43 | 141,45 |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 8 шт. | 39,5 | 316,00 |
| 4 | Вiдбивання штукатурки по бетону зi стiн та стель | 540 м. кв. | 10,68 | 5767,2 |
| 5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 52 шт. | 4,29 | 223,08 |
| 6 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | 15 шт. | 68,33 | 1024,95 |
| 7 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 18 шт. | 10,00 | 180,00 |
| 8 | Демонтаж схованої електропроводки | 210 м. | 1,00 | 210,00 |
| 9 | Демонтаж відкритої електропроводки | 340 м | 4,4 | 1500,00 |
| 10 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 180 м | 3,0 | 540,00 |
| 11 | Розбирання каркасу спортивних стінок та баскетбольних щитів | 15м кв | 100 | 1500,00 |
| 12 | **Ремонтні роботи** |  |  |  |
| 13 | Штукатурні та малярні роботи | 1280 м2 | 254,9 | 326272,00 |
| 14 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | 250 л. | 16,9 | 4225,00 |
| 15 | Штукатурка Knauf Rotbend | 1280 кг. | 4,00 | 5120,00 |
| 16 | Штукатурка Knauf Start | 963 кг. | 3,8 | 3659,40 |
| 17 | Штукатурка Knauf Finish | 1520 кг. | 3,8 | 5776,00 |
| 18 | Фарба водоемульсійна (колір білий) | 840 л | 40,8 | 34272,00 |
| 19 | Монтаж LED прожекторів | 20 шт. | 100 | 2000,00 |
| 20 | LED прожектор (енергозберігаючий) | 20 шт. | 4800,00 | 96000,00 |
| 21 | Встановлення метало пластикових вікон | 170,3 м2 | 25,25 | 4300,08 |
| 22 | Вікна металопластикові з енергозберегаючим двокамерним склопакетом (з відкриванням) | 170,3 м. кв. | 2500,00 | 425750,00 |
| 23 | Улаштування з листової сталi пiдвiконних вiдливiв | 156 м. кв. | 35,00 | 5460,00 |
| 24 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 140 м. кв. | 250,00 | 35000,00 |
| 25 | Встановлення дверних блоків | 8 шт. | 9000,00 | 72000,00 |
| 26 | Установлення опалювальних радiаторiв | 14 шт. | 1850,00 | 25900,00 |
| 27 | Улаштування спортивного покриття підлоги | 320 м. кв. | 1700 | 544000,00 |
| 28 | Улаштування сантехнічного обладнання | 4 шт. | 1500,00 | 6000,00 |
| 29 | Улаштування плитки | 200 м.кв. | 540,00 | 108000,00 |
| 30 | **Інші роботи** |  |  |  |
| 31 | Навантаження смiття вручну |  |  | 1290,00 |
| 32 | Перевезення сміття до 30 км |  |  | 2298,00 |
| 33 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) |  |  | 48250,00 |
| 34 | Вартість експертизи проектної документації |  |  | 1190,00 |
|  | Разом: |  |  | 1768161,16 |
|  | Непередбачувані витрати, 20% |  |  | 353632,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього: | **2121793,39** |

\*\* До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту (передпроектні дослідження, розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше)