Бюджет проекту «Капітальний ремонт спортивної зали ДНЗ 147

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***найменування робіт, товарів, послуг*** | ***одинці виміру*** | ***Ціна за од.вим.*** | ***к-ть*** | ***загальна вартість*** |
| **РЕМОНТНІ РОБОТИ** |  |  |  |  |
| ***Підлога***  |  |  |  |   |
| Улаштування плiнтусiв дерев'яних (робота та матеріали) | 100м.п. | 12000 | 0,72 | 8640 |
| Циклювання, дрібний ремонт та опорядження дошки на підлозі  | 100м2 | 15000 | 360м2 | 54000 |
| Фарбування дошки кольоровими олiйними сумiшами за 2 рази (робота та матеріали) | 100м2 | 20000 | 360м2 | 72000 |
| ***Стіни***  |  |   |  |  |
| Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт (робота та матеріали) | 100м2 | 3000 | 220м2 | 6600 |
| Вирiвнювання бетонних поверхонь стiн [одношарове штукатурення] (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 220м2 | 22000 |
| Грунтування стін Грунтовкою глибокопроникаючою Ceresit CT 17 (робота та матеріали) | *100м2* | 1500 | *220м2* | 3300 |
| Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 220м2 | 22000 |
| Заміна та установка пластикових вікон | *шт* | 12000 | 3шт | 36000 |
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стін, пiдготовлених пiд фарбування 2 шари (робота та матеріали) | *100м2* | 8000 | 220м2 | 17600 |
| Установлення дверного блоку в кам'яних стiнах | *шт* | *800* | *1* | 800 |
| Дверний блок в зборі "Капрі "дуб світлий ( з фурнітурою- петлі, ручки, замок) | *шт* | *3000* | *3* | 9000 |
| Піна монтажна | бал. | 160 | *5* | 800 |
| Заміна вимикачів утопленого типу (робота та матеріали) | *шт* | *120* | 3 | 360 |
| Монтаж LED світильників | *шт* | *150* | 20 | 3000 |
| LED світильник 600х600 40 Вт | *шт* | *800* | 20 | 16000 |
| Замiна вентиляцiйних грат (робота та матеріали) | *шт* | *150* | 4 | 600 |
| ***Стеля*** |  |  |  |  |
| Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт (робота та матеріали) | 100м2 | 3500 | 360м2 | 12600 |
| Вирiвнювання бетонних поверхонь стелі [одношарове штукатурення] (робота та матеріали) | *100м2* | 13000 | 360м2 | 46800 |
| Грунтування стель Грунтовкою глибокопроникаючою Ceresit CT 17 (робота та матеріали) | *100м2* | 1700 | *360м2* | 6120 |
| Безпіщане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] (робота та матеріали) | *100м2* | 13000 | 360м2 | 46800 |
| Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стелі, пiдготовленої пiд фарбування 2 шари (робота та матеріали) | *100м2* | 10000 | 360м2 | 36000 |
| **ВСЬОГО РЕМОНТНІ РОБОТИ** |  |  |   | **421020** |
| **Обладнання та інвентар для спортзалу** |  |  |   |   |
| Шведська стінка  | *шт* | 2565 | 6 | 15390 |
| Установлення шведскої стiнки | *шт* | 500 | 6 | 3000 |
| Сітка захисна для вікон | *м2* | 50 | 125 | 6250 |
| **ВСЬОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР** |  |  |   | **24640** |
| Разом витрати по кошторису |   |   |   | **445660** |
| 20% резервних коштів ( передбачено Положенням про ГБ) |   |   |   | **89132** |
| **ВСЬОГО** |   |   |   | **534792** |