**Яким має бути дефібрилятор?**

Дуже важливим є чітке прописання вимог для закупівлі дефібрилятора. Дефібрилятор має бути повністю автоматичним саме тому, що він призначений для використання не медичними працівниками. Голосовий асистент має бути україномовним. Дефібрилятор повинен знаходитись у постійній доступності до використання будь-ким (не опломбований). До місця розташування дефібрилятора повинна бути розроблена зручна навігація (позначками «AED»).

**Пропозиції до аптечок, призначених для використання працівниками метрополітену.**

Проблема нинішніх аптечок у метрополітені полягає в їх… недоступності. Аптечки, що знаходиться в кімнатах поліції, опломбовані, а працівники банально не знають, що в них знаходиться, адже «якщо відкриєш – треба потім пояснювальну писати». Крім того, громадськість має сумніви у належній комплектації аптечок відповідно до чинного переліку (затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1998 № 187). Ми пропонуємо наступні зміни:

1. Аптечка повинна бути належно упакована, не опломбована, доступна до використання всіма працівниками метрополітену або іншою людиною з дозволу працівника метрополітену у будь-який момент.
2. Аптечка повинна знаходитись у пунктах чергування біля ескалаторів («будочках») у кількості 1 аптечка на 1 пункт чергування.
3. Оминаючи неточність визначень наказу (який не оновлювався вже більше 20 років), ми пропонуємо закуповувати для аптечок кровоспинні засоби саме типу «турнікет», як всесвітньо визнані засоби із доведеною ефективністю (замість т.зв. «джгутів Есмарха»).
4. Вміст всіх наявних у КП «Київський метрополітен» аптечок повинен бути перевірений у відповідності до чинного переліку засобів, які там мають знаходитись (затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1998 № 187). При проведенні тренінгів з першої допомоги для працівників метрополітену вміст аптечки має бути вивчений всіма учасниками тренінгу, учасники тренінгу повинні вміти застосовувати всі засоби в аптечці.