## Лист1
№ | Найменування матеріалів | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Ціна за одиницю | Вартість
Матеріали для облицювальних робіт
1 | Плитка керамічна стельова | м2 | 250 | 175.5 | 43875
2 | Плитка керамічна для підлоги | м2 | 88 | 199.86 | 17587.68
3 | Грунт (10 літрів) | л | 7 | 229.98 | 1609.86
4 | Клей для плитки | л | 55 | 119.9 | 6594.5
5 | Кут для плитки( зовнішній ) | шт | 33 | 18 | 594
6 | Затирка для плитки (2кг/упаковка) | кг | 50 | 140 | 7000
7 | Хрестики дистанційні (1,5 мм;200шт/упаковка) | шт | 65 | 18 | 1170
8 | Суміш для гідроізоляції Рідке скло (5 кг) | кг | 6 | 108.6 | 651.6
| Всього: |  |  |  | 79082.64
Матеріали для сантехнічних робіт
9 | Труба 25х3,5 мм | м | 100 | 121.92 | 12192
10 | Труба 20х2,8 мм | м | 92 | 76.16 | 7006.72
11 | Труба гофрована 29/35 мм | м | 200 | 5.5 | 1100
12 | Труба гофрована 23/28 мм | м | 200 | 4.35 | 870
13 | Трійник 25-25-25 PX | шт | 8 | 237.39 | 1899.12
14 | Трійник 25-20-20 PX | шт | 4 | 218.96 | 875.84
15 | Кутник 90°, 25 PX | шт | 20 | 232.47 | 4649.4
16 | Трійник 20-20-20 PX | шт | 36 | 156.62 | 5638.32
17 | Кутник 90°, 20 PX | шт | 48 | 156.31 | 7502.88
18 | Кронштейн, тип O 100, 471х40 мм | шт | 16 | 199 | 3184
19 | Крюк подвійний 9х100мм | шт | 120 | 2.46 | 295.2
20 | Перехідник з внутрішньою резьбою 25-Rp 1" RX | шт | 8 | 429.94 | 3439.52
21 | Кутник настінний короткий 25-Rp3/4" | шт | 12 | 410.29 | 4923.48
22 | Перехідник латунний (футорка) 1/2"х3/4" ВЗ | шт | 12 | 37.77 | 453.24
23 | Кутник настінний короткий 20-Rp1/2" | шт | 48 | 300.04 | 14401.92
24 | Гільза для запресовки 20 PX | шт | 260 | 29.17 | 7584.2
25 | Гільза для запресовки 25 PX | шт | 88 | 40.23 | 3540.24
26 | Заглушка монтажна пластик/латунь 1/2" | шт | 48 | 41.46 | 1990.08
27 | Кран кульовий з американкою, ONYX DN25 | шт | 8 | 390.29 | 3122.32
28 | Кран кульовий з американкою, ONYX DN15 | шт | 16 | 157.19 | 2515.04
29 | Труба каналізаційна 100, довжина 2000мм | шт | 12 | 324.54 | 3894.48
30 | Труба каналізаційна 100, довжина 1000мм | шт | 20 | 175.06 | 3501.2
31 | Труба каналізаційна 100, довжина 500мм | шт | 24 | 113.13 | 2715.12
32 | Трійник 100/100 87° | шт | 12 | 104.28 | 1251.36
33 | Трійник 100/100 45° | шт | 16 | 85.63 | 1370.08
34 | Трійник 100/50 45° | шт | 8 | 67.94 | 543.52
35 | Коліно 100 45° | шт | 40 | 44.24 | 1769.6
36 | Коліно 100 87° | шт | 16 | 45.19 | 723.04
37 | Коліно 50 45° | шт | 16 | 18.65 | 298.4
38 | Труба каналізаційна 50, довжина 250мм | шт | 8 | 27.49 | 219.92
39 | Труба каналізаційна 50, довжина 500мм | шт | 40 | 37.29 | 1491.6
40 | Труба каналізаційна 50, довжина 2000мм | шт | 4 | 114.07 | 456.28
41 | Ревізія 100 | шт | 4 | 125.77 | 503.08
42 | Трійник 50/40 45° | шт | 24 | 45.19 | 1084.56
43 | Коліно 40 45° | шт | 36 | 17.7 | 637.2
44 | Перехідник 50/40 короткий | шт | 4 | 22.75 | 91
45 | Коліно 40 87° | шт | 24 | 17.7 | 424.8
46 | Труба каналізаційна 40, довжина 500мм | шт | 32 | 30.33 | 970.56
47 | Труба каналізаційна 40, довжина 250мм | шт | 24 | 25.6 | 614.4
48 | Заглушка 40 | шт | 24 | 14.85 | 356.4
49 | WLC Хомут оцинк. з гумов. ізоляц. 4'' DN100 109-119мм М8/10 | шт | 32 | 55.04 | 1761.28
50 | WLC Хомут оцинк. з гумов. ізоляц. 1.1/2'' DN40 48-53мм М8 | шт | 16 | 22.45 | 359.2
51 | WLC Хомут оцинк. з гумов. ізоляц. 1.1/4'' DN32 40-46мм М8 | шт | 40 | 20.88 | 835.2
52 | BIS Нейлоновий дюбель 10ммх50мм | шт | 88 | 3.16 | 278.08
53 | BIS Шуруп-гвинт М8 х 120мм | шт | 88 | 5.7 | 501.6
54 | Сальник гумовий 40/30 | шт | 12 | 9.8 | 117.6
55 | Двокорпусний трап з вертикальним підключенням DN50, h 102-156мм, сухий сифон Neptun, з фланцем, квадратна решітка з нержавіючої сталі | шт | 4 | 575.8 | 2303.2
56 | Вазелін технічний 250г | шт | 4 | 180.27 | 721.08
57 | Сілікон прозорий 310мл (-40+100) | шт | 4 | 132.99 | 531.96
58 | Сілікон білий 310мл (-40+100) | шт | 8 | 132.99 | 1063.92
59 | Труба оцинкована Ф40 | м/п | 32 | 150 | 4800
60 | Чаша Генуя | шт | 12 | 980 | 11760
61 | Сифон для чаші Генуя | шт | 12 | 140 | 1680
62 | Бачок прихованого монтажа для чаші Генуя | шт | 12 | 2500 | 30000
63 | Пісуар | шт | 4 | 2500 | 10000
64 | Сифон для пісуара | шт | 4 | 120 | 480
65 | Вентиль сенсорний для пісуара | шт | 4 | 1800 | 7200
66 | Умивальник 60 см | шт | 8 | 800 | 6400
67 | Тумба під умивальник | шт | 8 | 2400 | 19200
68 | Змішувач на умивальник | шт | 8 | 3000 | 24000
69 | Сифон для умивальника | шт | 8 | 120 | 960
70 | Радіатор опалення | шт | 4 | 3500 | 14000
71 | Вентиль хромований 1/2*1/2 |  | 20 | 180 | 3600
| Всього: |  |  |  | 252653.24
Матеріали для малярних робіт
72 | Перфорований кут 3м | шт | 15 | 22.5 | 337.5
73 | Штукатурка Родбанд | мішок | 1.5 | 140 | 210
74 | Шпаклівка | мішок | 1.5 | 150 | 225
75 | Папір наждачний(180 зерно) | м | 1.5 | 20 | 30
76 | Грунтовка протигрибкова 800мл | бутилка | 5 | 140 | 700
77 | Фарба водоемульсіонна акрілова матова (10л) | кг | 1 | 800 | 800
| Всього: |  |  |  | 2302.5
Електрика
78 | Кабель ВВГнгд 3 х 2,5 | м | 90 | 21 | 1890
79 | Кабель ВВГнгд 3 х 1,5 | м | 90 | 19 | 1710
80 | Вимикач двоклавішний | шт | 4 | 62 | 248
81 | Вимикач -тиристорний регулятор для витяжного вентилятора | шт | 4 | 640 | 2560
82 | Світильник LED панель 600 х 600(36Вт) | шт | 4 | 300 | 1200
83 | Блок живлення (200 Вт) -220/12 В | шт | 4 | 280 | 1120
84 | Світлодіодна стрічка 12В з профілем | м | 20 | 80 | 1600
85 | Коробка під вимикач | шт | 12 | 7 | 84
86 | Гофра-труба | м | 100 | 5.6 | 560
| Всього: |  |  |  | 10972
Вентиляція
87 | Витяжний вентилятор RV 100 L | шт | 2 | 3100 | 6200
88 | Витяжний вентилятор RV 125 L | шт | 2 | 3300 | 6600
89 | Витяжний анемостат DVS-125 | шт | 12 | 80 | 960
90 | Повітряпровід (діаметр 125) | м | 8 | 90 | 720
91 | Гнучкий повітряпровід (діаметр 125) | м | 20 | 230 | 4600
92 | Трійник 125/125/125 | шт | 8 | 60 | 480
93 | Гнучка вставка RFI 125 | шт | 8 | 310 | 2480
94 | Дроссель клапан RRC 125 | шт | 12 | 453 | 5436
95 | Зворотній клапан FC 125 | шт | 4 | 520 | 2080
96 | Метал для кріплення | кг | 12 | 35 | 420
| Всього: |  |  |  | 29976
Сантехнічні кабінки-перегородки
97 | Ламінована ДСП(16мм) 2750 х 1830мм | лист | 10 | 1128 | 11280
98 | Профіль алюмінієвий анодований 21 мкм | м | 76 | 17.4 | 1322.4
99 | Опора пластик, алюмінієвий перехідник | шт | 24 | 115 | 2760
100 | Петлі | шт | 24 | 118 | 2832
101 | Замок для кабінки | шт | 12 | 123 | 1476
102 | Ручки для кабінки | шт | 12 | 123 | 1476
| Всього: |  |  |  | 21146.4
Встановлення дверей,вікон та підвісної стелі
103 | Плита Армстронг 600 х 600 х 12мм | шт | 224 | 39.9 | 8937.6
104 | Профіль основний 3,6 м | шт | 20 | 44.9 | 898
105 | Профіль поперечний 1,2 м | шт | 104 | 13.8 | 1435.2
106 | Профіль поперечний 0,6м | шт | 124 | 6.9 | 855.6
107 | Профіль кутовий 3,0м | шт | 24 | 23.55 | 565.2
108 | Підвіс універсальний | шт | 56 | 10.5 | 588
109 | Вікно металопластиковий пакет(1500 х2500) | шт | 7 | 4300 | 30100
| Всього: |  |  |  | 43379.6
Вартість виконання робіт
110 | Облицювальні роботи |  |  |  | 111900
111 | Сантехнічні роботи |  |  |  | 125360
112 | Малярні роботи |  |  |  | 4000
113 | Роботи по електриці |  |  |  | 69490
114 | Роботи по вентиляції |  |  |  | 18875
115 | Виготовлення і монтаж кабінок-перегородок в санвузли |  |  |  | 6133
116 | Монтаж склопакетів |  |  |  | 6300
117 | Монтаж підвісної стелі Армстронг |  |  |  | 8800
118 | Всього: |  |  |  | 350858
| Архітектурні інженерно-проектні роботи | 4 туалети |  |  | 20000
| Демонтаж,зняття фарби та вивіз сміття | 4 туалети |  |  | 16000
| Транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи | 4 туалети |  |  | 10000
| Нагляд та організаційні роботи | 4 туалети |  |  | 6000
120 | Всього : |  |  |  | 842371
121 | Всього (з урахуванням 20% резерву) : |  |  |  | 1010845
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147