Кошторис на ремонт приміщення на вул. О.Теліги,27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Перелік робіт | Один. виміру | Обсяги | Кошторисна вартість тис.грн. |
| 1. | Демонтаж підвісної стелі | м2 | 43.5 | 15.0 |
| 2. | Розборка підлоги із плитки | м2 | 255.1 | 20.0 |
| 3. | Демонтаж сантехнічних труб | м.п. | 75.0 |  8.5 |
| 4. | Демонтаж електропроводки | м.п | 105 |  0.5 |
| 5. | Очистка стін та стелі від старої , враженої грибком , штукатурки | м2 | 950.0 |  15.0 |
| 6. | Гідроізоляція та пароізоляції перекриття | м2 | 255.0 |  65.0 |
| 7. | Влаштування цементної стяжки | м2 | 255.0 |  78.0 |
| 8. | Влаштування перегородок | м3 | 2.5 |  25.0 |
| 9. | Штукатурка стін та стелі в санвузлах | м2 | 105 |  32.0 |
| 10. | Ремонт штукатурки стін та стелі | м2 | 380 | 80.0 |
| 11.  | Влаштування підлоги із плитки | м2 | 152 | 68.0 |
| 12. | Влаштування підлоги із ламінату | м2 | 103 | 62.0 |
|  13. | Облицювання стін в туалетах та душевих | м2 |  60 | 40.0 |
| 14. | Влаштування дверних блоків | м2 |  8 | 41.0 |
| 15. | Прокладка труб холодного, гарячого водопостачання та опалення | м.п |  75 |  30.0 |
| 16. | Влаштування сантехнічного обладнання | од. |  8 |  60,0 |
| 17. | Прокладка електропроводки, установка світильників та іншої арматури | м.п |  105 |  50,0 |
| 18. | Влаштування коробів для ізоляції сантехнічних труб  | м.п. |  22 |  15.0 |
| 29. | Влаштування підвісної стелі | м2 | 212 |  60.0 |
| 20. | Оздоблювальні роботи в приміщеннях | м2 | 890 |  85.0 |
|  | Непередбачувані витрати 20% |  |  | 170.0 |
|  | Всього: |  |  | 1020,0 |
|  |  |  |  |  |