Кошторис на ремонт приміщення на вул. О.Теліги,27

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перелік робіт | Один. виміру | Обсяги | Кошторисна вартість тис.грн. |
| 1. | Демонтаж підвісної стелі | м2 | 43.5 | 15.0 |
| 2. | Розборка підлоги із плитки | м2 | 255.1 | 20.0 |
| 3. | Демонтаж сантехнічних труб | м.п. | 75.0 | 8.5 |
| 4. | Демонтаж електропроводки | м.п | 105 | 0.5 |
| 5. | Очистка стін та стелі від старої , враженої грибком , штукатурки | м2 | 950.0 | 15.0 |
| 6. | Гідроізоляція та пароізоляції перекриття | м2 | 255.0 | 65.0 |
| 7. | Влаштування цементної стяжки | м2 | 255.0 | 78.0 |
| 8. | Влаштування перегородок | м3 | 2.5 | 25.0 |
| 9. | Штукатурка стін та стелі в санвузлах | м2 | 105 | 32.0 |
| 10. | Ремонт штукатурки стін та стелі | м2 | 380 | 80.0 |
| 11. | Влаштування підлоги із плитки | м2 | 152 | 68.0 |
| 12. | Влаштування підлоги із ламінату | м2 | 103 | 62.0 |
| 13. | Облицювання стін в туалетах та душевих | м2 | 60 | 40.0 |
| 14. | Влаштування дверних блоків | м2 | 8 | 41.0 |
| 15. | Прокладка труб холодного, гарячого водопостачання та опалення | м.п | 75 | 30.0 |
| 16. | Влаштування сантехнічного обладнання | од. | 8 | 60,0 |
| 17. | Прокладка електропроводки, установка світильників та іншої арматури | м.п | 105 | 50,0 |
| 18. | Влаштування коробів для ізоляції сантехнічних труб | м.п. | 22 | 15.0 |
| 29. | Влаштування підвісної стелі | м2 | 212 | 60.0 |
| 20. | Оздоблювальні роботи в приміщеннях | м2 | 890 | 85.0 |
|  | Непередбачувані витрати 20% |  |  | 170.0 |
|  | Всього: |  |  | 1020,0 |
|  |  |  |  |  |