**Розрахунок бюджету**

**на реконструкцію спортивного майданчику з адресою вул. Кудряшова,7Б**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Од. виміру** | **Кількість,****од.** | **Ціна за од.,****грн.** | **Вартість,****грн.** |
|  | **Розділ 1. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж сітки огорожувальної  | м.п. | 60 | 250 | 15000 |
|  | Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,190 | 1053 | 200 |
|  | **Розділ 2. Основа та покриття** |  |  |  |  |
|  | Планування площі механізоване | м2 | 450 | 70 | 31500 |
|  | Зняття верхнього земельного шару глибиною 100 мм | куб | 45 | 250 | 11250 |
|  | Улаштування бортового каменю з бетону по зовнішньому краю майданчика | м.п. | 90 | 120 | 10800 |
|  | Бортовий камінь БР 100-20-8 | м.п. | 90 | 140 | 12600 |
|  | Улаштування підстильного шару з піску товщиною 50 мм | м2 | 450 | 45 | 20250 |
|  | Пісок фракції не менше 2,5 мк  | т | 37 | 120 | 4440 |
|  | Улаштування вірівнюючого шару основи з щебеню товщиною 50мм | м2 | 450 | 45 | 20250 |
|  | Щебень фракції 2-5мм | т | 31,5 | 150 | 4725 |
|  | Укладання покриття зі штучної трави | м2 | 450 | 150 | 67500 |
|  | Спортивна трава Moon Gras Sport, 40мм |  м2 | 450 | 280 | 126000 |
|  | **Розділ 3. Огорожа** |  |  |  |  |
|  | Улаштування ям глибиною до 1 м під монтаж стійок огорожі | шт | 36 | 250 | 9000 |
|  | Монтаж стійок огорожі з підливанням під стовпи бетону  | шт | 36 | 190 | 6840 |
|  | Стійки металеві, довжина 6м, 45х45мм | м.п. | 216 | 90 | 19440 |
|  | Улаштування огорожі з металевих грат | м.п. | 90 | 320 | 28800 |
|  | Секція «Дуос» 200х50мм 5/4/5мм 2,03х2,5м | шт | 108 | 950 | 102600 |
|  | Кріплення «Дуос» | шт | 324 | 60 | 19440 |
|  | Улаштування хвірток металевих | шт | 1 | 1200 | 1200 |
|  | Хвіртка металева «Дуос» 2х1м з засувом | шт | 1 | 4500 | 4500 |
|  | **Розділ 4. Ворота** |  |  |  |  |
|  | Монтаж воріт футбольних з сіткою | шт | 2 | 4680 | 9360 |
|  | Ворота з сіткою для мініфутболу 2м х 3м | шт | 2 | 4900 | 9800 |
|  | **Розділ 5. Вивіз сміття** |  |  |  |  |
|  | Навантаження сміття  | т | 68 | 150 | 10200 |
|  | Перевезення сміття до 30 км | т | 68 | 190 | 12920 |
|  | **Розділ 6. Інші витрати** |  |  |  |  |
|  | Витрати на механізацію (експлуатація машин) | маш/час | 72 | 200 | 14400 |
|  | Вартість експертизи кошторисної документації | послуга |  |  | 1250 |
|  | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) 1,5% | послуга |  |  | 8614 |
|  | Резерв на інфляцію | % | 20 |  | 116576 |
|  | **Всього** |  |  |  | **699455** |