**ПроЄкт кошторису\***

**Реконструкція футбольного поля на території СШ № 264 (вул. Оноре де Бальзака 8-Г) у Деснянському районі м. Києва.**

**Характеристики об’єкту:**

* **Синтетична трава.**
* **Тип ворсу - двокольоровий монофіломент.**
* **Параметри поля 63 м на 42 м.**
* **Розмітка поля 60 м на 40 м.**

Розрахунок вартості

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обладнання, матеріали** | **Од.****виміру** | **Вартість за одиницю,****грн.** | **Кількість****матеріалів** | **Вартість, грн.** |
| 1 | Синтетична трава, Hattrick 40 мм | м2 | 350,00 | 2646 | 926 100,00 |
| 2 | З'єднувальна стрічка | м.п. | 22,00 | 1000 | 22 000,00 |
| 3 | Розміточна трава | м2 | 350,00 | 35 | 12 250,00 |
| 4 | Клей двокомпонентний | кг | 122,50 | 430 | 52 675,00 |
| 5 | Резинова крихта | т | 6 989,00 | 20 | 139 780,00 |
| 6 | Пісок кварцовий | т | 595,00 | 65 | 38 675,00 |
| 7 | Комплект воріт з сіткою | к-т | 21 800,00 | 1 | 21 800,00 |
| 8 | Монтажні роботи | грн. | 35,00 | 2646 | 92 610,00 |
| 9 | Транспортні послуги | грн. |   |   | 25 000,00 |
|   | **Всього за спортивне покриття** | **грн.** |   |   | **1 330 890,00** |
| 10 | Основа під штучне покриття:а) риття котловану глибиною 35-50 см;б) укладання на дно котловану дренажних труб через рівні відстані;в) відсипання великої фракції на товщину 15 см з наступною трамбівкою 7-тонним катком;г) відсипання наступного шару середньої фракції на товщину 10 см з подальшою трамбівкою 7-тонним катком;д) засипка гранвідсіву фракції 0-5 на товщину 8 см з нівелюванням щільності і трамбівкою вібро-рейкою. | м2 | 305 | 2 646,00 | 807 030,00 |
| 11 | Комплект огорожі, Н=4м | м.п. | 1 400 | 210 | 294 000,00 |
|   | **Всього (включаючи проєктно-кошторисну документацію, експертизу та технагляд)** | **грн.** |   |   | **2 431 920,00** |
|   | Відсоток обов'язкового резерву +20 % |  |   |   | 486 384,00 |
|   | **ВСЬОГО ДО СПЛАТИ** | **ГРН** |   |   | **2 918 304,00** |

\* До проекту кошторису включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту (передпроектні дослідження, розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше)