**БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ**

**Громадського бюджету**

**«Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику**

**ЗЗСО № 300 м. Києва»**

Таблиця 1. Розрахунок вартості по зовнішньому освітленню спортивного майданчика на 12 прожекторів (400 W)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл-ть** | **Ціна, грн** | **Сума, грн** |
| 1 | Опора оцинкована С8/3 | 6 | 9 700 | 58 200 |
| 2 | Анкер | 6 | 660 | 3 960 |
| 3 | Оголовник на 2 прожектора В2 | 6 | 900 | 5 400 |
| 4 | Прожектор PHILIPS 400 W | 12 | 3 820 | 45 840 |
| 5 | Труба ПВХ Ø 50 мм | 500 | 9 | 4 500 |
| 6 | Силовий кабель з мідними струмопровідними жилами ВВГнг 3х1,5 | 800 | 14 | 11 200 |
| 7 | Вуличний щиток підключення | 1 | 900 | 900 |
| 8 | Реле автомати | 16 | 90 | 1 440 |
| 9 | Вимикачі вуличні | 2 | 160 | 320 |
| 10 | Розчин цементно-піщаний | 3 | 950 | 2 850 |
| 11 | Монтаж опор | 6 | 3 200 | 19 200 |
| 12 | Електромонтажні роботи |  |  | 17 000 |
| 13 | Доставка матеріалів |  |  | 12 000 |
| 14 | Проєктно-кошторисна документація |  |  | 40 000 |
| 15 | Технічний нагляд |  |  | 5 571 |
|  | **Всього** |  |  | **228381,00** |
|  | Обов`язковий резерв 20% |  |  | 45676,20 |
|  | **ВСЬОГО ДО СПЛАТИ** |  |  | **274057,20** |