|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ділянка №1 поле для гри в футбол (штучний газон), 187 м2** |  |  |  |
| **СНВК "Лісові дзвіночки",** **м. Київ, вул. Волкова, 22-А** |  |  |  |  |
|  | **Кошторисний розрахунок.** |  |  |  | **01.03.2020 р.** |
| **№з/п** | **Найменування** | **Од.виміру** | **Кільк.** | **Ціна з ПДВ, грн.** | **Сума з ПДВ, грн.** |
| 1 | Підготовчі роботи по розробці основи ділянки | м2 | 205 | 20,00 | 4 100,00 |
| 2 | Вивіз і утилізація демонтованого покриття/сміття | посл. | 1 | 2000,00 | 2 000,00 |
| 3 | Геотекстиль Лавсан Гео-150 (270 - 300 м2 / 2м шир. рулону) | м2 | 200 | 25,00 | 5 000,00 |
| 4 | Укладання шару геотекстилю | м2 | 200 | 15,00 | 3 000,00 |
| 5 | Щебінь фр. 20-40 (висота шару 5 см.) | т | 15 | 680,00 | 10 200,00 |
| 6 | Підготовка і вирівнювання шару щебеню фр. 20-40 | м2 | 187 | 50,00 | 9 350,00 |
| 7 | Щебінь фр. 5-20 (висота шару 5 см.) | т | 15 | 680,00 | 10 200,00 |
| 8 | Підготовка і вирівнювання шару щебеню фр. 20-40 | м2 | 187 | 50,00 | 9 350,00 |
| 9 | Щебінь фр. 0-40 (висота шару 5 см.) | т | 13 | 600,00 | 7 800,00 |
| 10 | Підготовка і вирівнювання шару щебеню фр. 0-40 | м2 | 187 | 50,00 | 9 350,00 |
| 11 | Гранітний відсів фр. 0-5 (висота шару 5 см.) | т | 14 | 500,00 | 7 000,00 |
| 12 | Вирівнювання верхнього шару | м2 | 187 | 60,00 | 11 220,00 |
| 13 | Бордюр (бортовий камінь, 56 м.пог.) | м.пог | 58 | 110,00 | 6 380,00 |
| 14 | Укладання бордюру на бетон | м.пог | 56 | 70,00 | 3 920,00 |
| 15 | Цемент м400 (мішок фасований 25 кг) | од. | 12 | 90,00 | 1 080,00 |
| 16 | Відсів для замішування бетону | т | 1,5 | 500,00 | 750,00 |
| 17 | Штучний газон Stemgrass 40-13, висота ворсу 40 мм. зеленого кольору | м2 | 187 | 300,00 | 56 100,00 |
| 18 | Штучний газон Stemgrass 40-13, висота ворсу 40 мм. білого кольору | м2 | 12 | 300,00 | 3 600,00 |
| 19 | Стрічка монтажна для склеювання штучного газону | м.пог. | 200 | 36,00 | 7 200,00 |
| 20 | Поліуретановий клей 2-х компонентний | кг | 100 | 126,00 | 12 600,00 |
| 21 | Укладання і склеювання штучного газону с розміткою | м2 | 187 | 70,00 | 13 090,00 |
| 22 | Пісок кварцовий (шар 15 мм.) | т. | 3 | 1250,00 | 3 750,00 |
| 23 | Резинова крихта (шар 15 мм.) | т. | 1,5 | 8700,00 | 13 050,00 |
| 24 | Ворота для воротаря 183х122х90 (пластик, Польща) | од. | 2 | 1900,00 | 3 800,00 |
| 25 | Транспортні послуги та розвантажувальні роботи. | посл. | 1 | 14000,00 | 14 000,00 |
| 26 | Проєктно-кошторисна документація.Технічний нагляд  |  |  | 12000,00 | 12000,00 |
|  |  |  |  | **Всього:** | **239 890,00** |

**Ціни станом на 01.03.2020 р. + 20% = 287868,00 грн**