|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Перелік робіт** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Вартість за одиницю** | **Вартість** |
| Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| Демонтаж світильників на стелі | шт | 60 | 60.00 | 3 600.00 |
| Демонтаж занавісу | шт | 5 | 500.00 | 2 500.00 |
| Демонтаж сцени | компл | 1 | 6000.00 | 6 000.00 |
| Демонтаж механізму для завіс | шт | 1 | 2500.00 | 2 500.00 |
| Демонтаж вагонки на стінах | м2 | 85 | 50.00 | 4 250.00 |
| Демонтаж радіаторів | шт | 8 | 250.00 | 2 000.00 |
| Демонтаж настінної штукатурки | м2 | 343 | 80.00 | 2 7440.00 |
| Демонтаж електропроводки | компл | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Демонтаж паркету | м2 | 157 | 40.00 | 6 280.00 |
| Демонтаж стяжки | м2 | 205 | 40.00 | 8 200.00 |
| Демонтаж підвіконь | шт | 5 | 50.00 | 250.00 |
| Демонтаж дзеркал зі збереженням | шт | 6 | 500.00 | 3 000.00 |
| Демонтаж віконнних відкосів | м.п. | 52 | 50.00 | 2 600.00 |
| Демонтаж дверей | шт | 3 | 300.00 | 900.00 |
| Демонтаж системи опалення | м.п. | 40 | 200.00 | 8 000.00 |
| Вивантаження будівельного сміття | т | 60 | 500.00 | 30 000.00 |
| Вивіз будівельного сміття | т | 60 | 200.00 | 12 000.00 |
| Монтажні роботи |  |  |  |  |
| Частковий ремонт цегляних стін | компл | 1 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| Цемент м 500 (25 кг) | мішок | 15 | 85.00 | 1 275.00 |
| Прокладання електрокабеля | компл | 1 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| Провод 3х2,5 и пр. | комплект | 1 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Машинна штукатурка стін | м2 | 343 | 130.00 | 44 590.00 |
| МП 75 (30 кг) | мішок | 345 | 115.00 | 39 675.00 |
| Машинна штукатурка відкосів | м.п. | 52 | 100.00 | 5 200.00 |
| Грунтівка ст17 (10л.) | каністра | 6 | 220.00 | 1 320.00 |
| Маяк штукатурний 3м | шт. | 200 | 15.00 | 3 000.00 |
| Укладання сітки зварної армованої на підлогу | м2 | 205 | 40.00 | 8 200.00 |
| Сітка зварна 2 м2 | шт. | 105 | 55.00 | 5 775.00 |
| Влаштування стяжки стартової | м2 | 205 | 150.00 | 30 750.00 |
| Kreisel 440 (25 кг) | мішок | 1 200 | 65.00 | 78 000.00 |
| Монтаж системи опалення | точка. | 5 | 500.00 | 2 500.00 |
| Комплектуючі системи опалення | комплект | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Монтаж радіаторів | шт. | 5 | 1 000.00 | 5 000.00 |
| KERMI 300х1600 | шт. | 5 | 3000.00 | 15 000.00 |
| Перевірка системи опалення | компл. | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Влаштування гіпсокартонного коробу на стелі над сценою | м2 | 12 | 300.00 | 3 600.00 |  |
| Гіпсокартон вологостійкий | лист | 35 | 115.00 | 4 025.00 |
| Монтаж конструкції сцени | м2 | 40 | 500.00 | 20 000.00 |
| Металл | т. | 1,5 | 14 000.00 | 21 000.00 |
| Монтаж східців на сцену | м.п. | 34,5 | 200.00 | 6 900.00 |
| Дерево | м3 | 5 | 3 500.00 | 17 500.00 |
| Грунтування стін | м2 | 343 | 12.00 | 4 116.00 |
| Грунтовка ст17 (10л.) | каністра | 15 | 220.00 | 3 300.00 |
| Шпаклівка стін стартова | м2 | 343 | 100.00 | 34 300.00 |
| Шпаклевка Knauf НР Finish | мешок | 40 | 120.00 | 4 800.00 |
| Шпаклівка відкосів стартова | м.п. | 52 | 75.00 | 3 900.00 |
| Монтаж кутнику перфорованого | м.п. | 52 | 30.00 | 1 560.00 |
| перфоуголок 3м | шт. | 40 | 12.00 | 480.00 |
| Грунтування стін | м2 | 343 | 12.00 | 4 116.00 |
| Шпаклівка стін фінішна | м2 | 343 | 90.00 | 30 870.00 |
| Knauf Multi-Finish 25 кг | мішок | 30 | 210.00 | 6 300.00 |
| Шпаклівка відкосів фінішна | м.п. | 52 | 85.00 | 4 420.00 |
| Грунтування стелі та коробу з ГКЛ | м2 | 64 | 12.00 | 768.00 |
| Шпаклівка стартова стелі та коробу з ГКЛ | м2 | 64 | 110.00 | 7 040.00 |
| Шпаклівка Knauf НР Finish | мішок | 5 | 120.00 | 600.00 |
| Грунтування стелі та коробу з ГКЛ | м2 | 64 | 12.00 | 768.00 |
| Шпаклівка фінішна стелі та коробу з ГКЛ | м2 | 64 | 110.00 | 7 040.00 |
| Knauf Multi-Finish 25 кг | мішок | 5 | 210.00 | 1 050.00 |
| Грунтування підлоги | м2 | 157 | 12.00 | 1 884.00 |
| Грунтовка ст17 (10л.) | каністра | 2 | 220.00 | 440.00 |
| Влаштування стяжки фінішної | м2 | 157 | 90.00 | 14 130.00 |
| Майстер-фініш стяжка | мішок | 115 | 80.00 | 9 200.00 |
| Влаштування підвісної стелі типу "Армстронг" | м2 | 157 | 140.00 | 21 980.00 |
| Стеля підвісна «Армстронг» | м2 | 157 | 160.00 | 25 120.00 |
| Влаштування фанери на підлогу | м2 | 205 | 80.00 | 16 400.00 |
| Фанера 10 мм. | лист | 70 | 450.00 | 31 500.00 |
| Влаштування паркету | м2 | 205 | 220.00 | 45 100.00 |
| Паркет | м2 | 205 | 2 000.00 | 410 000.00 |
| Грунтування стін | м2 | 343 | 12.00 | 4 116.00 |
| Фарбування стін (2 рази) | м2 | 343 | 100.00 | 34 300.00 |
| Фарба | л. | 40 | 100.00 | 4 000.00 |
| Грунтовання стелі та коробу з ГКЛ | м2 | 64 | 12.00 | 768.00 |
| Фарба | л. | 10 | 100.00 | 1 000.00 |
| Фарбування стелі та коробу з ГКЛ | м2 | 64 | 100.00 | 6 400.00 |
| Влаштування світильників в підвісної стелі | шт. | 30 | 100.00 | 3 000.00 |
| Світильники лед | шт. | 30 | 400.00 | 12 000.00 |
| Монтаж дверей | шт. | 3 | 700.00 | 21 000.00 |
| Двері | шт. | 3 | 6 000.00 | 18 000.00 |
| Монтаж плінтуса | м.п. | 58 | 150.00 | 8 700.00 |
| Плінтус дурев’яний | м.п. | 58 | 200.00 | 11 600.00 |
| Підйом матеріалу | т. | 50 | 400.00 | 20 000.00 |
| **Загальна сума** |  |  |  | **1 396 396.00** |
| Непередбачувані витрати 20%  (послуги технічного нагляду, експертиза технічних документів,інфляція) |  |  |  | 279 279.20 |
| Загальна сума проекту разом з ПДВ |  |  |  | **1 675 675.20** |