**КОШТОРИС**

На улаштування спортивного покриття підлоги та підйомної штори на вікнах

 спортивного залу ПК «Ракетка» (Тичини, 15)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт та матеріалів** | **Од.вим.** | **Кількість** | **Ціна, грн.**  | **Всього** |
| **1** | **Закриття вентиляційних каналів на підлозі** *Демонтаж захисних решіток**Монтаж дерев’яних брусів та OSB**Матеріали:**OSB 12 ,1250\*2500**Дерев’яний брус 50х60**Шуруп по дереву 100х6**Транспортні витрати* | м/пм2м2листм/пшт | 1244180100 | 120,00280,00300,0060,000,70400,00 | 480,001120,00300,004800,0070,00400,00 |
|  |  |  |  | **Разом** | **7170,00** |
| **2** | **Демонтаж/монтаж кондиціонерів**  | шт | 3 | 450,00 | 1350,00 |
|  |  |  |  | **Разом** | **1350,00** |
| **3** | **Улаштування спортивного покриття підлоги** |  |  |  | **174933** |
|  | **Роботи** |  |  |  |  |
| *3.1* | *Шліфування підлоги наждачним папером*  | *м2* | *210* | *24,80* | 5208,00 |
| *3.2* | *Обезпилювання , грунтування підлоги* | *м2* | *210* | *20,70* | 4347,00 |
| *3.3* | *Укладання лінолеума .Фрезування , проварка швів* | *м2* | *210* | *96,60* | 20286,00 |
| *3.4* | *Демонтаж дерев’яного плінтусу* | *м/п* | *58* | *27,60* | 1608,80 |
| *3.5* | *Монтаж пластикового плінтусу на саморізи* | *м/п* | *58* | *40,3* | 2337,40 |
| *3.6* | *Монтаж порожної планки (дверні отвори)* | *м/п* | *58* | *83,90* | 4866,22 |
| *3.7* | *Амортизація інструменту* |  |  | *343,76* | 343,00 |
| *3.8* | *Підйом матеріла грузовим ліфтом* | *т* | *0,8* | *780,00* | 624,00 |
| *3.9* | *Наждачний папір Р24* | *шт* | *1* | *204,00* | 204,00 |
| *3.10* | *Грунтівка Церезіт R766/10 л* | *шт* | *2* | *2895,00* | 5790,00 |
| *3.11* | *Клей Церезіт К188Е/12 кг* | *шт* | *6* | *2885,00* | 17310,00 |
| *3.12* | *Скотч* | *шт* | *1* | *83,00* | 83,00 |
| *3.13* | *Лінолеум Таркетт OMNISPORTS V35 Red 2 м*  | *м2* | *220* | *472,70* | 103994,00 |
| *3.14* | *Шнур для проварки лінолеуму* | *м/п* | *100* | *22,10* | 2210,00 |
| *3.15* | *Плінтус пластиковий NG 80мм,чорний/2,5 м п*  | *шт* | *25* | *104,30* | 2670,50 |
| *3.16* | *Вугол наружний* | *шт* | *12* | *16,60* | 199,20 |
| *3.17* | *Вугол внутрішній* | *шт* | *12* | *16,60* | 199,20 |
| *3.18* | *Заглушка ліва права.* | *шт* | *12* | *28,50* | 342,00 |
| *3.19* | *З'єднання* | *шт* | *12* | *12,50* | 150,00 |
| *3.20* | *Саморізи для монтажа пластикового плінтуса* | *Пач.* | *12* | *110,50* | 165,75 |
| *3.21* | *Порожна планка/2,7 м п* | *шт* | *1* | *166,00* | 166,00 |
| *3.22* | *Житкі цвяхи Forbo 232/310 ml* | *шт* | *1* | *218,00* | 218,00 |
| *3.23* | *Саморізи для монтажа порожної планки* | *шт* | *1* | *28,00* | 28,00 |
| *3.24* | *Полителенові мішки для сміття* | *шт* | *20* | *10,00* | 200,00 |
| *3.25* | *Витратний материал* | *%* |  | *483,00* | 483,00 |
| *3.26* | *Транспортні витрати* | *%* |  | *900,00* | 900,00 |
| **4** | **Підйомна штора** |  |  |  |  |
|  | **Роботи** |  |  |  |  |
| *4.1* | *Проеєкт конструкції штори* | *шт* | *1* | *2200,00* | 2200,00 |
| *4.2* | *Виготовлення металевої конструкції механізму штори* |  |  | *11860,00* | 11860,00 |
| *4.3* | *Полімерне покриття*  | *м 2* | *6* | *120,00* | 720,00 |
| *4.4* | *Пошив штори*  | *м 2* | *54* | *80,00* | 4320,00 |
| *4.5* | *Підведення струму та пульта управління до приводу штори* |  |  | *1800,00* | 1800,00 |
| *4.6* | *Монтаж штори* |  | *1* | *2800,00* | 2800,00 |
| *4.7* | *Випробування штори* |  | *1* | *250,00* | 250,00 |
|  |  |  | **Разом** | **роботи** | **23950,00** |
|  | **Матеріали** |  |  |  |  |
| *4.8* | *4-х полюса розетка з вилкою* |  *шт* | *1* | *160,00* | 160,00 |
| *4.10* | *Електротельфер 300/600* | *шт* | *1* | *5800,00* | 5800,00 |
| *4.11* | *Барабан щтори* | *шт* | *10* | *610,00* | 6100,00 |
| *4.12* | *Підшипник в обоймі д.25* | *шт* | *10* | *140,00* | 1400,00 |
| *4.13* | *Кронштейн кріплення осі штори* | *шт* | *10* | *480,00* | 4800,00 |
| *4.14* | *Кронштейн кріплення мотор редуктора* | *шт* | *1* | *820,00* | 820,00 |
| *4.15* | *Дюбель/гвинт д.14\*120* | *шт* | *30* | *36,00* | 1080,00 |
| *4.16* | *Люверс* | *шт* | *91* | *4,10* | 373,10 |
| *4.17* | *Матеріал під штору «Гретта» 1,5 м* | *м/п* | *46,8* | *49,40* | 2311,92 |
| *4.18* | *Трос д.1,5* | *м* | *40* | *4,80* | 192,00 |
| *4.19* | *Зажим тросаа д.2* | *шт* | *20* | *5,80* | 116,00 |
| *4.20* | *Труба Ду 25* | *м* | *36* | *37,00* | 1332,00 |
| *4.21* | *Труба 20\*20* | *м* | *2* | *36,00* | 72,00 |
| *4.22* | *Болт М10\*50* | *шт* | *22* | *15,50* | 341,00 |
| *4.23* | *Болт М10\*70* | *шт* | *20* | *18,40* | 368,00 |
| *4.24* | *Болт М10\*60* | *шт* | *10* | *16,50* | 165,00 |
| *4.25* | *Гайка М10* | *шт* | *55* | *11,80* | 649,00 |
| *4.26* | *Шайба М10* | *шт* | *110* | *0,40* | 44,00 |
|  |  |  | **Разом**  | **матеріали** | **26124,02** |
|  | *Транспортні витрати* |  |  | 1200,00 | 1200,00 |
|  | **Разом по проекту** |  |  |  | **234727 грн** |
|  | З урахуванням 20% на інфляцію |  |  |  | **46945** |
|  | **Загальна сума бюджету**  |  |  |  | **281672** |