|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | Форма №8 | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| **Технічне завдання** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| **На**  Утеплення фасаду школи № 236 Голосіївського району» | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1  2  3 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м  Демонтаж водостічних труб  Установлення водостічних труб | | | | м2  м  м | | 490,9  46  46 | |  | | |
| 4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  150 мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни з прорізними елементами | | | | м2 | | 322,71 | |  | | |
| 5  6  7 | Штукатурка укосів  Безпіщане накриття укосів  Фарбування укосів | | | | м2  м2  м2 | | 66,4  66,4  66,4 | |  | | |
| 8 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | | | | м | | 69,55 | |  | | |
| 9  10 | Установлення віконних зливів  Установлення зливів під покрівлю | | | | м  м | | 69,55  51,53 | |  | | |
| 11 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | 0,2 | |  | | |
| 12 | Перевезення сміття до 30 км | | | | т | | 0,2 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | |