|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** Загальнобудівельні роботи (паркан,ворота) |
|   |   |
| Умови виконання робіт - |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж ворiт двостулкових і стовпiв | шт | 1 |   |
| 2 | Демотнаж залiзобетонних стовпів та огорожi з сiтчастихпанелей без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 221,4 |   |
| 3 | Демонтаж огорожi з сiтчастих панелей, висотою до 1,2 м | м | 75 |   |
| 4 | Улаштування ворiт двостулкових з установленнямметалевих стовпiв | шт | 1 |   |
| 5 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей позалiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 221,4 |   |
| 6 | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих | шт | 2 |   |
| 7 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей позалiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м | м | 75 |   |
| 8 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 212,1902 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |

|  |
| --- |
| Ремонт огорожі школи I-III ступенів №170 Оболонського району м.Києва по вул. Північна,8 |
| Ш170 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1** |
| **на Загальнобудівельні роботи (паркан,ворота)** |
| **Загальнобудівельні роботи** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 466,8286 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,97959 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 138,91483 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,8 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “26 лютого” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *Е7-25-1**Н1=0,7;**Н2=Н5=1,15* | *Демонтаж ворiт двостулкових і стовпiв* | *100шт* | *0,01* | *157522,37**156577,93* | *944,44**64,61* | *1575,22* | *1565,78* | *9,44**0,65* | *2285,4755**0,9501* | *22,85**0,01* |
| *2* | *Е7-24-12**Н1=0,8;**Н2=Н5=1,15* | *Демотнаж залiзобетонних стовпів та**огорожi з сiтчастих панелей без цоколя,**висотою до 2,2 м* | *100м* | *2,214* | *14794,40**14592,21* | *202,19**13,83* | *32754,8* | *32307,15* | *447,65**30,62* | *218,6426**0,2034* | *484,07**0,45* |
| *3* | *Е7-24-10**Н1=0,7;**Н2=Н5=1,15* | *Демонтаж огорожi з сiтчастих панелей,**висотою до 1,2 м* | *100м* | *0,75* | *11568,49**11568,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *8676,37* | *8676,37* | *\_\_-\_\_* *-*  | *173,3366* *-*  | *130* *-*  |
| *4* | *Е7-25-1**Н2=Н5=1,15* | *Улаштування ворiт двостулкових з**установленням металевих стовпiв* | *100шт* | *0,01* | *1761812,**37**223682,75* | *1349,20**92,30* | *17618,12* | *2236,83* | *13,49**0,92* | *3264,9650**1,3573* | *32,65**0,01* |
| *5* | *Е7-24-12**Н2=Н5=1,15* | *Установлення металевої огорожi з**сiтчастих панелей по залiзобетонних**стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м* | *100м* | *2,214* | *114961,47**18240,26* | *252,74**17,29* | *254524,69* | *40383,94* | *559,57**38,28* | *273,3033**0,2543* | *605,09**0,56* |
| *6* | *Е7-25-8**Н2=Н5=1,15* | *Улаштування хвiрток з установленням**стовпiв металевих* | *100шт* | *0,02* | *296205,79**100172,89* | *364,65**24,95* | *5924,12* | *2003,46* | *7,29**0,5* | *1439,8863**0,3669* | *28,8**0,01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *Е7-24-10**Н2=Н5=1,15* | *Установлення металевої огорожi з**сiтчастих панелей по залiзобетонних**стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м* | *100м* | *0,75* | *90300,44**16526,41* | *252,74**17,29* | *67725,33* | *12394,81* | *189,56**12,97* | *247,6238**0,2543* | *185,72**0,19* |
| *8* | *РН12-31-7* | *Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази**ранiше пофарбованих металевих**поверхонь грат та огорож* | *100м2* | *2,121902* | *9241,32**8449,64* | *\_\_-\_\_* *-*  | *19609,18* | *17929,31* | *\_\_-\_\_* *-*  | *134,4200* *-*  | *285,23* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 408407,83 | 117497,65 | 122783,94 |   | 1774,411,23 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 408407,83 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 289683,18 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 117581,59 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 58420,77 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 203,95 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 21333,24 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **466828,6** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **466828,6** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1979,59** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **138914,83** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |

|  |
| --- |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 591,679 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
|   |   |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  |
|   |   |
| **Ремонт огорожі школи I-III ступенів №170 Оболонського району м.Києва по вул. Північна,8**  |
|   |   |
| Складений в поточних цінах станом на 26 лютого 2020 р.  |
| №п/п | Номерикошторисів ікошториснихрозрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
| будівельнихробіт | устаткування,меблів таінвентарю | іншихвитрат | загальнавартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї** |   |   |   |   |
| 1 | 7-1 | Загальнобудівельні роботи | 466,828 |  -  |  -  | 466,828 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 7:** | 466,828 |  -  |  -  | 466,828 |
|   |   | **Разом по главах 1-7:** | 466,828 |  -  |  -  | 466,828 |
|   |   | **Разом по главах 1-8:** | 466,828 |  -  |  -  | 466,828 |
|   |   | **Разом по главах 1-9:** | 466,828 |  -  |  -  | 466,828 |
|   |   | **Глава 10. Утримання служби замовника** |   |   |   |   |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати натехнiчний нагляд) (1,5 %) |  -  |  -  | 7,002 | 7,002 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 10:** |  -  |  -  | 7,002 | 7,002 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** |   |   |   |   |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53 | Вартiсть експертизи проектної документацiї |  -  |  -  | 3,340 | 3,340 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 12:** |  -  |  -  | 3,340 | 3,340 |
|   |   | **Разом по главах 1-12:** | 466,828 |  -  | 10,342 | 477,170 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | 13,461 |  -  |  -  | 13,461 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних****організацій (АВ)** |  -  |  -  | 2,435 | 2,435 |
|   |   | **Разом** | 480,289 |  -  | 12,777 | 493,066 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Податок на додану вартість** |  -  |  -  | 98,613 | 98,613 |
|   |   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 480,289 |  -  | 111,390 | 591,679 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

Додаткові витрати 20% 118,336

Загальна сума 710,015