**Прорахунок бюджету до проекту ГБ 2021**

**№1163 «Чисте повітря для Соцміста»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Робота та товари | Вартість, грн. |
| 1 | Інжиніринг, включаючи монтажні та пусконалагоджувальні роботи | 78000,00 |
| 2 | Шафа кліматична, включаючи систему підтримки постійної температури (кондиціонування та обігрів), внутрішнє обладнання, монтажне обладнання (для установки приладів), систему захисту від збільшення напруги, силові та сигнальні лінії, пневматичні лінії. | 122100,00 |
| 3 | Газоаналізатор для вимірювання ртуті VM3000.Методика вимірювання: атомноабсорционная спектроскопия холодного пара. Діапазони вимірювання: 0,1 – 100 мкг/м3. Версія для он-лайн вимірювання та монтажу у 19” стійку | 814080,00 |
| 4 | Метеорологічна станція включаючи вимірювання швидкості та напрямку вітру, вологості, температури та атмосферного тиску.Телескопічна мачта для встановлення обладнання —10 м. | 390451,00 |
| 5 | DAS. Система обробки даних нижнього рівня (встановлюється в аналізаторній), включаючи даталогер, програмне забезпечення, промислову клавіатуру та монітор | 312240,00 |
| 6 | CAS. Центральне ПЗ мережі моніторингових станцій | 192000,00 |
| 7 | Монтажні роботи  | 400000,00 |
| 8 | Обов’язкове резервування (20%) | 461774,20 |
|  | **Разом по проекту** | **2 770 645,20** |