## Кошторис
05.03.2020р. | Додаток №1 до Договору | № | від
ВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК | СШ 275
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС
система відеоспостереження (обладнання, матеріали, монтажні та пусконалагоджувальні роботи)
Специфікація | Обладнання |  |  | Од.вим. | К-сть |  | Ціна | Сума
DH-NVR5232-4KS2 | Відеореєстратор 32 кан. |  |  | шт. | 1 |  | 7440 | 7440
DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 | Відеокамера купольна, 2Мп |  |  | шт. | 4 |  | 2018 | 8072
DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 | Відеокамера вулична, 2Мп |  |  | шт. | 20 |  | 2018 | 40360
LG 43 | Монітор 43" |  |  | шт. | 1 |  | 13710 | 13710
| Кронштейн монітора |  |  | шт. | 1 |  | 788 | 788
DH-PFS3005-5GT | Мережевий комутатор 1Гб, 5 порт. |  |  | шт. | 4 |  | 538 | 2152
DH-PFS3008-8GT 8 | Мережевий комутатор 1Гб, 8 порт. |  |  | шт. | 4 |  | 1020 | 4080
WD60PURX | Накопичувальний диск, 6Тб |  |  | шт. | 1 |  | 5110 | 5110
60Wt/12-36V/ALU | Джерело живлення відеокамер, 12В/5А |  |  | шт. | 8 |  | 486 | 3888
[7 empty] | Разом | 85600
Специфікація | Матеріали та комплектуючі |  |  | Од.вим. | К-сть |  | Ціна | Сума
RJ45 | Роз'єм мережевий |  |  | шт. | 70 |  | 1 | 70
AB-Q130 | Кронштейн універсальний 130х130х50мм |  |  | шт. | 24 |  | 60 | 1440
ВА63 1П+Н | Автомат захисний, 6А/220В, Schneider Electric |  |  | шт. | 1 |  | 225 | 225
| Короб монтажний 16х10мм |  |  | м. | 20 |  | 12 | 240
| Короб монтажний 40х25мм |  |  | м. | 30 |  | 28 | 840
ПВХ 25 | Гофрорукав 25мм, УФ |  |  | м. | 200 |  | 9 | 1800
ПВХ 16 | Гофрорукав 16мм, УФ |  |  | м. | 600 |  | 6.5 | 3900
КР 400 | Коробка розподільча 400х350х120мм |  |  | шт. | 1 |  | 680 | 680
Т250 | Коробка розподільча 240х190х95мм |  |  | шт. | 1 |  | 244 | 244
WAGO 5 | Роз'єм комутаційний |  |  | шт. | 16 |  | 22 | 352
WAGO 3 | Роз'єм комутаційний |  |  | шт. | 16 |  | 16 | 256
| Гермоящик, IP67, 300х150х160 |  |  | шт. | 3 |  | 710 | 2130
OK-Net КПВ-ВП (350) | Мережевий кабель, OK-Net КПП-ВП (350) U/UTP, 4х2х0.51, бухт. - 305м. |  |  | бухт. | 5 |  | 2914 | 14570
OK-Net КППт-ВП (100) | Мережевий кабель,OK-Net КППт-ВП (100) UTP кат.5е, 4х2х0.51 бухта 500м |  |  | бухт. | 2 |  | 7355 | 14710
| Гніздо електричне |  |  | шт. | 12 |  | 28 | 336
ШВВП 2х1.5 | Кабель електричний |  |  | м. | 300 |  | 8.5 | 2550
| Монтажні комплектуючі |  |  | компл. | 1 |  | 1240 | 1240
[7 empty] | Разом | 45583
Види робіт | [6 empty] | Ціна | Сума
Монтажні роботи, здача в екслуатацію | [6 empty] | 36780 | 36780
Послуги з розробки проекту та кошторисної документації системи відео спостереження | [6 empty] | 35000 | 35000
Технічний нагляд | [6 empty] | 10000 | 10000
[7 empty] | Разом | 81780
[6 empty] | Всього |  | 212963
[6 empty] | 20% |  | 42592.6
[6 empty] | ЗАГАЛЬНО: |  | 255555.6