**Яким має бути дефібрилятор?**

Дуже важливим є чітке прописання вимог для закупівлі дефібрилятора. ДК 021:2015: 33182100-0 — Дефібрилятори

НК 024:2019: 35972 — Автоматичний зовнішній дефібрилятор

Голосовий асистент має бути україномовним. Дефібрилятор має містити у комплекті 1 комплект електродів для дорослої людини та 1 комплект електродів для дитини. Дефібрилятор повинен знаходитись у постійній доступності до використання будь-ким як з працівників, так і відвідувачів ЦНАП, на видному місці у залі з відвідувачами (не опломбований, не у чергових під замком). До місця розташування дефібрилятора повинна бути розроблена зручна навігація (позначками «AED»). Шафа для дефібрилятора може (рекомендовано) мати звукову та світлову сигналізацію при відкритті для привернення уваги. Для запобігання крадіжки \ актів вандалізму рекомендовано розміщувати шафу з дефібрилятором в зоні спостереження камер спостереження, якщо такі наявні у приміщенні.

**Пропозиції щодо аптечок.**

1. Аптечка повинна бути належно упакована, не опломбована, доступна до використання всіма працівниками ЦНАП або іншою людиною з дозволу працівника ЦНАП у будь-який момент.
2. Аптечка повинна обов’язково містити (але не обмежуватись) наступні засоби:
* Кровоспинний турнікет
* Перев’язувальний матеріал
* Пластир-котушка широкий
* «Маска-клапан» для штучного дихання методом «рот-в-рот»
* Оглядові рукавички нестерильні, (нітрилові)
* Маски захисні
1. Аптечка НЕ повинна містити лікарських засобів.
2. Оновлення засобів-складових аптечки по мірі використання або спливання терміну придатності пропонується закуповувати коштом розпорядника.