| ( назва організації, що затверджує ) |
| --- |
| Затверджено |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 271,897 тис. грн. |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |
| ( посилання на документ про затвердження ) |
| "___" ______________________ 20__ р. |
| Благоустрій території (влаштування доріжки та озеленення) _________________________________________________ |
| кошторис |
| Локальний кошторис на роботи № 7-1-1 |
| на Благоустрій території (влаштування доріжки та озеленення) _________________________________________________ |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 221,202 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,66979 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 42,413 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 2,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на ______________________ 2021р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | - | - | __-__ - |  | __-__ - |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | - |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування доріжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 3 | 1047,45 201,43 | 846,02 297,79 | 3142 | 604 | 2538 893 | 3,7000 4,1600 | 11,1 12,48 |
| 2 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 105 | 166,99 - | 166,99 30,69 | 17534 | - | 17534 3222 | __-__ 0,4110 | __-__ 43,16 |
| 3 | РН18-20-1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску | 100м3 | 0,3 | 1457,56 1457,56 | __-__ - | 437 | 437 | __-__ - | 26,0000 - | 7,8 - |
| 4 | С1421-10634 варіант 2 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 33 | 300,00 - | __-__ - | 9900 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | РН18-47-1 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз щебеню | 100м2 | 3 | 2598,42 2598,42 | __-__ - | 7795 | 7795 | __-__ - | 43,8700 - | 131,61 - |
| 6 | С1421-9453 варіант 1 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше | м3 | 41,4 | 766,25 - | __-__ - | 31723 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | РН18-42-3 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумiшей дрiбнозернистих та пiщаних вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 3 | 1501,44 644,18 | __-__ - | 4504 | 1933 | __-__ - | 10,5000 - | 31,5 - |
| 8 | С1421-9835 варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип А, марка 1 | т | 30 | 2500,00 - | __-__ - | 75000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 150035 | 10769 | 20072 4115 |  | 182,01 55,64 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 150035 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 119194 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 14884 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 7655 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 27,57 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2883 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 157690 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 157690 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Озеленення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | РН18-97-4 | Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонiв вручну з внесенням рослинної землi шаром 15 см | 100м2 | 2 | 10008,21 4008,21 | __-__ - | 20016 | 8016 | __-__ - | 72,2200 - | 144,44 - |
| 10 | РН18-97-3 | Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонiв механiзованим способом з внесенням рослинної землi шаром 15 см | 100м2 | 2 | 8711,14 2683,43 | 27,71 8,92 | 17422 | 5367 | 55 18 | 48,3500 0,1179 | 96,7 0,24 |
| 11 | РН18-97-5 | На кожнi 5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 | 100м2 | -4 | 2548,34 548,34 | __-__ - | -10193 | -2193 | __-__ - | 9,8800 - | -39,52 - |
| 12 | РН18-97-6 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 4 | 1359,10 561,50 | __-__ - | 5436 | 2246 | __-__ - | 9,4800 - | 37,92 - |
| 13 | РН18-82-18 | Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi розмiром 0,8 х 0,6 м з додаванням рослинної землi понад 25% до 50% | 10 ям | 0,6 | 5816,04 4016,04 | __-__ - | 3490 | 2410 | __-__ - | 73,7700 - | 44,26 - |
| 14 | РН18-85-4 | Садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi розмiром 0,8х0,6 м автокраном | 10шт | 0,6 | 3636,95 2144,37 | 1429,50 397,63 | 2182 | 1287 | 858 239 | 32,5200 4,8664 | 19,51 2,92 |
| 15 | & С1429-8- 2-Т варіант 4 | Дерева грудка 0,6х0,8, висота до 3,0 | шт | 6 | 1000,00 - | __-__ - | 6000 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | РН18-82-8 | Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi розмiром 0,3 х 0,3 м з додаванням рослинної землi понад 25% до 50% | 10 ям | 2 | 2057,06 1141,06 | __-__ - | 4114 | 2282 | __-__ - | 20,9600 - | 41,92 - |
| 17 | РН18-85-2 | Садiння дерев та кущiв з круглою грудкою землi розмiром 0,3х0,3 м вручну | 10шт | 2 | 975,31 733,25 | 216,10 42,51 | 1951 | 1467 | 432 85 | 11,1200 0,6110 | 22,24 1,22 |
| 18 | & С1429-8- 2-1 варіант 2 | Кущі грудка 0,3х0,3, висота 0 ,3-0,8 | шт | 20 | 155,00 - | __-__ - | 3100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 53518 | 20882 | 1345 342 |  | 367,47 4,38 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 53518 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 31291 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 21224 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 9992 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 32,72 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3422 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 63510 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 63510 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 203553 | 31651 | 21417 4457 |  | 549,48 60,02 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 203553 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 150485 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 36108 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 17649 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 60,29 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6305 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 221202 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 221202 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 669,79 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 42413 |  |  |  |  |
|  | Разом по главах 1-12: | 221202 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошторисний прибуток (П) | 4555 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | 824 |  |  |  |  |
|  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 226581 |  |  |  |  |
|  | Разом: | 226581 |  |  |  |  |
|  | Податок на додану вартість | 45316 |  |  |  |  |
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 271897 |  |  |  |  |