| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |
| --- |
| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою: вул. Сєченова,8. |
| . |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012); |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д.2.3-2012); |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012); |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012); |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |  |
| - Перевезення будівельних вантажів; |  |
| - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми; |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України. |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |  |
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. | Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49 | 4,22 | % |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 4. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 15,60431 |  | тис.люд.-г |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 14,988 |  | тис.люд.-г |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 328,446 |  | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | 3520,00 |  | грн. |

| Всього договiрна цiна: у тому числi: | 1322,9448 |  | тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| будiвельнi роботи - | 1017,712 |  | тис.грн. |
| вартiсть устаткування - | - |  | тис.грн. |
| у тому числi: |  |  |  |
| - ризики і інфляція від вартості устаткування | - |  | тис.грн. |
| iншi витрати - | 84,742 |  | тис.грн. |
| податок на додану вартiсть - | 220,491 |  | тис.грн. |
| Примiтка: |  |  |  |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |  |
| Склав: |  | В.В. Перегуда | Перевірив: |  |  |

| Замовник школa І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва |  |
| --- | --- |
| (назва організації) |  |
| Підрядник |  |
| (назва організації) |  |
|  | ДОГОВІРНА ЦІНА |  |
|  | на будівництво Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою: вул. Сєченова,8., що здійснюється в 2017 роцi |  |
| Вид договірної ціни: динамiчна. |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 |
| Складена в поточних цінах станом на 6 липня 2017 р. |
| № п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
|  |  |  | всього | у тому числі: |
|  |  |  |  | будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Прямi витрати, в тому числi | 794,481 | 794,481 | - |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 307,076 | 307,076 | - |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 485,4 | 485,4 | - |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | 2,005 | 2,005 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 180,943 | 180,943 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд | - | - | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | 65,549 | - | 65,549 |
|  |  | Разом | 1040,973 | 975,424 | 65,549 |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 42,288 | 42,288 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | 19,193 | - | 19,193 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | - | - | - |
|  |  | Разом (пп. 1-10) | 1102,454 | 1017,712 | 84,742 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | - | - | - |
|  |  | Разом договiрна цiна крiм ПДВ | 1102,454 | 1017,712 | 84,742 |
| 12 |  | Податок на додану вартiсть | 220,4908 | - | 220,4908 |
|  |  | Всього договiрна цiна | 1322,9448 |  |  |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |
| _________________ |  | _________________ |  |

|  | Форма №8 |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На Ремонт коридорів |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. СТЕЛЯ |  |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 9,41 |  |
| 2 | Профіль пристінний 3,0 м | м | 831 |  |
| 3 | Профіль несучий довжиною 3,6м | м | 720 |  |
| 4 | Профіль несучий довжиною 1,2м | м | 1497,6 |  |
| 5 | Профіль несучий довжиною 0,6м | м | 834 |  |
| 6 | Пружина для підвісу | шт | 594 |  |
| 7 | Спиці до кронштейну | шт | 594 |  |
| 8 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 594 |  |
| 9 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 9,41 |  |
| 10 | Плити AMF Trento SK (600*600*13) для підвісної стелі | м2 | 998,55 |  |
| 11 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,056 |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,056 |  |
| 13 | Улаштування короба для штор над вікнами на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар | 100м2 | 0,24 |  |
| 14 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 200 |  |
| 15 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 50,4 |  |
| 16 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 15 |  |
| 17 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 2 |  |
| 18 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,24 |  |
| 19 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,24 |  |
| 20 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2,16 |  |
| 21 | Кутник перфорований 3м | шт | 75,6 |  |
| 22 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,236 |  |
|  | Розділ. СТІНИ |  |  |  |
| 23 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 6,625 |  |
| 24 | Розбирання каркасно-обшивних панелей з ДСП | 100 м2 | 0,312 |  |
| 25 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,64 |  |
| 26 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 160 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | 100м2 | 9,61 |  |
| 28 | Грунтовка Бетонконтакт з кварцевим наповнювачем | л | 132,5 |  |
| 29 | Дюбель 6х60 | шт | 7950 |  |
| 30 | Клей для г/картона | кг | 3975 |  |
| 31 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 1009,05 |  |
| 32 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 288,3 |  |
| 33 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 19 |  |
| 34 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу (зашивання склоблоків та зовнішньої стіни) | 100м2 | 3,64 |  |
| 35 | Додаткове підсилення стояків дерев'яними брусами у перегородках з каркасом із сталевих профілів | 100 м | 0,96 |  |
| 36 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 382,2 |  |
| 37 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 109,2 |  |
| 38 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 11 |  |
| 39 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 13,25 |  |
| 40 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | 100м2 | 13,25 |  |
| 41 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн | 100м2 | 7,2875 |  |
| 42 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 5,9625 |  |
|  | Розділ. ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 43 | Укладання пiдвiконних плит гладких | 100 м2 | 0,29 |  |
| 44 | Підвіконня пласт. ПВХ 1750х400мм біле | м.п. | 77 |  |
| 45 | Піна монтажна | шт | 18 |  |
| 46 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 |  |
| 47 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стiнах iз знiманням полотен | 10 шт | 4 |  |
| 48 | Великий ремонт полотен внутрiшнiх дверей | шт | 44 |  |
| 49 | Замок дверний урізний в комплекті з ручкою | шт | 40 |  |
| 50 | Петлі дверні | шт | 120 |  |
| 51 | Фарбування дверей усерединi будiвлi | 100м2 | 3,144 |  |
|  | Розділ. УКОСИ |  |  |  |
| 52 | Ремонт укосів гіпсовою штукатуркою | 100м2 | 1,377 |  |
| 53 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 840 |  |
| 54 | Облицювання укосiв листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 | 0,303 |  |
| 55 | Дюбель 6х60 | шт | 350 |  |
| 56 | Листи гiпсокартоннi вологост. | м2 | 31,815 |  |
| 57 | Клей для г/картона | кг | 121,2 |  |
| 58 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 54,54 |  |
| 59 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 6,72 |  |
| 60 | Кутник перфорований 3м | шт | 235,2 |  |
| 61 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів , пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,672 |  |
| 62 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 0,672 |  |
|  | Розділ. ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 63 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 5,31 |  |
| 64 | Ремонт паркетних покриттiв на цвяхах площею в одному мiсцi до 0,5 м2 | 100мiсць | 0,24 |  |
| 65 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї | 100м2 | 9,51 |  |
| 66 | Мастика для натирання підлоги | т | 0,0951 |  |
| 67 | Шпаклівка акрилова 2,5кг | шт | 12 |  |
| 68 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | 100м | 5,31 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Тонування плінтусів за 1 раз | 100м2 | 0,531 |  |
| 70 | Покриття плінтусів лаком по погрунтованiй або пофарбованiй поверхнi за 2 рази | 100м2 | 0,531 |  |
|  | Розділ. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 71 | Демонтаж кабелю | 100м | 3,96 |  |
| 72 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,76 |  |
| 73 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,24 |  |
| 74 | Перекладка кабелів | 100 м | 2 |  |
| 75 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 2,8 |  |
| 76 | Кабель ПВС 3*1,5мм2 | м | 80 |  |
| 77 | Кабель ПВС 2*1,0мм2 | м | 200 |  |
| 78 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 12 |  |
| 79 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0,2 |  |
| 80 | Провід ВВГ 3х2,5 Одескабель | м | 20 |  |
| 81 | Коробка установочна блочна 109 гіпс блочна КОНТАКТ | шт | 4 |  |
| 82 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,2 |  |
| 83 | Прокладання коробiв пластикових 20х20 | 100м | 0,12 |  |
| 84 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,24 |  |
| 85 | Вимикач 1-х кл.Білий VISAGE - 2008 | шт | 12 |  |
| 86 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,12 |  |
| 87 | Вимикач 2-клавішний білий Carmen | шт | 12,24 |  |
| 88 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | 100шт | 0,96 |  |
| 89 | Світильники LED світлодіодні FLF-92 36W NW 72 600х600мм | шт | 96 |  |
| 90 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,08 |  |
| 91 | Світильник НББ 22502 1х60Вт Е27 250х190мм | шт | 8 |  |
| 92 | Наклейка "Пожежний вихід" | шт | 8 |  |
|  | Розділ. РІЗНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 93 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,792 |  |
| 94 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,18 |  |
| 95 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 12 |  |
| 96 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 12 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |

|  | Додаток Д ( Е ) довідковий |
| --- | --- |
|  | До ДБН А.2.2-3:2014 |
|  | затверджений Наказом |
|  | Мінрегіонбуду України |
|  | від 04.06.2014 № 163 |
| Відомість обсягів робіт |
| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. СТЕЛЯ |  |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 941 |  |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 941 |  |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 105,6 |  |
| 4 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 105,6 |  |
| 5 | Улаштування короба для штор над вікнами на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар | м2 | 24 |  |
| 6 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 24 |  |
| 7 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 24 |  |
| 8 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 216 |  |
| 9 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 123,6 |  |
|  | Роздiл 2. СТІНИ |  |  |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | м2 | 662,5 |  |
| 11 | Розбирання каркасно-обшивних панелей з ДСП | м2 | 31,2 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 64 |  |
| 13 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 961 |  |
| 14 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу (зашивання склоблоків та зовнішньої стіни) | м2 | 364 |  |
| 15 | Додаткове підсилення стояків дерев'яними брусами у перегородках з каркасом із сталевих профілів | м | 96 |  |
| 16 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 1325 |  |
| 17 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1325 |  |
| 18 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн | м2 | 728,75 |  |
| 19 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | м2 | 596,25 |  |
|  | Роздiл 3. ПРОРІЗИ |  |  |  |
| 20 | Укладання пiдвiконних плит гладких | м2 | 29 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 22 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стiнах iз знiманням полотен | шт | 40 |  |
| 23 | Великий ремонт полотен внутрiшнiх дверей | шт | 44 |  |
| 24 | Фарбування дверей усерединi будiвлi | м2 | 314,4 |  |
|  | Роздiл 4. УКОСИ |  |  |  |
| 25 | Ремонт укосів гіпсовою штукатуркою | м2 | 137,7 |  |
| 26 | Облицювання укосiв листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | м2 | 30,3 |  |
| 27 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 672 |  |
| 28 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів , пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 67,2 |  |
| 29 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | м2 | 67,2 |  |
|  | Роздiл 5. ПІДЛОГИ |  |  |  |
| 30 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 531 |  |
| 31 | Ремонт паркетних покриттiв на цвяхах площею в одному мiсцi до 0,5 м2 | мiсць | 24 |  |
| 32 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї | м2 | 951 |  |
| 33 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | м | 531 |  |
| 34 | Тонування плінтусів за 1 раз | м2 | 53,1 |  |
| 35 | Покриття плінтусів лаком по погрунтованiй або пофарбованiй поверхнi за 2 рази | м2 | 53,1 |  |
|  | Роздiл 6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 36 | Демонтаж кабелю | м | 396 |  |
| 37 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 76 |  |
| 38 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 24 |  |
| 39 | Перекладка кабелів | м | 200 |  |
| 40 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | м | 280 |  |
| 41 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 20 |  |
| 42 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 20 |  |
| 43 | Прокладання коробiв пластикових 20х20 | м | 12 |  |
| 44 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | шт | 24 |  |
| 45 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | шт | 12 |  |
| 46 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | шт | 96 |  |
| 47 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 7. РІЗНІ РОБОТИ |  |  |  |
| 48 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 79,2 |  |
| 49 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб | м2 | 18 |  |
| 50 | Навантаження смiття вручну | т | 12 |  |
| 51 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 12 |  |
| Склав _____________________________________ В.В. Перегуда посада, підпис |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис |

|  | Форма № 5 |
| --- | --- |
| ( назва організації, що затверджує ) |
| Затверджено |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1322,94839 тис. грн. |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. |
| ( посилання на документ про затвердження ) |
| "___" ______________________ 20__ р. |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № |
| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. |
| Складений в поточних цінах станом на 6 липня 2017 р. |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
|  |  |  | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |
| 1 | 2-1 | Поточний ремонт приміщень | 975,42730 | - | - | 975,42730 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 2: | 975,42730 | - | - | 975,42730 |
|  |  | Разом по главах 1-7: | 975,42730 | - | - | 975,42730 |
|  |  | Разом по главах 1-8: | 975,42730 | - | - | 975,42730 |
|  |  | Разом по главах 1-9: | 975,42730 | - | - | 975,42730 |
|  |  | Глава 10. Утримання служби замовника |  |  |  |  |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2,5 %) | - | - | 24,38568 | 24,38568 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 10: | - | - | 24,38568 | 24,38568 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 49 | Вартiсть проектних робiт | - | - | 41,16303 | 41,16303 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 12: | - | - | 41,16303 | 41,16303 |
|  |  | Разом по главах 1-12: | 975,42730 | - | 65,54871 | 1040,97601 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) | 42,28768 | - | - | 42,28768 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 19,19330 | 19,19330 |
|  |  | Разом | 1017,71498 | - | 84,74201 | 1102,45699 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість | - | - | 220,49140 | 220,49140 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1017,71498 | - | 305,23341 | 1322,94839 |
| Керівник проектної організації | __________________________ |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) | __________________________ |  |
| Керівник відділу | __________________________ |  |

| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |
| --- |
| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012); |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д.2.3-2012); |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012); |  |
| - Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012); |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |  |
| - Перевезення будівельних вантажів; |  |
| - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми; |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України. |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |  |
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. | Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49 | 4,22 | % |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 4. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 15,60431 |  | тис.люд.-г |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 14,988 |  | тис.люд.-г |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 328,44361 |  | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,83 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | 3520,00 |  | грн. |

| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числi: | 1322,94839 |  | тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| будiвельнi роботи - | 1017,71498 |  | тис.грн. |
| вартiсть устаткування - | - |  | тис.грн. |
| iншi витрати - | 84,74201 |  | тис.грн. |
| податок на додану вартiсть - | 220,49140 |  | тис.грн. |
| Примiтка: |  |  |  |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |  |
| Склав: |  | В.В. Перегуда | Перевірив: |  |  |

| Форма № 1 |
| --- |
| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. |
| Кошторис |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 |
| на ремонтно-будівельні роботи |
| Поточний ремонт приміщень |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 975,424 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 15,60431 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 328,446 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “6 липня” 2017 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН15-76-1 Н2=1,15 Н3=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 9,41 | 3934,08 3934,08 | __-__ - | 37020 | 37020 | __-__ - | 193,131 - | 1817,36 - |
| 2 | & С111- 1833-1 варіант 4 | Профіль пристінний 3,0 м | м | 831 | 8,81 - | __-__ - | 7321 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & С111- 1833-1 варіант 1 | Профіль несучий довжиною 3,6м | м | 720 | 9,71 - | __-__ - | 6991 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | & С111- 1833-1 варіант 2 | Профіль несучий довжиною 1,2м | м | 1497,6 | 9,51 - | __-__ - | 14242 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | & С111- 1833-1 варіант 5 | Профіль несучий довжиною 0,6м | м | 834 | 9,51 - | __-__ - | 7931 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С111- 1866-1 варіант 3 | Пружина для підвісу | шт | 594 | 2,92 - | __-__ - | 1734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | & С111- 1866-1 варіант 1 | Спиці до кронштейну | шт | 594 | 2,54 - | __-__ - | 1509 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & С111-137- 1 варіант 2 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 594 | 0,95 - | __-__ - | 564 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | ЕН15-76-2 Н2=1,15 Н3=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 9,41 | 471,70 471,70 | __-__ - | 4439 | 4439 | __-__ - | 23,1564 - | 217,9 - |
| 10 | & С111-773- 1 варіант 2 | Плити AMF Trento SK (600*600*13) для підвісної стелі | м2 | 998,55 | 99,89 - | __-__ - | 99745 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,056 | 779,72 779,72 | __-__ - | 823 | 823 | __-__ - | 44,76 - | 47,27 - |
| 12 | ЕН15-56-5 Н2,Н3=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,056 | 2634,88 1877,90 | __-__ - | 2782 | 1983 | __-__ - | 86,94 - | 91,81 - |
| 13 | ЕН10-94-1 Стосовно Н2=1,15 Н3=1,15 | Улаштування короба для штор над вікнами на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар | 100м2 | 0,24 | 20443,08 16022,73 | __-__ - | 4906 | 3845 | __-__ - | 768,108 - | 184,35 - |
| 14 | & С111-137- 1 варіант 2 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 200 | 0,95 - | __-__ - | 190 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 50,4 | 31,00 - | __-__ - | 1562 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 15 | 4,36 - | __-__ - | 65 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | & С111- 1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 2 | 25,26 - | __-__ - | 51 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,24 | 3402,91 2159,46 | __-__ - | 817 | 518 | __-__ - | 106,0116 - | 25,44 - |
| 19 | ЕН15-182-3 К=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,24 | 1538,48 640,28 | __-__ - | 369 | 154 | __-__ - | 29,6424 - | 7,11 - |
| 20 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2,16 | 613,16 613,16 | __-__ - | 1324 | 1324 | __-__ - | 27,9726 - | 60,42 - |
| 21 | & С111- 1722-28 варіант 2 | Кутник перфорований 3м | шт | 75,6 | 8,80 - | __-__ - | 665 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | РН12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,236 | 3245,65 1206,07 | __-__ - | 4012 | 1491 | __-__ - | 59,208 - | 73,18 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 199062 | 51597 | __-__ - |  | 2524,84 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 199062 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 147465 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 51597 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 29575 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 94,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3147 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 228637 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 228637 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 6,625 | 886,54 886,54 | __-__ - | 5873 | 5873 | __-__ - | 50,892 - | 337,16 - |
| 24 | РН3-1-2 | Розбирання каркасно-обшивних панелей з ДСП | 100 м2 | 0,312 | 1612,12 1612,12 | __-__ - | 503 | 503 | __-__ - | 92,544 - | 28,87 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | РН11-2-3 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,64 | 5848,87 5848,87 | __-__ - | 3743 | 3743 | __-__ - | 283,788 - | 181,62 - |
| 26 | & С1113- 296-1 варіант 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 160 | 5,16 - | __-__ - | 826 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | ЕН15-63-1 к=1,15 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | 100м2 | 9,61 | 2692,56 2299,35 | 79,71 76,85 | 25876 | 22097 | 766 739 | 117,1344 4,0186 | 1125,66 38,62 |
| 28 | & С111-226- 1-В1 варіант 3 | Грунтовка Бетонконтакт з кварцевим наповнювачем | л | 132,5 | 27,14 - | __-__ - | 3596 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & С1545-44- 2-А варіант 1 | Дюбель 6х60 | шт | 7950 | 0,74 - | __-__ - | 5883 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | С111-327 варіант 1 | Клей для г/картона | кг | 3975 | 3,97 - | __-__ - | 15781 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 1009,05 | 31,00 - | __-__ - | 31281 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 288,3 | 4,36 - | __-__ - | 1257 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | & С111- 1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 19 | 25,26 - | __-__ - | 480 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | ЕН10-9-1 к=1,15 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу (зашивання склоблоків та зовнішньої стіни) | 100м2 | 3,64 | 13776,98 5515,55 | __-__ - | 50148 | 20077 | __-__ - | 264,408 - | 962,45 - |
| 35 | ЕН10-95-2 к=1,15 | Додаткове підсилення стояків дерев'яними брусами у перегородках з каркасом із сталевих профілів | 100 м | 0,96 | 1773,12 662,00 | __-__ - | 1702 | 636 | __-__ - | 32,499 - | 31,2 - |
| 36 | С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 382,2 | 31,00 - | __-__ - | 11848 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 109,2 | 4,36 - | __-__ - | 476 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С111- 1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 11 | 25,26 - | __-__ - | 278 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 13,25 | 3402,91 2159,46 | __-__ - | 45089 | 28613 | __-__ - | 106,0116 - | 1404,65 - |
| 40 | ЕН15-182-3 К=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 13,25 | 1538,48 640,28 | __-__ - | 20385 | 8484 | __-__ - | 29,6424 - | 392,76 - |
| 41 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн | 100м2 | 7,2875 | 3450,54 1808,86 | __-__ - | 25146 | 13182 | __-__ - | 88,8 - | 647,13 - |
| 42 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 5,9625 | 5574,85 2168,92 | __-__ - | 33240 | 12932 | __-__ - | 106,476 - | 634,86 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 283411 | 116140 | 766 739 |  | 5746,36 38,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 283411 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 166505 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 116879 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 67863 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 223,37 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7478 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 351274 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 351274 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. ПРОРІЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РН6-12-2 | Укладання пiдвiконних плит гладких | 100 м2 | 0,29 | 25234,13 25234,13 | __-__ - | 7318 | 7318 | __-__ - | 1285,488 - | 372,79 - |
| 44 | & С111- 1497-1 варіант 1 | Підвіконня пласт. ПВХ 1750х400мм біле | м.п. | 77 | 147,63 - | __-__ - | 11367 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & С111-220- 1 варіант 1 | Піна монтажна | шт | 18 | 101,17 - | __-__ - | 1821 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | 4044,34 4044,34 | __-__ - | 162 | 162 | __-__ - | 221,244 - | 8,85 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | РН6-17-2 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стiнах iз знiманням полотен | 10 шт | 4 | 3170,58 1976,65 | __-__ - | 12682 | 7907 | __-__ - | 98,292 - | 393,17 - |
| 48 | РН6-19-2 | Великий ремонт полотен внутрiшнiх дверей | шт | 44 | 518,62 440,38 | __-__ - | 22819 | 19377 | __-__ - | 20,388 - | 897,07 - |
| 49 | & С111-950- 7 варіант 1 | Замок дверний урізний в комплекті з ручкою | шт | 40 | 673,17 - | __-__ - | 26927 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | & С111-881- 1 варіант 1 | Петлі дверні | шт | 120 | 61,70 - | __-__ - | 7404 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | РН12-10-2 | Фарбування дверей усерединi будiвлi | 100м2 | 3,144 | 6972,31 4826,47 | __-__ - | 21921 | 15174 | __-__ - | 236,94 - | 744,94 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 112421 | 49938 | __-__ - |  | 2416,82 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 112421 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 62483 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 49938 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 30126 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 109,74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3673 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 142547 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 142547 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. УКОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | РН11-2-7 | Ремонт укосів гіпсовою штукатуркою | 100м2 | 1,377 | 7921,66 7921,66 | __-__ - | 10908 | 10908 | __-__ - | 384,36 - | 529,26 - |
| 53 | & С1113- 296-1 варіант 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 840 | 5,16 - | __-__ - | 4334 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | РН11-39-2 | Облицювання укосiв листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 | 0,303 | 6644,44 6644,44 | __-__ - | 2013 | 2013 | __-__ - | 338,484 - | 102,56 - |
| 55 | & С1545-44- 2-А варіант 1 | Дюбель 6х60 | шт | 350 | 0,74 - | __-__ - | 259 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | С111-741 варіант 3 | Листи гiпсокартоннi вологост. | м2 | 31,815 | 40,75 - | __-__ - | 1296 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | С111-327 варіант 1 | Клей для г/картона | кг | 121,2 | 3,97 - | __-__ - | 481 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 54,54 | 4,36 - | __-__ - | 238 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 6,72 | 613,16 613,16 | __-__ - | 4120 | 4120 | __-__ - | 27,9726 - | 187,98 - |
| 60 | & С111- 1722-28 варіант 2 | Кутник перфорований 3м | шт | 235,2 | 8,80 - | __-__ - | 2070 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів , пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,672 | 4144,73 1071,38 | __-__ - | 2785 | 720 | __-__ - | 52,596 - | 35,34 - |
| 62 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 0,672 | 5574,85 2168,92 | __-__ - | 3746 | 1458 | __-__ - | 106,476 - | 71,55 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 32250 | 19219 | __-__ - |  | 926,69 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 32250 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 13031 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 19219 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10896 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 33,62 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1126 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 43146 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 | 43146 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. ПІДЛОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 5,31 | 124,59 124,59 | __-__ - | 662 | 662 | __-__ - | 7,152 - | 37,98 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | РН7-6-2 | Ремонт паркетних покриттiв на цвяхах площею в одному мiсцi до 0,5 м2 | 100мiсць | 0,24 | 18648,77 4203,68 | __-__ - | 4476 | 1009 | __-__ - | 217,02 - | 52,08 - |
| 65 | РН7-12-1 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї | 100м2 | 9,51 | 5891,82 4945,54 | __-__ - | 56031 | 47032 | __-__ - | 228,96 - | 2177,41 - |
| 66 | С111-504 варіант 2 | Мастика для натирання підлоги | т | 0,0951 | 90631,13 - | __-__ - | 8619 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | & С111- 1895-10 варіант 1 | Шпаклівка акрилова 2,5кг | шт | 12 | 80,73 - | __-__ - | 969 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 68 | РН7-31-1 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | 100м | 5,31 | 3360,43 319,09 | __-__ - | 17844 | 1694 | __-__ - | 16,68 - | 88,57 - |
| 69 | РН12-46-1 | Тонування плінтусів за 1 раз | 100м2 | 0,531 | 5321,80 248,90 | __-__ - | 2826 | 132 | __-__ - | 10,008 - | 5,31 - |
| 70 | РН12-46-2 | Покриття плінтусів лаком по погрунтованiй або пофарбованiй поверхнi за 2 рази | 100м2 | 0,531 | 4361,68 620,76 | __-__ - | 2316 | 330 | __-__ - | 24,96 - | 13,25 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 93743 | 50859 | __-__ - |  | 2374,6 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 93743 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 42884 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 50859 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 31082 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 117,24 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3924 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 124825 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 | 124825 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 3,96 | 277,05 277,05 | __-__ - | 1097 | 1097 | __-__ - | 15,156 - | 60,02 - |
| 72 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,76 | 538,09 538,09 | __-__ - | 409 | 409 | __-__ - | 28,128 - | 21,38 - |
| 73 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,24 | 167,81 167,81 | __-__ - | 40 | 40 | __-__ - | 9,18 - | 2,2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | М8-148-1 | Перекладка кабелів | 100 м | 2 | 474,91 405,12 | __-__ - | 950 | 810 | __-__ - | 19,2 - | 38,4 - |
| 75 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 2,8 | 2040,24 1741,69 | __-__ - | 5713 | 4877 | __-__ - | 81,54 - | 228,31 - |
| 76 | & С1545-64- 6 варіант 1 | Кабель ПВС 3*1,5мм2 | м | 80 | 19,90 - | __-__ - | 1592 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 77 | & С1545-64- 6 варіант 2 | Кабель ПВС 2*1,0мм2 | м | 200 | 15,50 - | __-__ - | 3100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | & С1514-1- 10 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 12 | 4,09 - | __-__ - | 49 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 79 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0,2 | 727,09 722,95 | __-__ - | 145 | 145 | __-__ - | 36,384 - | 7,28 - |
| 80 | & С1545-64- 50 | Провід ВВГ 3х2,5 Одескабель | м | 20 | 29,25 - | __-__ - | 585 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | & С1514-1- 14 варіант 1 | Коробка установочна блочна 109 гіпс блочна КОНТАКТ | шт | 4 | 3,60 - | __-__ - | 14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | РН20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,2 | 665,50 535,97 | __-__ - | 133 | 107 | __-__ - | 28,8 - | 5,76 - |
| 83 | Е21-12-2 Ктр=1,15 | Прокладання коробiв пластикових 20х20 | 100м | 0,12 | 3920,47 932,89 | __-__ - | 470 | 112 | __-__ - | 45,264 - | 5,43 - |
| 84 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,24 | 1249,73 809,43 | __-__ - | 300 | 194 | __-__ - | 42,312 - | 10,15 - |
| 85 | & С1545- 177-9-А варіант 1 | Вимикач 1-х кл.Білий VISAGE - 2008 | шт | 12 | 50,15 - | __-__ - | 602 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,12 | 1301,38 861,08 | __-__ - | 156 | 103 | __-__ - | 45,012 - | 5,4 - |
| 87 | & С1545- 177-11 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний білий Carmen | шт | 12,24 | 54,23 - | __-__ - | 664 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | 100шт | 0,96 | 9314,39 9300,35 | __-__ - | 8942 | 8928 | __-__ - | 468,06 - | 449,34 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | & С1547-4- 13 варіант 4 | Світильники LED світлодіодні FLF-92 36W NW 72 600х600мм | шт | 96 | 433,41 - | __-__ - | 41607 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 90 | РН17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,08 | 4386,33 2909,20 | __-__ - | 351 | 233 | __-__ - | 130,692 - | 10,46 - |
| 91 | & С1547-7- 3-1Ш варіант 1 | Світильник НББ 22502 1х60Вт Е27 250х190мм | шт | 8 | 120,48 - | __-__ - | 964 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 92 | & С18-3-10У варіант 1 | Наклейка "Пожежний вихід" | шт | 8 | 18,38 - | __-__ - | 147 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | 68030 | 17055 | __-__ - |  | 844,13 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 68030 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 50975 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 17055 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10068 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 33,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1132 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 78098 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 | 78098 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. РІЗНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,792 | 4215,87 1860,82 | __-__ - | 3339 | 1474 | __-__ - | 92,532 - | 73,29 - |
| 94 | РН12-31-11 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,18 | 3205,76 2139,30 | __-__ - | 577 | 385 | __-__ - | 106,38 - | 19,15 - |
| 95 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 12 | 34,07 34,07 | __-__ - | 409 | 409 | __-__ - | 1,956 - | 23,47 - |
| 96 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 12 | 103,29 - | 103,29 - | 1239 | - | 1239 - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | 5564 | 2268 | 1239 - |  | 115,91 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 5564 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2057 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2268 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1333 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 151 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 6897 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 | 6897 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 794481 | 307076 | 2005 739 |  | 14949,35 38,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 794481 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 485400 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 307815 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 180943 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 616,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 20631 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 975424 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 975424 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 15604,31 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 328446 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |

| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. |
| --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 14110,98 | 20,56 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 838,37 | 20,22 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 38,62 | 19,12 |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 616,34 | 33,47 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 15604,31 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СН211-901 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 65 л | маш-год | 37,13304 | 20,63 766,05 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | +СН203-850 | Навантажувачi одноковшовi, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,651456 | __-__ - |  |  |  |  |
| 10 | +СН203-850 варіант 1 | Навантажувачi одноковшовi, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 1,908504 | __-__ - |  |  |  |  |
| 11 | +СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 7,063794 | __-__ - |  |  |  |  |
| 12 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 12 | 103,29 1239,48 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 2005,53 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 29,706 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 0,743 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СН204-900 | Трансформатори зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315- 500 А | маш-год | 1,488 |  |  |  |  |  |
| 14 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 1,073088 |  |  |  |  |  |
| 15 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 9,433008 |  |  |  |  |  |
| 16 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 205,776288 |  |  |  |  |  |
| 17 | СН270-122 | Машини паркетно-стругальнi | маш-год | 72,23796 |  |  |  |  |  |
| 18 | +СН270-126 | Фарборозпилювачi ручнi | маш-год | 86,628234 |  |  |  |  |  |
| 19 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 243,700908 |  |  |  |  |  |
| 20 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 202,33476 |  |  |  |  |  |
| 21 | СН270-241 | Машина паркетно-шлiфувальна | маш-год | 367,4664 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | &С111-773-1 варіант 2 | Плити AMF Trento SK (600*600*13) для підвісної стелі | м2 | 998,55 | 99,89 99745,16 | 94,00 93863,70 | 3,93 3924,30 | 1,96 1957,16 |  |
| 23 | +С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 1441,65 | 31 44691,15 | 28,00 40366,20 | 3 4324,95 | __-__ - |  |
| 24 | &С1547-4-13 варіант 4 | Світильники LED світлодіодні FLF-92 36W NW 72 600х600мм | шт | 96 | 433,41 41607,36 | 430,00 41280,00 | 3,15 302,40 | 0,26 24,96 |  |
| 25 | &С111-950-7 варіант 1 | Замок дверний урізний в комплекті з ручкою | шт | 40 | 673,17 26926,80 | 670,00 26800,00 | 3,17 126,80 | __-__ - |  |
| 26 | &С111-1-Е варіант 1 | Шпаклівка Мультіфініш | кг | 4856,4 | 4,99 24233,44 | 3,90 18939,96 | 1,09 5293,48 | __-__ - |  |
| 27 | +С111-327 варіант 1 | Клей для г/картона | кг | 4096,2 | 3,97 16261,91 | 2,97 12165,71 | 1 4096,20 | __-__ - |  |
| 28 | +С123-352 варіант 1 | Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм | м | 546,93 | 29,5 16134,43 | 28,84 15773,46 | 0,08 43,75 | 0,58 317,22 |  |
| 29 | +С111-449-1 варіант 1 | Фарба алкiдна , готова до застосування, для внутрiшнiх робiт | т | 0,1884198 | 77457,02 14594,44 | 75796,28 14281,52 | 141,97 26,75 | 1518,77 286,17 |  |
| 30 | &С111-1833-1 варіант 2 | Профіль несучий довжиною 1,2м | м | 1497,6 | 9,51 14242,18 | 9,40 14077,44 | 0,04 59,90 | 0,07 104,84 |  |
| 31 | +С111-1626-1 варіант 4 | Акрілова фарба КОЛОРИТ | кг | 297,3985 | 46,79 13915,28 | 44,63 13272,90 | 2,16 642,38 | __-__ - |  |
| 32 | &С111-1497-1 варіант 1 | Підвіконня пласт. ПВХ 1750х400мм біле | м.п. | 77 | 147,63 11367,13 | 144,625 11136,13 | 3 231,00 | __-__ - |  |
| 33 | &С1545-269- В1 варіант 1 | Профиль CD-60х27 | м | 655,2 | 16,52 10823,90 | 16,30 10679,76 | 0,22 144,14 | __-__ - |  |
| 34 | +С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 140,4896 | 73,44 10317,56 | 72,00 10115,25 | 1,44 202,31 | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | &С114-5-У-8 варіант 1 | Утеплювач "ІЗОВЕР" | м2 | 374,92 | 27,5 10310,30 | 22,00 8248,24 | 5,5 2062,06 | __-__ - |  |
| 36 | +С111-504 варіант 2 | Мастика для натирання підлоги | т | 0,0951 | 90631,13 8619,02 | 88692,90 8434,69 | 161,15 15,33 | 1777,08 169,00 |  |
| 37 | &С111-1833-1 варіант 5 | Профіль несучий довжиною 0,6м | м | 834 | 9,51 7931,34 | 9,40 7839,60 | 0,04 33,36 | 0,07 58,38 |  |
| 38 | &С111-881-1 варіант 1 | Петлі дверні | шт | 120 | 61,7 7404,00 | 60,00 7200,00 | 0,49 58,80 | 1,21 145,20 |  |
| 39 | &С111-1833-1 варіант 4 | Профіль пристінний 3,0 м | м | 831 | 8,81 7321,11 | 8,70 7229,70 | 0,04 33,24 | 0,07 58,17 |  |
| 40 | &С111-1833-1 варіант 1 | Профіль несучий довжиною 3,6м | м | 720 | 9,71 6991,20 | 9,60 6912,00 | 0,04 28,80 | 0,07 50,40 |  |
| 41 | &С1545-44-2- А варіант 1 | Дюбель 6х60 | шт | 8300 | 0,74 6142,00 | 0,54 4482,00 | 0,2 1660,00 | __-__ - |  |
| 42 | &С1632-53-3-3 варіант 1 | Емаль алкідна з молотковим ефектом | т | 0,0782856 | 77122,54 6037,58 | 76000,00 5949,71 | 1120,14 87,69 | 2,4 0,18 |  |
| 43 | +С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,3765975 | 15823,14 5958,95 | 15359,40 5784,31 | 153,48 57,80 | 310,26 116,84 |  |
| 44 | +С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 404,34 | 14 5660,76 | 13,00 5256,42 | 1 404,34 | __-__ - |  |
| 45 | &С1113-296-1 варіант 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 1000 | 5,16 5160,00 | 4,90 4900,00 | 0,16 160,00 | 0,1 100,00 |  |
| 46 | &С126-1300-3 варіант 2 | Профіль UD-27 | м | 316,68 | 14,95 4734,37 | 14,70 4655,20 | 0,25 79,17 | __-__ - |  |
| 47 | &С111-226-1- В1 варіант 3 | Грунтовка Бетонконтакт з кварцевим наповнювачем | л | 132,5 | 27,14 3596,05 | 26,50 3511,25 | 0,11 14,58 | 0,53 70,22 |  |
| 48 | +С112-249 | Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, iльма, клена | м2 | 9,792 | 350,34 3430,53 | 341,86 3347,49 | 1,61 15,77 | 6,87 67,27 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | +С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,56144 | 5780,83 3245,59 | 5538,30 3109,42 | 129,18 72,53 | 113,35 63,64 |  |
| 50 | &С1545-64-6 варіант 2 | Кабель ПВС 2*1,0мм2 | м | 200 | 15,5 3100,00 | 14,20 2840,00 | 1,3 260,00 | __-__ - |  |
| 51 | С112-60 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт | м3 | 1,32 | 2170,57 2865,15 | 2065,13 2725,97 | 62,88 83,00 | 42,56 56,18 |  |
| 52 | &С111-1722- 28 варіант 2 | Кутник перфорований 3м | шт | 310,8 | 8,8 2735,04 | 8,50 2641,80 | 0,3 93,24 | __-__ - |  |
| 53 | +С111-503 варіант 2 | Пінотекс | т | 0,009558 | 281726,7 2692,74 | 276041,50 2638,40 | 161,15 1,54 | 5524,05 52,80 |  |
| 54 | +С111-1626-1 варіант 2 | Фарба акрілова, біла | кг | 48,204 | 49,46 2384,17 | 48,33 2329,70 | 0,16 7,71 | 0,97 46,76 |  |
| 55 | +С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,08178105 | 27726,97 2267,54 | 27010,63 2208,96 | 172,67 14,12 | 543,67 44,46 |  |
| 56 | &С1113-296- 1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 467,04 | 4,36 2036,29 | 4,00 1868,16 | 0,36 168,13 | __-__ - |  |
| 57 | +С111-503 варіант 1 | Лак меламiнний МЛ-248 для паркетних пiдлог | т | 0,0110448 | 179726,7 1985,05 | 176041,50 1944,34 | 161,15 1,78 | 3524,05 38,93 |  |
| 58 | &С111-220-1 варіант 1 | Піна монтажна | шт | 18 | 101,17 1821,06 | 99,17 1785,06 | 2 36,00 | __-__ - |  |
| 59 | &С111-1866-1 варіант 3 | Пружина для підвісу | шт | 594 | 2,92 1734,48 | 2,77 1645,38 | 0,09 53,46 | 0,06 35,64 |  |
| 60 | +С111-387-1 варіант 1 | Емаль ПФ-115, біла | т | 0,030096 | 55699,96 1676,35 | 54465,83 1639,20 | 141,97 4,27 | 1092,16 32,88 |  |
| 61 | &С1545-64-6 варіант 1 | Кабель ПВС 3*1,5мм2 | м | 80 | 19,9 1592,00 | 18,60 1488,00 | 1,3 104,00 | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | &С111-1866-1 варіант 1 | Спиці до кронштейну | шт | 594 | 2,54 1508,76 | 2,40 1425,60 | 0,09 53,46 | 0,05 29,70 |  |
| 63 | С112-84 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт | м3 | 0,66 | 2042,94 1348,34 | 1940,00 1280,40 | 62,88 41,50 | 40,06 26,44 |  |
| 64 | +С111-741 варіант 3 | Листи гiпсокартоннi вологост. | м2 | 31,815 | 40,75 1296,46 | 35,75 1137,39 | 5 159,07 | __-__ - |  |
| 65 | &С111-1849-1 варіант 1 | Самонарезы по металу 3,5х25мм | шт | 8736 | 0,13 1135,68 | 0,12 1048,32 | 0,01 87,36 | __-__ - |  |
| 66 | &С126-1300-3 варіант 3 | Профіль UW 50 | м | 57,84 | 18,25 1055,58 | 17,90 1035,34 | 0,21 12,15 | 0,14 8,09 |  |
| 67 | &С111-134-5 варіант 1 | Саморіз для гіпсокартону по металу зі свердлом оцинкований 3,5х9,5(уп-1000 шт) | уп | 6,188 | 157 971,52 | 155,00 959,14 | 2 12,38 | __-__ - |  |
| 68 | &С111-1895- 10 варіант 1 | Шпаклівка акрилова 2,5кг | шт | 12 | 80,73 968,76 | 79,00 948,00 | 0,15 1,80 | 1,58 18,96 |  |
| 69 | &С1547-7-3- 1Ш варіант 1 | Світильник НББ 22502 1х60Вт Е27 250х190мм | шт | 8 | 120,48 963,84 | 118,00 944,00 | 0,12 0,96 | 2,36 18,88 |  |
| 70 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 12,59184 | 71,55 900,95 | 70,14 883,19 | 0,01 0,13 | 1,4 17,63 |  |
| 71 | &С112-23-1 варіант 1 | Брус 50х40 | м | 97,92 | 8,96 877,36 | 5,90 577,73 | 2,88 282,01 | 0,18 17,62 |  |
| 72 | &С111-136-В7 варіант 2 | Дюбели 6/40 | 100 шт | 11,1748 | 74 826,94 | 54,00 603,44 | 20 223,50 | __-__ - |  |
| 73 | &С111-1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 32 | 25,26 808,32 | 24,76 792,32 | 0,5 16,00 | __-__ - |  |
| 74 | С1545-241 | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730 | 100шт | 4,536 | 176,63 801,19 | 173,12 785,27 | 0,05 0,23 | 3,46 15,69 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | &С111-137-1 варіант 2 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 794 | 0,95 754,30 | 0,95 754,30 | __-__ - | __-__ - |  |
| 76 | +С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 56,996985 | 13 740,96 | 12,00 683,96 | 1 57,00 | __-__ - |  |
| 77 | &С1-1-115 варіант 2 | Кріплення для СD-профіля | шт | 655,2 | 1,03 674,86 | 0,98 642,10 | 0,05 32,76 | __-__ - |  |
| 78 | &С1545-177- 11 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний білий Carmen | шт | 12,24 | 54,23 663,78 | 52,00 636,48 | 1,17 14,32 | 1,06 12,98 |  |
| 79 | &С1545-177- 9-А варіант 1 | Вимикач 1-х кл.Білий VISAGE - 2008 | шт | 12 | 50,15 601,80 | 48,00 576,00 | 1,17 14,04 | 0,98 11,76 |  |
| 80 | &С111-137-1 варіант 1 | Дюбель забивной 6х60мм | шт | 582,4 | 1,02 594,05 | 1,00 582,40 | __-__ - | 0,02 11,65 |  |
| 81 | &С1545-64-50 | Провід ВВГ 3х2,5 Одескабель | м | 20 | 29,25 585,00 | 26,00 520,00 | 2,68 53,60 | 0,57 11,40 |  |
| 82 | &С111-1379-2 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | т | 0,1584 | 3224,37 510,74 | 3000,00 475,20 | 161,15 25,53 | 63,22 10,01 |  |
| 83 | С111-1479 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,022 | 16984,69 373,66 | 16556,52 364,24 | 95,14 2,09 | 333,03 7,33 |  |
| 84 | &С100-2405-1 варіант 1 | Короб (канал) кабельний пластиковий 16х16мм | м | 12,12 | 29,58 358,51 | 28,00 339,36 | 1 12,12 | 0,58 7,03 |  |
| 85 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 6,96 | 33,06 230,10 | 32,28 224,67 | 0,13 0,90 | 0,65 4,53 |  |
| 86 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 15,63552 | 13 203,26 | 13,00 203,26 | __-__ - | __-__ - |  |
| 87 | &С1514-1-10 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 48,72 | 4,09 199,26 | 4,00 194,88 | 0,01 0,49 | 0,08 3,89 |  |
| 88 | &С111-179-13 варіант 1 | Саморізи 35 мм | шт | 1113,6 | 0,17 189,31 | 0,15 167,04 | 0,02 22,27 | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | +С111-387-1 варіант 3 | Емаль ПФ-115 | т | 0,002898 | 50938,25 147,62 | 50796,28 147,21 | 141,97 0,41 | __-__ - |  |
| 90 | &С18-3-10У варіант 1 | Наклейка "Пожежний вихід" | шт | 8 | 18,38 147,04 | 18,00 144,00 | 0,02 0,16 | 0,36 2,88 |  |
| 91 | +С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,001 | 137498,96 137,50 | 134675,00 134,68 | 127,9 0,13 | 2696,06 2,69 |  |
| 92 | +С1547-1 | Лампи розжарювання | шт | 8,16 | 14,36 117,18 | 14,00 114,24 | 0,08 0,65 | 0,28 2,29 |  |
| 93 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 10,8 | 9,29 100,33 | 9,02 97,42 | 0,09 0,97 | 0,18 1,94 |  |
| 94 | +С111-1895 варіант 2 | Шпаклiвка акрілова "Тріора" | т | 0,00336 | 19903,14 66,87 | 19359,40 65,05 | 153,48 0,52 | 390,26 1,30 |  |
| 95 | +С111-1480 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,0016 | 36813,2 58,90 | 35996,23 57,59 | 95,14 0,15 | 721,83 1,16 |  |
| 96 | +С111-1292 варіант 2 | Уайт-спiрит | т | 0,001602 | 27241,9 43,64 | 27100,63 43,42 | 141,27 0,22 | __-__ - |  |
| 97 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,884 | 41,35 36,55 | 40,33 35,65 | 0,21 0,19 | 0,81 0,71 |  |
| 98 | +С111-180 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50 мм | т | 0,0012 | 30243,96 36,29 | 29555,80 35,47 | 95,14 0,11 | 593,02 0,71 |  |
| 99 | +С1425-11702 варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,022 | 1177,53 25,91 | 974,27 21,43 | 203,26 4,48 | __-__ - |  |
| 100 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,144 | 108,02 15,55 | 105,78 15,23 | 0,12 0,02 | 2,12 0,30 |  |
| 101 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,001593 | 9458,36 15,07 | 9177,76 14,62 | 95,14 0,15 | 185,46 0,30 |  |
| 102 | &С1514-1-14 варіант 1 | Коробка установочна блочна 109 гіпс блочна КОНТАКТ | шт | 4 | 3,6 14,40 | 2,60 10,40 | 1 4,00 | __-__ - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | С111-192 | Цвяхи толевi круглi 2,0х25 мм | т | 0,0004 | 11083,34 4,43 | 10770,88 4,31 | 95,14 0,04 | 217,32 0,08 |  |
| 104 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 3,414495 | __-__ - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |  |
| 105 | +С114-92 | Повсть будiвельна | т | 0,044 | __-__ - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |  |
| 106 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 0,82293 | __-__ - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 882,7014 | __-__ - | __-__ - |  |  |  |
| 108 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,7224 | __-__ - | __-__ - |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 485403,98 | 455091,78 | 26166,96 | 4145,24 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 912,408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 1,465 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 липня" 2017 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
| Склав _____________________________________В.В. Перегуда |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |

| Замовник школа І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва |
| --- |
| (наименование организации) |
| Підрядник |
| (наименование организации) |
| ДОГОВІРНА ЦІНА |
| на будівництво Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школа І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. , що здійснюється в 2017 році |
| Вид договірної ціни: динамiчна |
| Складена в поточних цінах станом на 6 липня 2017 г. |
| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-2 на ремонтно- будівельні роботи |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. СТЕЛЯ |  |  |  |  |
| 1 | ЕН15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 9,41 | 6969,02 | 65578,48 |
| 2 | С111-1833- 1 | Профіль пристінний 3,0 м | м | 831 | 8,81 | 7321,11 |
| 3 | С111-1833- 1 | Профіль несучий довжиною 3,6м | м | 720 | 9,71 | 6991,20 |
| 4 | С111-1833- 1 | Профіль несучий довжиною 1,2м | м | 1497,6 | 9,51 | 14242,18 |
| 5 | С111-1833- 1 | Профіль несучий довжиною 0,6м | м | 834 | 9,51 | 7931,34 |
| 6 | С111-1866- 1 | Пружина для підвісу | шт | 594 | 2,92 | 1734,48 |
| 7 | С111-1866- 1 | Спиці до кронштейну | шт | 594 | 2,54 | 1508,76 |
| 8 | С111-137-1 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 594 | 0,95 | 564,30 |
| 9 | ЕН15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 9,41 | 835,58 | 7862,81 |
| 10 | С111-773-1 | Плити AMF Trento SK (600*600*13) для підвісної стелі | м2 | 998,55 | 99,89 | 99745,16 |
| 11 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,056 | 1429,69 | 1509,75 |
| 12 | ЕН15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,056 | 3287,38 | 3471,47 |
| 1 | С111-1379- 2 | Шпаклiвка "Сатенгіпс" | т | 0,1584 | 3224,37 | 510,74 |
| 2 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 1,2672 | 71,55 | 90,67 |
| 3 | С111-1624- 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 15,22752 | 13,00 | 197,96 |
| 4 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,11616 | - | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м2 | 1,056 | 4044,36 | 4270,84 |
| 13 | ЕН10-94-1 | Улаштування короба для штор над вікнами на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар | 100м2 | 0,24 | 29057,61 | 6973,83 |
| 1 | С111-1624- 2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0,408 | 13,00 | 5,30 |
| 2 | С126-1300- 3 варіант 3 | Профіль UW 50 | м | 57,84 | 18,25 | 1055,58 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,24 | 33477,96 | 8034,71 |
| 14 | С111-137-1 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 200 | 0,95 | 190,00 |
| 15 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 50,4 | 31,00 | 1562,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | С1113-296- 1-1Г | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 15 | 4,36 | 65,40 |
| 17 | С111-1609- 6 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 2 | 25,26 | 50,52 |
| 18 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,24 | 3825,38 | 918,09 |
| 1 | С111-1-Е варіант 1 | Шпаклівка Мультіфініш | кг | 43,2 | 4,99 | 215,57 |
| 2 | С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,192 | 73,44 | 14,10 |
| 3 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,12 | 13,00 | 1,56 |
| 4 | С111-1624- 2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 4,8 | 14,00 | 67,20 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,24 | 5068,83 | 1216,52 |
| 19 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,24 | 1120,85 | 269,00 |
| 1 | С111-1-Е варіант 1 | Шпаклівка Мультіфініш | кг | 43,2 | 4,99 | 215,57 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,24 | 2019,04 | 484,57 |
| 20 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2,16 | 1070,27 | 2311,78 |
| 21 | С111-1722- 28 | Кутник перфорований 3м | шт | 75,6 | 8,80 | 665,28 |
| 22 | РН12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,236 | 2136,48 | 2640,69 |
| 1 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,40788 | 71,55 | 29,18 |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,38316 | - | - |
| 3 | С111-1626- 1 варіант 2 | Фарба акрілова, біла | кг | 48,204 | 49,46 | 2384,17 |
| 4 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,006798 | 15823,14 | 107,57 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,236 | 4176,06 | 5161,61 |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  | 239003,20 |
|  |  | Розділ 2. СТІНИ |  |  |  |  |
| 23 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 6,625 | 1625,53 | 10769,14 |
| 24 | РН3-1-2 | Розбирання каркасно-обшивних панелей з ДСП | 100 м2 | 0,312 | 3053,81 | 952,79 |
| 25 | РН11-2-3 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,64 | 10335,97 | 6615,02 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,224 | - | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,64 | 10335,97 | 6615,02 |
| 26 | С1113-296- 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 160 | 5,16 | 825,60 |
| 27 | ЕН15-63-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | 100м2 | 9,61 | 4245,81 | 40802,23 |
| 1 | С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 15,376 | 73,44 | 1129,21 |
| 2 | С111-1624- 2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 134,54 | 14,00 | 1883,56 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 9,61 | 4559,31 | 43815,00 |
| 28 | С111-226- 1-В1 | Грунтовка Бетонконтакт з кварцевим наповнювачем | л | 132,5 | 27,14 | 3596,05 |
| 29 | С1545-44- 2-А | Дюбель 6х60 | шт | 7950 | 0,74 | 5883,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | С111-327 | Клей для г/картона | кг | 3975 | 3,97 | 15780,75 |
| 31 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 1009,05 | 31,00 | 31280,55 |
| 32 | С1113-296- 1-1Г | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 288,3 | 4,36 | 1256,99 |
| 33 | С111-1609- 6 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 19 | 25,26 | 479,94 |
| 34 | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу (зашивання склоблоків та зовнішньої стіни) | 100м2 | 3,64 | 10002,59 | 36409,43 |
| 1 | С1-1-115 варіант 2 | Кріплення для СD-профіля | шт | 655,2 | 1,03 | 674,86 |
| 2 | С111-134-5 варіант 1 | Саморіз для гіпсокартону по металу зі свердлом оцинкований 3,5х9,5(уп-1000 шт) | уп | 6,188 | 157,00 | 971,52 |
| 3 | С111-136- В7 варіант 2 | Дюбели 6/40 | 100 шт | 11,1748 | 74,00 | 826,94 |
| 4 | С111-137-1 варіант 1 | Дюбель забивной 6х60мм | шт | 582,4 | 1,02 | 594,05 |
| 5 | С111-1849- 1 варіант 1 | Самонарезы по металу 3,5х25мм | шт | 8736 | 0,13 | 1135,68 |
| 6 | С114-5-У-8 варіант 1 | Утеплювач "ІЗОВЕР" | м2 | 374,92 | 27,50 | 10310,30 |
| 7 | С126-1300- 3 варіант 2 | Профіль UD-27 | м | 316,68 | 14,95 | 4734,37 |
| 8 | С1545-269- В1 варіант 1 | Профиль CD-60х27 | м | 655,2 | 16,52 | 10823,90 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 3,64 | 18264,02 | 66481,05 |
| 35 | ЕН10-95-2 | Додаткове підсилення стояків дерев'яними брусами у перегородках з каркасом із сталевих профілів | 100 м | 0,96 | 1207,07 | 1158,79 |
| 1 | С111-179- 13 варіант 1 | Саморізи 35 мм | шт | 1113,6 | 0,17 | 189,31 |
| 2 | С112-23-1 варіант 1 | Брус 50х40 | м | 97,92 | 8,96 | 877,36 |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м | 0,96 | 2318,19 | 2225,46 |
| 36 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 382,2 | 31,00 | 11848,20 |
| 37 | С1113-296- 1-1Г | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 109,2 | 4,36 | 476,11 |
| 38 | С111-1609- 6 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 11 | 25,26 | 277,86 |
| 39 | ЕН15-182-1 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 13,25 | 3825,38 | 50686,29 |
| 1 | С111-1-Е варіант 1 | Шпаклівка Мультіфініш | кг | 2385 | 4,99 | 11901,15 |
| 2 | С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 10,6 | 73,44 | 778,46 |
| 3 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 6,625 | 13,00 | 86,13 |
| 4 | С111-1624- 2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 265 | 14,00 | 3710,00 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 13,25 | 5068,83 | 67162,03 |
| 40 | ЕН15-182-3 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 13,25 | 1120,85 | 14851,26 |
| 1 | С111-1-Е варіант 1 | Шпаклівка Мультіфініш | кг | 2385 | 4,99 | 11901,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 13,25 | 2019,05 | 26752,41 |
| 41 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн | 100м2 | 7,2875 | 3204,30 | 23351,34 |
| 1 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 2,259125 | 13,00 | 29,37 |
| 2 | С111-1626- 1 варіант 4 | Акрілова фарба КОЛОРИТ | кг | 255,0625 | 46,79 | 11934,37 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 7,2875 | 4845,98 | 35315,08 |
| 42 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 5,9625 | 3842,12 | 22908,64 |
| 1 | С111-449-1 варіант 1 | Фарба алкiдна , готова до застосування, для внутрiшнiх робiт | т | 0,169335 | 77457,02 | 13116,18 |
| 2 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,06737625 | 27726,97 | 1868,14 |
| 3 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 7,155 | 71,55 | 511,94 |
| 4 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,848375 | - | - |
| 5 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,3040875 | 15823,14 | 4811,62 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м2 | 5,9625 | 7248,05 | 43216,52 |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  | 375009,55 |
|  |  | Розділ 3. ПРОРІЗИ |  |  |  |  |
| 43 | РН6-12-2 | Укладання пiдвiконних плит гладких | 100 м2 | 0,29 | 46409,36 | 13458,71 |
| 44 | С111-1497- 1 | Підвіконня пласт. ПВХ 1750х400мм біле | м.п. | 77 | 147,63 | 11367,13 |
| 45 | С111-220-1 | Піна монтажна | шт | 18 | 101,17 | 1821,06 |
| 46 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | 7567,96 | 302,72 |
| 47 | РН6-17-2 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стiнах iз знiманням полотен | 10 шт | 4 | 3614,86 | 14459,44 |
| 1 | С111-192 | Цвяхи толевi круглi 2,0х25 мм | т | 0,0004 | 11083,34 | 4,43 |
| 2 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,56 | 5780,83 | 3237,26 |
| 3 | С111-1480 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,0016 | 36813,20 | 58,90 |
| 4 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,8 | 33,06 | 26,45 |
| 5 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350 | м2 | 10,8 | 9,29 | 100,33 |
| 6 | С112-84 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, II сорт | м3 | 0,66 | 2042,94 | 1348,34 |
| 7 | С114-92 | Повсть будiвельна | т | 0,044 | - | - |
|  |  | Робота + матеріали | 10 шт | 4 | 4808,79 | 19235,15 |
| 48 | РН6-19-2 | Великий ремонт полотен внутрiшнiх дверей | шт | 44 | 792,47 | 34868,68 |
| 1 | С111-1479 | Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,022 | 16984,69 | 373,66 |
| 2 | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 6,16 | 33,06 | 203,65 |
| 3 | С112-60 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт | м3 | 1,32 | 2170,57 | 2865,15 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | шт | 44 | 870,71 | 38311,14 |
| 49 | С111-950-7 | Замок дверний урізний в комплекті з ручкою | шт | 40 | 673,17 | 26926,80 |
| 50 | С111-881-1 | Петлі дверні | шт | 120 | 61,70 | 7404,00 |
| 51 | РН12-10-2 | Фарбування дверей усерединi будiвлi | 100м2 | 3,144 | 8549,83 | 26880,67 |
| 1 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 2,95536 | 71,55 | 211,46 |
| 2 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,97464 | - | - |
| 3 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,03144 | 15823,14 | 497,48 |
| 4 | С1632-53- 3-3 варіант 1 | Емаль алкідна з молотковим ефектом | т | 0,0782856 | 77122,54 | 6037,58 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 3,144 | 10695,67 | 33627,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  | 152453,90 |
|  |  | Розділ 4. УКОСИ |  |  |  |  |
| 52 | РН11-2-7 | Ремонт укосів гіпсовою штукатуркою | 100м2 | 1,377 | 13998,97 | 19276,58 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,48195 | - | - |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,377 | 13998,97 | 19276,58 |
| 53 | С1113-296- 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 840 | 5,16 | 4334,40 |
| 54 | РН11-39-2 | Облицювання укосiв листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 | 0,303 | 11862,18 | 3594,24 |
| 55 | С1545-44- 2-А | Дюбель 6х60 | шт | 350 | 0,74 | 259,00 |
| 56 | С111-741 | Листи гiпсокартоннi вологост. | м2 | 31,815 | 40,75 | 1296,46 |
| 57 | С111-327 | Клей для г/картона | кг | 121,2 | 3,97 | 481,16 |
| 58 | С1113-296- 1-1Г | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 54,54 | 4,36 | 237,79 |
| 59 | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 6,72 | 1070,27 | 7192,21 |
| 60 | С111-1722- 28 | Кутник перфорований 3м | шт | 235,2 | 8,80 | 2069,76 |
| 61 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів , пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,672 | 1897,89 | 1275,38 |
| 1 | С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,2016 | 73,44 | 14,81 |
| 2 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,20832 | 13,00 | 2,71 |
| 3 | С111-1626- 1 варіант 4 | Акрілова фарба КОЛОРИТ | кг | 42,336 | 46,79 | 1980,90 |
| 4 | С111-1895 варіант 2 | Шпаклiвка акрілова "Тріора" | т | 0,00336 | 19903,14 | 66,87 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,672 | 4971,24 | 3340,67 |
| 62 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 0,672 | 3842,12 | 2581,90 |
| 1 | С111-449-1 варіант 1 | Фарба алкiдна , готова до застосування, для внутрiшнiх робiт | т | 0,0190848 | 77457,02 | 1478,25 |
| 2 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,0075936 | 27726,97 | 210,55 |
| 3 | С111-1604 | Папiр шлiфувальний | м2 | 0,8064 | 71,55 | 57,70 |
| 4 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,20832 | - | - |
| 5 | С111-1895 | Шпаклiвка клейова | т | 0,034272 | 15823,14 | 542,29 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,672 | 7248,05 | 4870,69 |
|  |  | Всього по розділу 4 |  |  |  | 46952,96 |
|  |  | Розділ 5. ПІДЛОГИ |  |  |  |  |
| 63 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 5,31 | 236,00 | 1253,16 |
| 64 | РН7-6-2 | Ремонт паркетних покриттiв на цвяхах площею в одному мiсцi до 0,5 м2 | 100мiсць | 0,24 | 7755,73 | 1861,38 |
| 1 | С111-180 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 8х50 мм | т | 0,0012 | 30243,96 | 36,29 |
| 2 | С112-249 | Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, iльма, клена | м2 | 9,792 | 350,34 | 3430,53 |
|  |  | Робота + матеріали | 100мiсць | 0,24 | 22200,83 | 5328,20 |
| 65 | РН7-12-1 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї | 100м2 | 9,51 | 8899,57 | 84634,91 |
| 1 | С111-1604 варіант 1 | Папiр шлiфувальний | м2 | 114,12 | 73,44 | 8380,97 |
| 2 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 47,55 | 13,00 | 618,15 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 9,51 | 9845,85 | 93634,03 |
| 66 | С111-504 | Мастика для натирання підлоги | т | 0,0951 | 90631,13 | 8619,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | С111-1895- 10 | Шпаклівка акрилова 2,5кг | шт | 12 | 80,73 | 968,76 |
| 68 | РН7-31-1 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | 100м | 5,31 | 590,47 | 3135,40 |
| 1 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 8х60 мм | т | 0,001593 | 9458,36 | 15,07 |
| 2 | С123-352 варіант 1 | Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм | м | 546,93 | 29,50 | 16134,43 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 5,31 | 3631,81 | 19284,90 |
| 69 | РН12-46-1 | Тонування плінтусів за 1 раз | 100м2 | 0,531 | 424,40 | 225,36 |
| 1 | С111-503 варіант 2 | Пінотекс | т | 0,009558 | 281726,70 | 2692,74 |
| 2 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,07434 | 13,00 | 0,97 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,531 | 5497,31 | 2919,07 |
| 70 | РН12-46-2 | Покриття плінтусів лаком по погрунтованiй або пофарбованiй поверхнi за 2 рази | 100м2 | 0,531 | 1058,43 | 562,03 |
| 1 | С111-503 варіант 1 | Лак меламiнний МЛ-248 для паркетних пiдлог | т | 0,0110448 | 179726,70 | 1985,05 |
| 2 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,1062 | 13,00 | 1,38 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,531 | 4799,36 | 2548,46 |
|  |  | Всього по розділу 5 |  |  |  | 134555,60 |
|  |  | Розділ 6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 71 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 3,96 | 508,10 | 2012,08 |
| 72 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,76 | 976,56 | 742,19 |
| 73 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,24 | 307,75 | 73,86 |
| 74 | М8-148-1 | Перекладка кабелів | 100 м | 2 | 719,71 | 1439,42 |
| 1 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,0192 | 108,02 | 2,07 |
| 2 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,001 | 137498,96 | 137,50 |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м | 2 | 789,50 | 1578,99 |
| 75 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 2,8 | 3086,31 | 8641,67 |
| 1 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,84 | 41,35 | 34,73 |
| 2 | С1545-241 | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730 | 100шт | 4,536 | 176,63 | 801,19 |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100м | 2,8 | 3384,85 | 9477,59 |
| 76 | С1545-64-6 | Кабель ПВС 3*1,5мм2 | м | 80 | 19,90 | 1592,00 |
| 77 | С1545-64-6 | Кабель ПВС 2*1,0мм2 | м | 200 | 15,50 | 3100,00 |
| 78 | С1514-1-10 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 12 | 4,09 | 49,08 |
| 79 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0,2 | 1301,00 | 260,20 |
| 1 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,0001 | - | - |
| 2 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,02 | 41,35 | 0,83 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,2 | 1305,15 | 261,03 |
| 80 | С1545-64- 50 | Провід ВВГ 3х2,5 Одескабель | м | 20 | 29,25 | 585,00 |
| 81 | С1514-1-14 | Коробка установочна блочна 109 гіпс блочна КОНТАКТ | шт | 4 | 3,60 | 14,40 |
| 82 | РН20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,2 | 998,50 | 199,70 |
| 1 | С1425- 11702 варіант 1 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,022 | 1177,53 | 25,91 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,2 | 1128,05 | 225,61 |
| 83 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових 20х20 | 100м | 0,12 | 1665,57 | 199,87 |
| 1 | С100-2405- 1 варіант 1 | Короб (канал) кабельний пластиковий 16х16мм | м | 12,12 | 29,58 | 358,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,12 | 4653,17 | 558,38 |
| 84 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,24 | 1468,99 | 352,56 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,00096 | 5780,83 | 5,55 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00048 | - | - |
| 3 | С1514-1-10 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 24,48 | 4,09 | 100,12 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,24 | 1909,29 | 458,23 |
| 85 | С1545-177- 9-А | Вимикач 1-х кл.Білий VISAGE - 2008 | шт | 12 | 50,15 | 601,80 |
| 86 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,12 | 1562,73 | 187,53 |
| 1 | С111-219 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 | т | 0,00048 | 5780,83 | 2,77 |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,00024 | - | - |
| 3 | С1514-1-10 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 12,24 | 4,09 | 50,06 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,12 | 2003,00 | 240,36 |
| 87 | С1545-177- 11 | Вимикач 2-клавішний білий Carmen | шт | 12,24 | 54,23 | 663,78 |
| 88 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | 100шт | 0,96 | 16736,65 | 16067,18 |
| 1 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,1248 | 108,02 | 13,48 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,96 | 16750,69 | 16080,66 |
| 89 | С1547-4-13 | Світильники LED світлодіодні FLF-92 36W NW 72 600х600мм | шт | 96 | 433,41 | 41607,36 |
| 90 | РН17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,08 | 5111,93 | 408,95 |
| 1 | С1544-92 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара" | кг | 0,024 | 41,35 | 0,99 |
| 2 | С1547-1 | Лампи розжарювання | шт | 8,16 | 14,36 | 117,18 |
|  |  | Робота + матеріали | 100шт | 0,08 | 6589,00 | 527,12 |
| 91 | С1547-7-3- 1Ш | Світильник НББ 22502 1х60Вт Е27 250х190мм | шт | 8 | 120,48 | 963,84 |
| 92 | С18-3-10У | Наклейка "Пожежний вихід" | шт | 8 | 18,38 | 147,04 |
|  |  | Всього по розділу 6 |  |  |  | 81560,40 |
|  |  | Розділ 7. РІЗНІ РОБОТИ |  |  |  |  |
| 93 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,792 | 3305,17 | 2617,69 |
| 1 | С111-387-1 варіант 1 | Емаль ПФ-115, біла | т | 0,030096 | 55699,96 | 1676,35 |
| 2 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,0068112 | 27726,97 | 188,85 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,792 | 5660,21 | 4482,89 |
| 94 | РН12-31-11 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,18 | 3799,80 | 683,96 |
| 1 | С111-387-1 варіант 3 | Емаль ПФ-115 | т | 0,002898 | 50938,25 | 147,62 |
| 2 | С111-1292 варіант 2 | Уайт-спiрит | т | 0,001602 | 27241,90 | 43,64 |
| 3 | С111-1608 варіант 1 | Дрантя | кг | 0,054 | 13,00 | 0,70 |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,18 | 4866,22 | 875,92 |
| 95 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 12 | 64,54 | 774,48 |
| 96 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 12 | 103,29 | 1239,48 |
|  |  | Всього по розділу 7 |  |  |  | 7372,77 |
|  |  | Всього по локальному кошторису |  |  |  | 1036908,38 |
| Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування | 1036908,38 |
| у тому числі |  |
| Робота | 551504,42 |
| Матеріали та устаткування | 485403,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаткові витрати | 65548,71 |
| у тому числi: |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) | 24385,68 |
| Вартiсть проектних робiт | 41163,03 |
| Разом без ПДВ | 1102457,09 |
| Податок на додану вартість | 220491,4 |
| Всього з урахуванням ПДВ | 1322948,49 |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |
| _________________ |  | _________________ |  |

| ( назва організації, що затверджує ) |
| --- |
| Затверджено |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1322,945 тис. грн. |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |
| ( посилання на документ про затвердження ) |
| "___" ______________________ 20__ р. |
| Поточний ремонт коридорів 1-4 поверхів школи І-ІІІ ступенів №186 Голосіївського району м.Києва за адресою:вул. Сєченова,8. |
| Кошторис |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 |
| на ремонтно-будівельні роботи |
| Поточний ремонт приміщень |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 975,424 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 15,60431 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 328,446 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “6 липня” 2017 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. СТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН15-76-1 Н2=1,15 Н3=1,15 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 9,41 | 3934,08 3934,08 | __-__ - | 37020 | 37020 | __-__ - | 193,131 - | 1817,36 - |
| 2 | & С111- 1833-1 варіант 4 | Профіль пристінний 3,0 м | м | 831 | 8,81 - | __-__ - | 7321 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 3 | & С111- 1833-1 варіант 1 | Профіль несучий довжиною 3,6м | м | 720 | 9,71 - | __-__ - | 6991 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 4 | & С111- 1833-1 варіант 2 | Профіль несучий довжиною 1,2м | м | 1497,6 | 9,51 - | __-__ - | 14242 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | & С111- 1833-1 варіант 5 | Профіль несучий довжиною 0,6м | м | 834 | 9,51 - | __-__ - | 7931 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | & С111- 1866-1 варіант 3 | Пружина для підвісу | шт | 594 | 2,92 - | __-__ - | 1734 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | & С111- 1866-1 варіант 1 | Спиці до кронштейну | шт | 594 | 2,54 - | __-__ - | 1509 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | & С111-137- 1 варіант 2 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 594 | 0,95 - | __-__ - | 564 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | ЕН15-76-2 Н2=1,15 Н3=1,15 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | 100м2 | 9,41 | 471,70 471,70 | __-__ - | 4439 | 4439 | __-__ - | 23,1564 - | 217,9 - |
| 10 | & С111-773- 1 варіант 2 | Плити AMF Trento SK (600*600*13) для підвісної стелі | м2 | 998,55 | 99,89 - | __-__ - | 99745 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,056 | 779,72 779,72 | __-__ - | 823 | 823 | __-__ - | 44,76 - | 47,27 - |
| 12 | ЕН15-56-5 Н2,Н3=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 1,056 | 2634,88 1877,90 | __-__ - | 2782 | 1983 | __-__ - | 86,94 - | 91,81 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ЕН10-94-1 Стосовно Н2=1,15 Н3=1,15 | Улаштування короба для штор над вікнами на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар | 100м2 | 0,24 | 20443,08 16022,73 | __-__ - | 4906 | 3845 | __-__ - | 768,108 - | 184,35 - |
| 14 | & С111-137- 1 варіант 2 | Дюбель забивний 6х40мм металевий Д-5 | шт | 200 | 0,95 - | __-__ - | 190 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 50,4 | 31,00 - | __-__ - | 1562 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 15 | 4,36 - | __-__ - | 65 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | & С111- 1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 2 | 25,26 - | __-__ - | 51 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,24 | 3402,91 2159,46 | __-__ - | 817 | 518 | __-__ - | 106,0116 - | 25,44 - |
| 19 | ЕН15-182-3 К=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,24 | 1538,48 640,28 | __-__ - | 369 | 154 | __-__ - | 29,6424 - | 7,11 - |
| 20 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2,16 | 613,16 613,16 | __-__ - | 1324 | 1324 | __-__ - | 27,9726 - | 60,42 - |
| 21 | & С111- 1722-28 варіант 2 | Кутник перфорований 3м | шт | 75,6 | 8,80 - | __-__ - | 665 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | РН12-49-6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 1,236 | 3245,65 1206,07 | __-__ - | 4012 | 1491 | __-__ - | 59,208 - | 73,18 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 199062 | 51597 | __-__ - |  | 2524,84 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 199062 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 147465 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 51597 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 29575 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 94,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3147 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 228637 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 228637 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. СТІНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 6,625 | 886,54 886,54 | __-__ - | 5873 | 5873 | __-__ - | 50,892 - | 337,16 - |
| 24 | РН3-1-2 | Розбирання каркасно-обшивних панелей з ДСП | 100 м2 | 0,312 | 1612,12 1612,12 | __-__ - | 503 | 503 | __-__ - | 92,544 - | 28,87 - |
| 25 | РН11-2-3 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,64 | 5848,87 5848,87 | __-__ - | 3743 | 3743 | __-__ - | 283,788 - | 181,62 - |
| 26 | & С1113- 296-1 варіант 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 160 | 5,16 - | __-__ - | 826 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | ЕН15-63-1 к=1,15 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | 100м2 | 9,61 | 2692,56 2299,35 | 79,71 76,85 | 25876 | 22097 | 766 739 | 117,1344 4,0186 | 1125,66 38,62 |
| 28 | & С111-226- 1-В1 варіант 3 | Грунтовка Бетонконтакт з кварцевим наповнювачем | л | 132,5 | 27,14 - | __-__ - | 3596 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | & С1545-44- 2-А варіант 1 | Дюбель 6х60 | шт | 7950 | 0,74 - | __-__ - | 5883 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | С111-327 варіант 1 | Клей для г/картона | кг | 3975 | 3,97 - | __-__ - | 15781 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 31 | С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 1009,05 | 31,00 - | __-__ - | 31281 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 288,3 | 4,36 - | __-__ - | 1257 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 33 | & С111- 1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 19 | 25,26 - | __-__ - | 480 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ЕН10-9-1 к=1,15 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу (зашивання склоблоків та зовнішньої стіни) | 100м2 | 3,64 | 13776,98 5515,55 | __-__ - | 50148 | 20077 | __-__ - | 264,408 - | 962,45 - |
| 35 | ЕН10-95-2 к=1,15 | Додаткове підсилення стояків дерев'яними брусами у перегородках з каркасом із сталевих профілів | 100 м | 0,96 | 1773,12 662,00 | __-__ - | 1702 | 636 | __-__ - | 32,499 - | 31,2 - |
| 36 | С111-741 варіант 4 | Листи гiпсокартоннi | м2 | 382,2 | 31,00 - | __-__ - | 11848 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 109,2 | 4,36 - | __-__ - | 476 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С111- 1609-6 варіант 1 | Склострічка самоклеюча 50мм*20м | шт | 11 | 25,26 - | __-__ - | 278 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | ЕН15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 13,25 | 3402,91 2159,46 | __-__ - | 45089 | 28613 | __-__ - | 106,0116 - | 1404,65 - |
| 40 | ЕН15-182-3 К=1,15 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 13,25 | 1538,48 640,28 | __-__ - | 20385 | 8484 | __-__ - | 29,6424 - | 392,76 - |
| 41 | РН12-49-3 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн | 100м2 | 7,2875 | 3450,54 1808,86 | __-__ - | 25146 | 13182 | __-__ - | 88,8 - | 647,13 - |
| 42 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 5,9625 | 5574,85 2168,92 | __-__ - | 33240 | 12932 | __-__ - | 106,476 - | 634,86 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 283411 | 116140 | 766 739 |  | 5746,36 38,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 283411 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 166505 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 116879 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 67863 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 223,37 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 7478 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 351274 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 351274 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. ПРОРІЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | РН6-12-2 | Укладання пiдвiконних плит гладких | 100 м2 | 0,29 | 25234,13 25234,13 | __-__ - | 7318 | 7318 | __-__ - | 1285,488 - | 372,79 - |
| 44 | & С111- 1497-1 варіант 1 | Підвіконня пласт. ПВХ 1750х400мм біле | м.п. | 77 | 147,63 - | __-__ - | 11367 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | & С111-220- 1 варіант 1 | Піна монтажна | шт | 18 | 101,17 - | __-__ - | 1821 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | 4044,34 4044,34 | __-__ - | 162 | 162 | __-__ - | 221,244 - | 8,85 - |
| 47 | РН6-17-2 | Ремонт вузьких дверних коробок в кам'яних стiнах iз знiманням полотен | 10 шт | 4 | 3170,58 1976,65 | __-__ - | 12682 | 7907 | __-__ - | 98,292 - | 393,17 - |
| 48 | РН6-19-2 | Великий ремонт полотен внутрiшнiх дверей | шт | 44 | 518,62 440,38 | __-__ - | 22819 | 19377 | __-__ - | 20,388 - | 897,07 - |
| 49 | & С111-950- 7 варіант 1 | Замок дверний урізний в комплекті з ручкою | шт | 40 | 673,17 - | __-__ - | 26927 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | & С111-881- 1 варіант 1 | Петлі дверні | шт | 120 | 61,70 - | __-__ - | 7404 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | РН12-10-2 | Фарбування дверей усерединi будiвлi | 100м2 | 3,144 | 6972,31 4826,47 | __-__ - | 21921 | 15174 | __-__ - | 236,94 - | 744,94 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 112421 | 49938 | __-__ - |  | 2416,82 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 112421 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 62483 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 49938 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 30126 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 109,74 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3673 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 142547 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 142547 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. УКОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | РН11-2-7 | Ремонт укосів гіпсовою штукатуркою | 100м2 | 1,377 | 7921,66 7921,66 | __-__ - | 10908 | 10908 | __-__ - | 384,36 - | 529,26 - |
| 53 | & С1113- 296-1 варіант 1 | Штукатурка гіпсова "Ротбанд" | кг | 840 | 5,16 - | __-__ - | 4334 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 54 | РН11-39-2 | Облицювання укосiв листами сухої штукатурки гiпсовими чи гiпсоволокнистими | 100м2 | 0,303 | 6644,44 6644,44 | __-__ - | 2013 | 2013 | __-__ - | 338,484 - | 102,56 - |
| 55 | & С1545-44- 2-А варіант 1 | Дюбель 6х60 | шт | 350 | 0,74 - | __-__ - | 259 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | С111-741 варіант 3 | Листи гiпсокартоннi вологост. | м2 | 31,815 | 40,75 - | __-__ - | 1296 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | С111-327 варіант 1 | Клей для г/картона | кг | 121,2 | 3,97 - | __-__ - | 481 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | & С1113- 296-1-1Г варіант 2 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 54,54 | 4,36 - | __-__ - | 238 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 6,72 | 613,16 613,16 | __-__ - | 4120 | 4120 | __-__ - | 27,9726 - | 187,98 - |
| 60 | & С111- 1722-28 варіант 2 | Кутник перфорований 3м | шт | 235,2 | 8,80 - | __-__ - | 2070 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | РН12-49-5 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів , пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,672 | 4144,73 1071,38 | __-__ - | 2785 | 720 | __-__ - | 52,596 - | 35,34 - |
| 62 | РН12-41-8 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по штукатурцi | 100м2 | 0,672 | 5574,85 2168,92 | __-__ - | 3746 | 1458 | __-__ - | 106,476 - | 71,55 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 32250 | 19219 | __-__ - |  | 926,69 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 32250 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 13031 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 19219 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10896 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 33,62 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1126 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 43146 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 | 43146 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. ПІДЛОГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | РН7-3-1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 5,31 | 124,59 124,59 | __-__ - | 662 | 662 | __-__ - | 7,152 - | 37,98 - |
| 64 | РН7-6-2 | Ремонт паркетних покриттiв на цвяхах площею в одному мiсцi до 0,5 м2 | 100мiсць | 0,24 | 18648,77 4203,68 | __-__ - | 4476 | 1009 | __-__ - | 217,02 - | 52,08 - |
| 65 | РН7-12-1 | Опорядження поверхнi паркетних покриттiв, що були в експлуатацiї | 100м2 | 9,51 | 5891,82 4945,54 | __-__ - | 56031 | 47032 | __-__ - | 228,96 - | 2177,41 - |
| 66 | С111-504 варіант 2 | Мастика для натирання підлоги | т | 0,0951 | 90631,13 - | __-__ - | 8619 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | & С111- 1895-10 варіант 1 | Шпаклівка акрилова 2,5кг | шт | 12 | 80,73 - | __-__ - | 969 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 68 | РН7-31-1 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | 100м | 5,31 | 3360,43 319,09 | __-__ - | 17844 | 1694 | __-__ - | 16,68 - | 88,57 - |
| 69 | РН12-46-1 | Тонування плінтусів за 1 раз | 100м2 | 0,531 | 5321,80 248,90 | __-__ - | 2826 | 132 | __-__ - | 10,008 - | 5,31 - |
| 70 | РН12-46-2 | Покриття плінтусів лаком по погрунтованiй або пофарбованiй поверхнi за 2 рази | 100м2 | 0,531 | 4361,68 620,76 | __-__ - | 2316 | 330 | __-__ - | 24,96 - | 13,25 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 93743 | 50859 | __-__ - |  | 2374,6 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 93743 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 42884 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 50859 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 31082 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 117,24 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3924 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 124825 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 | 124825 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | РН17-3-1 | Демонтаж кабелю | 100м | 3,96 | 277,05 277,05 | __-__ - | 1097 | 1097 | __-__ - | 15,156 - | 60,02 - |
| 72 | РН17-4-5 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,76 | 538,09 538,09 | __-__ - | 409 | 409 | __-__ - | 28,128 - | 21,38 - |
| 73 | РН17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,24 | 167,81 167,81 | __-__ - | 40 | 40 | __-__ - | 9,18 - | 2,2 - |
| 74 | М8-148-1 | Перекладка кабелів | 100 м | 2 | 474,91 405,12 | __-__ - | 950 | 810 | __-__ - | 19,2 - | 38,4 - |
| 75 | РН17-9-1 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 2,8 | 2040,24 1741,69 | __-__ - | 5713 | 4877 | __-__ - | 81,54 - | 228,31 - |
| 76 | & С1545-64- 6 варіант 1 | Кабель ПВС 3*1,5мм2 | м | 80 | 19,90 - | __-__ - | 1592 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 77 | & С1545-64- 6 варіант 2 | Кабель ПВС 2*1,0мм2 | м | 200 | 15,50 - | __-__ - | 3100 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | & С1514-1- 10 | Коробка 206 КОНТАКТ | шт | 12 | 4,09 - | __-__ - | 49 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 79 | РН17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 100м | 0,2 | 727,09 722,95 | __-__ - | 145 | 145 | __-__ - | 36,384 - | 7,28 - |
| 80 | & С1545-64- 50 | Провід ВВГ 3х2,5 Одескабель | м | 20 | 29,25 - | __-__ - | 585 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | & С1514-1- 14 варіант 1 | Коробка установочна блочна 109 гіпс блочна КОНТАКТ | шт | 4 | 3,60 - | __-__ - | 14 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | РН20-33-4 | Забивання борозен в бетонних стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,2 | 665,50 535,97 | __-__ - | 133 | 107 | __-__ - | 28,8 - | 5,76 - |
| 83 | Е21-12-2 Ктр=1,15 | Прокладання коробiв пластикових 20х20 | 100м | 0,12 | 3920,47 932,89 | __-__ - | 470 | 112 | __-__ - | 45,264 - | 5,43 - |
| 84 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,24 | 1249,73 809,43 | __-__ - | 300 | 194 | __-__ - | 42,312 - | 10,15 - |
| 85 | & С1545- 177-9-А варіант 1 | Вимикач 1-х кл.Білий VISAGE - 2008 | шт | 12 | 50,15 - | __-__ - | 602 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | РН17-12-3 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 100шт | 0,12 | 1301,38 861,08 | __-__ - | 156 | 103 | __-__ - | 45,012 - | 5,4 - |
| 87 | & С1545- 177-11 варіант 1 | Вимикач 2-клавішний білий Carmen | шт | 12,24 | 54,23 - | __-__ - | 664 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | РН17-11-11 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях | 100шт | 0,96 | 9314,39 9300,35 | __-__ - | 8942 | 8928 | __-__ - | 468,06 - | 449,34 - |
| 89 | & С1547-4- 13 варіант 4 | Світильники LED світлодіодні FLF-92 36W NW 72 600х600мм | шт | 96 | 433,41 - | __-__ - | 41607 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 90 | РН17-10-4 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,08 | 4386,33 2909,20 | __-__ - | 351 | 233 | __-__ - | 130,692 - | 10,46 - |
| 91 | & С1547-7- 3-1Ш варіант 1 | Світильник НББ 22502 1х60Вт Е27 250х190мм | шт | 8 | 120,48 - | __-__ - | 964 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 92 | & С18-3-10У варіант 1 | Наклейка "Пожежний вихід" | шт | 8 | 18,38 - | __-__ - | 147 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 | 68030 | 17055 | __-__ - |  | 844,13 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 68030 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 50975 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 17055 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10068 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 33,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1132 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 78098 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 | 78098 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. РІЗНІ РОБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | РН12-31-13 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | 100м2 | 0,792 | 4215,87 1860,82 | __-__ - | 3339 | 1474 | __-__ - | 92,532 - | 73,29 - |
| 94 | РН12-31-11 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих сталевих труб | 100м2 | 0,18 | 3205,76 2139,30 | __-__ - | 577 | 385 | __-__ - | 106,38 - | 19,15 - |
| 95 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 12 | 34,07 34,07 | __-__ - | 409 | 409 | __-__ - | 1,956 - | 23,47 - |
| 96 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 30 км | т | 12 | 103,29 - | 103,29 - | 1239 | - | 1239 - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 | 5564 | 2268 | 1239 - |  | 115,91 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 5564 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2057 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2268 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1333 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 151 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 6897 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 | 6897 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 794481 | 307076 | 2005 739 |  | 14949,35 38,62 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 794481 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 485400 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 307815 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 180943 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 616,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 20631 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 975424 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 975424 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 15604,31 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 328446 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44 |  | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (2, 5 %) | 24386 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 49 |  | Вартiсть проектних робiт | 41163 |  |  |  |  |
|  | Разом по главах 1-12: | 1040973 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошторисний прибуток (П) | 42288 |  |  |  |  |
| ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | 19193 |  |  |  |  |
|  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) | 1102454 |  |  |  |  |
|  | Разом: | 1102454 |  |  |  |  |
|  | Податок на додану вартість | 220491 |  |  |  |  |
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1322945 |  |  |  |  |
| Керівник проектної організації | __________________________ |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) | __________________________ |  |
| Керівник відділу | __________________________ |  |