| № п/п | Найменування товарів ( робіт, послуг) | Кількість од. | Ціна за одиницю, грн | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формувальне обрiзування дерев висотою до 5 м | 50 шт. | 55 | 2750 |
|  | Очищення дiлянки вiд сміття | 2096 м.кв. | 0,5 | 1048 |
|  | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 2783 м.кв. | 45 | 125235 |
|  | Перетирання штукатурки гладких фасадiв з землi та риштувань | 1750 м.кв. | 18,5 | 32375 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та бетону з землi та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 48 м.кв. | 118 | 5664 |
|  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином. Стіни гладкі | 1750 м.кв. | 250 | 437500 |
|  | Мінеральні плити марки Технофас, густина 145 кг/м3, товщина 100 мм | 1785 | 160 | 285600 |
|  | Цокольный профіль | 60 м | 21 | 1260 |
|  | Дюбель фасадний 10х160 мм | 14140 шт | 1,5 | 21210 |
|  | Склосітка армуюча Baumit StarTех, 5_5 мм, 160 г/м2 | 2012 м.кв. | 20 | 40240 |
|  | Універсальна грунтувальна суміш Baumit Uni Primer | 700 кг. | 25 | 17500 |
|  | Клейова суміш Baumit proContact | 21000 кг. | 7 | 147000 |
|  | Мінеральна штукатурка Baumit Edelputz Spezial R2/2R | 4725 кг. | 13 | 61425 |
|  | Силіконова фарба Bauit SiliconColor | 880 кг. | 71 | 62480 |
|  | Дюбель монтажний | 192 шт. | 1 | 192 |
|  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоротивним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 110 м.кв. | 370 | 40700 |
|  | Мінеральні плити | 115 м.кв. | 65 | 7475 |
|  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | 740 м. | 2,5 | 1850 |
|  | Дюбель | 674 шт. | 1,5 | 1011 |
|  | Склосітка армуюча Baumit StarTех, 5_5 мм, 160 г/м2 | 142 м.кв. | 20 | 2840 |
|  | Клейова суміш Baumit proContact | 1354 кг. | 7 | 9478 |
|  | Універсальна грунтувальна суміш Baumit Uni Primer | 20 кг. | 23 | 460 |
|  | Мінеральна штукатурка Baumit Edelputz Spezial R2/2R | 305 кг. | 13 | 3965 |
|  | Силіконова фарба Bauit SiliconColor | 56 кг. | 71 | 3976 |
|  | Розбирання вiдливiв з листової сталi | 398 м. | 4,5 | 1791 |
|  | Установлення віконних зливів | 398 м. | 30 | 11940 |
|  | Гвинти самонарізні, 35 мм | 1400 шт. | 0,1 | 140 |
|  | Зливи віконні | 415 м. | 66 | 27390 |
|  | Навантаження смiття вручну | 2 т. | 55 | 110 |
|  | Перевезення сміття до 30 км | 2 т. | 122 | 244 |
|  | Загальновиробничі та адміністративні витрати | 1 | 300151 | 300151 |
|  | Податкові нарахування | 1 | 340000 | 340000 |
|  | Всього |  |  | 1995000 |