**Бюджет проекту актовий зал школи №302**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Кількість,****од** | **Ціна за одиницю****грн.** | **Вартість,****грн** |
|  | Придбання підвісної стелі(плити, кріплення, профіль) | 198 м2 | 250 | 49500 |
|  | Демонтаж старої стелі Облаштування підвісної стелі (Висотні роботи) | 198 м2 | 800 | 158400 |
|  | Придбання утеплювача для стелі 1200х600 | 198 м2 | 250 | 48750 |
|  | Утеплення стелі (Висотні роботи) | 198 м2 | 375 | 74250 |
|  | Частковий ремонт та шліфування паркету | 198 м2 | 150 | 29700 |
|  | Шпаклювання паркетних підлог | 198 м2 | 75 | 14850 |
|  | Лакування підлоги, 3 рази | 198 м2 | 200 | 39600 |
|  | Придбання шпаклівки старт | 340 кг | 75 | 25500 |
|  | Придбання шпаклівки фініш | 340 кг | 75 | 25500 |
|  | Придбання гіпсокартону та профілю для бокових проходів 2000х1200 | 9 шт | 200 | 1800 |
|  | Придбання гіпсокартону та профілю для стін 2000х1200 | 160 шт | 200 | 32000 |
|  | Придбання стрічки для швів (90м) | 20 шт | 60 | 1200 |
|  | Монтаж стін з гіпсокартону | 425 м2 | 100 | 42500 |
|  | Шпаклювання гіпсокартону | 455 м2 | 100 | 50050 |
|  | Покраска стін з гіпсокартону | 455 м2 | 90 | 40950 |
|  | Придбання плінтусів із дерева | 65 м/п | 100 | 6500 |
|  | Демонтаж плінтусів | 65 м/п | 20 | 1300 |
|  | Монтаж плінтусів | 65 м/п | 70 | 4550 |
|  | Придбання багету 16-17см | 60 м/п | 100 | 6000 |
|  | Монтаж багету | 60 м/п | 175 | 10500 |
|  | Придбання вагонки для сцени | 12 м2 | 120 | 1440 |
|  | Монтаж вагонки | 12 м2 | 130 | 1660 |
|  | Заміна дерев’яних сходів до сцени  | 5 м2 | 130 | 650 |
|  | Фарба фасадна  | 200 л | 35 | 7000 |
|  | Встановлення водяних тепловинтеляторів | 2 шт | 9000 | 18000 |
|  | Придбання тепловинтеляторів | 2 шт | 25000 | 50000 |
|  | Придбання покриття центральної та бокових стін сцени 3d гіпсовими плитами | 100 м2 | 500 | 50000 |
|  | Монтаж гіпсових 3d плит | 100 м2 | 700 | 70000 |
|  | **Заміна дверей** |  |  |  |
|  | Демонтаж дверних блоків | 5 шт | 200 | 1000 |
|  | Монтаж дверей | 5 шт | 700 | 3500 |
|  | Двері центрального входу (подвійні)  | 1 шт | 18000 | 18000 |
|  | Двері запасного виходу (полуторні)  | 2 шт | 12000 | 24000 |
|  | Двері вхідні до класів (одинарні)  | 2 шт | 8000 | 16000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Крісла для актового залу | 210 шт | 1300 | 273000 |
|  | Штори для залу | 2 шт | 5000 | 10000 |
|  | Генератор бензиновий 2кВт | 1 шт | 11000 | 11000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Звукова та відео апаратура, освітлювальне обладнання**  |  |  |  |
|  | Пульт мікшерний Soundcraft E535. 100000  | 1 шт | 20000 | 20000 |
|  | Ноутбук для режисера | 1 шт | 30000 | 30000 |
|  | Настінна акустика JBL Control 25AV | 4 шт | 9000 | 36000 |
|  | Колонка акустична JBL PRX712 | 2 шт | 40000 | 80000 |
|  | Колонка акустична JBL PRX725 | 2 шт | 60000 | 120000 |
|  | Радіо мікрофон AKG WMS420Vocal | 4 шт | 13000 | 52000 |
|  | Мікрофон AKG D5S | 4 шт | 4500 | 18000 |
|  | Стійка мікрофона Athletic | 8 шт | 750 | 6000 |
|  | Зарядні акумулятори для радіо мікрофону | 8 шт | 400 | 3200 |
|  | Зарядний пристрій для акумуляторів для радіо мікрофону | 6 шт | 500 | 3000 |
|  | Мультикор SOUNDKING SKAHI103\30 | 1 шт | 10000 | 10000 |
|  | Роз’єми VDC XLR | 10 шт | 200 | 2000 |
|  | Роз’єми VDC Jack Mono | 4 шт | 100 | 400 |
|  | Кабель мікрофонний з роз’ємами XLRM-XLRF, 3 м | 4 шт | 350 | 1400 |
|  | Кабель мікрофонний | 100 м | 35 | 3500 |
|  | Проектор Viewsonic PRO8530HDL | 1 шт | 60000 | 60000 |
|  | HDMI switche LOGAN HDMI switcher (4 входа-4 вихіда) | 1 шт | 3000 | 3000 |
|  | Кріплення проектора | 1 шт | 1500 | 1500 |
|  | Кабель HDMI- HDMI v1.4, 30 м | 1 шт | 2500 | 2500 |
|  | Синтезатор професійний чи електронне піаніно | 1 шт | 50000 | 50000 |
|  | Проектування встановлення освітлення | 1 шт | 5000 | 5000 |
|  | Придбання світильників для підвісної стелі LED | 30 шт | 1500 | 45000 |
|  | Прожектори | 3 шт | 8000 | 24000 |
|  | LED прожектор над сценою BIG BMPB7 10w | 10 шт | 3500 | 35000 |
|  | Світильник на стіну | 6 шт | 1000 | 6000 |
|  | Придбання світильників покажчиків (вхід, вихід) | 4 шт | 250 | 1000 |
|  | Кабель ШВВП- 3х1,5 | 700 м/п | 50 | 35000 |
|  | Придбання резеток | 20 шт | 150 | 3000 |
|  | Демонтаж старої електропроводки (Заміна на мідь).Прокладка кабелів, буріння отворів,монтаж,демонтаж , обладнання |  | 100000 | 100000 |
|  | Непередбачувані витрати |  |  | 74850 |
|  | **Всього** |  |  | **2000000** |